Suinteresuotiems dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO KONKURSO „ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMAS“, pirkimo ID 4821279 (PIRKIMAS)

VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras (Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) gavo tiekėjo klausimus/prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo klausimus/prašymus ir teikia atsakymus paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus:

| Nr. | Klausimas/prašymas* | Paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- |
|  | 12 ir 13 poz ar būtinai turi būti ritėmis po 100m. Ar gali būti po 250m, ar 500m? | Gali būti, tačiau pilnomis ritėmis ir likutis turėtų būti ritėmis po 100m. |
|  | 25 poz PVC D20 su mova 320N yra po 3m ilgio ; kiekis būtų 372m. Ar galime taip siūlyti? | Taip. Kiekis turi būti 372 m. (Patikslinta formoje) |
|  | 29 poz PVC D32 su mova 320N yra po 2m ilgio; kiekis būtų 228m. Ar galime taip siūlyti? | Taip. Kiekis turi būti 228 m. (Patikslinta formoje). |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas