(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centrui

PASIŪLYMAS

ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika) | Kiekis, mato vienetas | Vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra eilutės kiekio kaina be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skydas 36 M | 36M v/t IP40 baltas plast Golf | 2 vnt |  |  |  |
| 2. | Automatinis jungiklis | 1FC16 10kA | 54 vnt |  |  |  |
| 3. | Automatinis jungiklis | 1FC6 10kA | 43 vnt |  |  |  |
| 4. | Srovės nuotėkio rėlė | 2P 25A 30mA | 36 vnt |  |  |  |
| 5. | Modulinis kirtiklis | 3P 63A 415VAC | 2 vnt |  |  |  |
| 6. | # Modulinis kirtiklis | 3P 32A 250VAC | 2 vnt |  |  |  |
| 7. | # Automatinis jungiklis | 3P 32A C 6kA | 2 vnt |  |  |  |
| 8. | Automatinis jungiklis | 3P 16A c 6kA | 5 vnt |  |  |  |
| 9. | Šynutė | 15x16mm2 mėlyna neizoliuota DIN | 2 vnt |  |  |  |
| 10. | Šynutė | 15x16mm2 žalia neizoliuota DIN | 2 vnt |  |  |  |
| 11. | Skydas | Metalinis, pakabinamas, 600x800x300 IP66 | 2 vnt |  |  |  |
| 12. | Kabelis | 3x2,5 Cca R100 | 2900 m |  |  |  |
| 13. | Kabelis | 3x1,5 Cca R100 | 2600 m |  |  |  |
| 14. | Vamzdis gofr | D16 šv.pilkas su viela | 1350 m |  |  |  |
| 15. | Vamzdžio laikiklis | 16 mm pilkas U forma | 3150 vnt |  |  |  |
| 16. | Paskirstymo dėžutė | 75x75x36 mm | 180 vnt |  |  |  |
| 17. | Kabelių lovys | L=3000 PG perf. | 99 m |  |  |  |
| 18. | PG Sujungiklis | KR loviams | 48 vnt |  |  |  |
| 19. | PG sieninis kronšteinas | L=211 mm | 65 vnt |  |  |  |
| 20. | Pram v/t lizdas | 3P 16A 230VAC IP44 | 5 vnt |  |  |  |
| 21. | Kabelis | 5x4 RE Cca | 144 m |  |  |  |
| 22. | Kabelis | 5x6 Cca | 500 m |  |  |  |
| 23. | Kabelis | 5x16 Cca | 180 m |  |  |  |
| 24. | Skydelis su lizdais | 3F 16A ir papildoma vieta automatams | 2 vnt |  |  |  |
| 25. | Vamzdis su mova | PVC D20 su mova 320N | 372 m |  |  |  |
| 26. | Vamzdžio laikiklis | D20 po tinku | 720 vnt |  |  |  |
| 27. | Vamzdis su mova | PVC D16 su mova 320 N | 2700 m |  |  |  |
| 28. | Vamzdžio laikiklis | D16 po tinku | 6300 vnt |  |  |  |
| 29. | Vamzdis su mova | PVC D32 su mova 320N | 228 m |  |  |  |
| 30. | Vamzdžio laikiklis | D32 po tinku | 360 vnt |  |  |  |
| 31. | Skydas | Virštinkinis 12 mod., baltas | 22 vnt |  |  |  |
| 32. | Skydas | Potinkinis 24 mod., baltas | 5 vnt |  |  |  |
| 33. | Kirtiklis | Modulinis 3F63A | 2 vnt |  |  |  |
| 34. | Kirtiklis | Modulinis 3F32A | 5 vnt |  |  |  |
| 35. | Kirtiklis | Modulinis1F25A | 22 vnt |  |  |  |
| 36. | Automatas | 1FC16 10kA | 117 vnt |  |  |  |
| 37. | Automatas | 1FC6 10kA | 90 vnt |  |  |  |
| 38. | Automatas | 1FC25 10kA | 22 vnt |  |  |  |
| 39. | Automatas | 3FC16 10kA | 11 vnt |  |  |  |
| 40. | Automatas | 3FC32 10kA | 5 vnt |  |  |  |
| 41. | Srovės nuotėkio rėlė | 4P 40A 30 mA | 5 vnt |  |  |  |
| 42. | Kabelis | 3x4 Cca | 360 m |  |  |  |
| 43. | Kabelis | 5x10 Cca | 45 m |  |  |  |
| 44. | Kabelis | 5x2,5 Cca | 90 m |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję elektros prekių  išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka technines charakteristikas nustatytus reikalavimus.

- „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos įsigyjamos prekės techninės charakteristikos | Siūlomų prekių techniniai parametrai Jei Tiekėjo siūloma prekė atitinka Pirkėjo reikalaujamas prekės charakteristikas, įrašoma 3 stulpelyje esanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skydas 36 M | 36M v/t IP40 baltas plast Golf |  |
| 2. | Automatinis jungiklis | 1FC16 10kA |  |
| 3. | Automatinis jungiklis | 1FC6 10kA |  |
| 4. | Srovės nuotėkio rėlė | 2P 25A 30mA |  |
| 5. | Modulinis kirtiklis | 3P 63A 415VAC |  |
| 6. | # Modulinis kirtiklis | 3P 32A 250VAC |  |
| 7. | # Automatinis jungiklis | 3P 32A C 6kA |  |
| 8. | Automatinis jungiklis | 3P 16A c 6kA |  |
| 9. | Šynutė | 15x16mm2 mėlyna neizoliuota DIN |  |
| 10. | Šynutė | 15x16mm2 žalia neizoliuota DIN |  |
| 11. | Skydas | Metalinis, pakabinamas, 600x800x300 IP66 |  |
| 12. | Kabelis | 3x2,5 Cca R100 |  |
| 13. | Kabelis | 3x1,5 Cca R100 |  |
| 14. | Vamzdis gofr | D16 šv.pilkas su viela |  |
| 15. | Vamzdžio laikiklis | 16 mm pilkas U forma |  |
| 16. | Paskirstymo dėžutė | 75x75x36 mm |  |
| 17. | Kabelių lovys | L=3000 PG perf. |  |
| 18. | PG Sujungiklis | KR loviams |  |
| 19. | PG sieninis kronšteinas | L=211 mm |  |
| 20. | Pram v/t lizdas | 3P 16A 230VAC IP44 |  |
| 21. | Kabelis | 5x4 RE Cca |  |
| 22. | Kabelis | 5x6 Cca |  |
| 23. | Kabelis | 5x16 Cca |  |
| 24. | Skydelis su lizdais | 3F 16A ir papildoma vieta automatams |  |
| 25. | Vamzdis su mova | PVC D20 su mova 320N |  |
| 26. | Vamzdžio laikiklis | D20 po tinku |  |
| 27. | Vamzdis su mova | PVC D16 su mova 320 N |  |
| 28. | Vamzdžio laikiklis | D16 po tinku |  |
| 29. | Vamzdis su mova | PVC D32 su mova 320N |  |
| 30. | Vamzdžio laikiklis | D32 po tinku |  |
| 31. | Skydas | Virštinkinis 12 mod., baltas |  |
| 32. | Skydas | Potinkinis 24 mod., baltas |  |
| 33. | Kirtiklis | Modulinis 3F63A |  |
| 34. | Kirtiklis | Modulinis 3F32A |  |
| 35. | Kirtiklis | Modulinis1F25A |  |
| 36. | Automatas | 1FC16 10kA |  |
| 37. | Automatas | 1FC6 10kA |  |
| 38. | Automatas | 1FC25 10kA |  |
| 39. | Automatas | 3FC16 10kA |  |
| 40. | Automatas | 3FC32 10kA |  |
| 41. | Srovės nuotėkio rėlė | 4P 40A 30 mA |  |
| 42. | Kabelis | 3x4 Cca |  |
| 43. | Kabelis | 5x10 Cca |  |
| 44. | Kabelis | 5x2,5 Cca |  |

- KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Dokumentas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

- Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

- Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.