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SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS
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	BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS, APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI
RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (KVAZISUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS
SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS
TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS
PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
PRIEDAI:
1. Pasiūlymo forma – 1 priedas;
2. Techninė specifikacija su priedais Nr. 1 ir Nr. 2 (toliau – Techninė specifikacija) – 2 priedas;
3. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (pateikiamas atskiru failu xml ir PDF formatais) − 3 priedas;
[bookmark: _Hlk162013786][bookmark: _Hlk135659353]4. Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties specialiosios sąlygos (pateikiamos atskiru failu CVP IS) – 4 priedas;
5. Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (pateikiamos atskiru failu CVP IS) – 5 priedas;
6. Siūlomų specialistų sąrašo forma – 6 priedas;
7. Savo jėgomis tinkamai suteiktų paslaugų sąrašo forma – 7 priedas.


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) kviečia tiekėjus dalyvauti viešajame pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkančioji organizacija numato įsigyti Ukmergės rajono gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų remonto, montavimo darbų ir eksploatavimo paslaugas bei techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros paslaugas. BVPŽ kodas: 50232100-1 (Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos).
1.2. Pirkimas finansuojamas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis.
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimo sąlygose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.
1.4. Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/.
1.5. Visos Pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.5.1. skelbimas apie pirkimą;
1.5.2. šios Pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
1.5.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
1.5.4. visa kita Perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.6. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, kuri susideda iš:
1.6.1. užpildyto pasiūlymo, parengto pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą;
1.6.2. tiekėjo, kiekvieno ūkio subjektų grupės nario, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; kiekvieno ūkio subjekto, jei tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjui, užpildyto EBVPD, parengto pagal Pirkimo sąlygų 3 priedą. Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia;
1.6.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninės kopijos (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
1.6.4. preliminarios sutarties arba ketinimų protokolo arba kito lygiaverčio dokumento įrodančio, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi);
1.6.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), patvirtinančio, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas) turėjo teisę jį pasirašyti, skaitmeninės kopijos;
1.6.6. sutarties arba ketinimų protokolo su subtiekėju ar kito dokumento, patvirtinančio jo sutikimą būti subtiekėju pirkime, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus;
1.6.7. kitos Pirkimo sąlygose prašomos informacijos ir (ar) dokumentų;
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
1.8. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.9. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.10. Šiame pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.11. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija informuoja, kad nesinaudos centrinės perkančiosios organizacijos viešoji įstaiga CPO LT centralizuotų pirkimų katalogu, kadangi jame nėra galimybės įsigyti šiuo pirkimu perkamų Paslaugų.
1.12. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir Pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.
1.13. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp Pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta Pirkimo sąlygose.
1.14. Jeigu Perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija.
1.15. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: 
[bookmark: _Hlk71193557]- dėl pirkimo objekto – Zita Pečiulienė, Ukmergės rajono savivaldybės Ukmergės miesto seniūno pavaduotoja, tel. (0 340) 63 483, mob. tel. +370 656 53238, el. p. z.peciuliene@ukmerge.lt;
- dėl pirkimo procedūrų – Ingrida Murauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (0 340) 60 342, mob. +370 682 92 208, el. p. ingrida.murauskiene@ukmerge.lt
[bookmark: _Hlk210138884]1.16. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) (aktualia redakcija) 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šiame Pirkimo sąlygų punkte, 3.18.1 papunktyje, Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 13.1 punkte (Pirkimo sąlygų 4 priedas) ir Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.14, 3.2.5 ir 16.4 papunkčiuose (Pirkimo sąlygų 5 priedas).
1.17. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.18. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, jeigu bus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebus galima ištaisyti.
1.19. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsiras aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
1.20. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo dokumentų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis Perkančioji organizacija privalėjo nutraukti ar Viešųjų pirkimų tarnybos buvo įpareigota nutraukti pirkimo procedūras.
1.21. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:
	
	TAIKOMA / NETAIKOMA
ŠIAM PIRKIMUI
	DATA (JEI REIKIA, LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS
	PASTABOS

	1.21.1. Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo Perkančiajai organizacijai terminas.
	Taikoma
	7 (septynios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	–

	1.21.2. Terminas, per kurį Perkančioji organizacija atsako į gautą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus (VPĮ 36 str. 5 d.).
	Taikoma
	Ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

	Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

	1.21.3. Pasiūlymų pateikimo terminas.
	Taikoma
	Nurodytas skelbime
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS bei išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

	1.21.4. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis.



	Taikoma 
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	Perkančioji organizacija, pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną ir laiką, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

	1.21.5. Pasiūlymo galiojimo terminas.
	Taikoma
	Ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos

	Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

	1.21.6. Terminas, per kurį Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	Taikoma 
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	–


	1.21.7. Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, nustatytą pasiūlymų eilę ir tikslų atidėjimo terminą ne vėliau kaip per
	Taikoma 
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
	–

	1.21.8. Terminas, per kurį Perkančioji organizacija privalo pirkimo dalyviui raštu paprašius pateikti jam VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	Taikoma
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, - laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio šalies pavadinimą;
Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, - pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatomis, o Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad Darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

	1.21.9. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per
	Taikoma
	5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	–

	1.21.10. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	Taikoma
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
	–

	1.21.11. Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	Taikoma 
	5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jei šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	–


* Laikas nurodytas Perkančiosios organizacijos šalies laiku.
1.22. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su Pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Ukmergės rajono gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų remonto, montavimo darbų ir eksploatavimo paslaugos bei techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).
2.2. Detali informacija apie perkamas Paslaugas (preliminarūs kiekiai (apimtys), dalykas, reikalavimai) pateikta Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas).
2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai, neskaidant jo smulkiau.
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui. Jei siūlomas lygiavertis objektas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.
2.5. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
2.6. Tiekėjai pasiūlyme privalo įvertinti visas pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas sąnaudas nurodytoms Paslaugoms suteikti reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertę, socialinio draudimo mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, kitus reikalingus mokesčius bei kitas reikalingas išlaidas, kurias turi numatyti profesionalus ir atsakingas tiekėjas. Po pasiūlymų pateikimo termino nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant sutartį paaiškės, kad tiekėjas turi patirti išlaidų ar teikti paslaugas (atlikti darbus), kuriuos jis privalėjo įtraukti į savo sąnaudas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus ar jų paaiškinimus, tai šias Paslaugas teikti (darbus atlikti) ar išlaidas padengti tiekėjas privalės savo sąskaita.
2.7. Paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
[bookmark: _Hlk168325516]2.8. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 25 (dvidešimt penki) mėnesiai).
2.9. Paslaugų teikimo vieta: Ukmergės rajono savivaldybės teritorija.
2.10. Perkančioji organizacija objekto apžiūros procedūros neorganizuoja. Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama savarankiškai apžiūrėti ir įsivertinti pirkimo objektą vietoje.
2.11. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė – tos grupės partneris.
2.12. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje, atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir visus išleistus paaiškinimus bei papildymus, taip pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Paslaugų teikimui, gavimą.
[bookmark: _Hlk192259585][bookmark: _Hlk201738184]2.13. Paslaugos perkamos pagal fiksuoto įkainio kainodarą. Bet koks kiekis (apimtis), kuris yra nustatytas Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) yra preliminarus ir Paslaugų teikimo metu gali kisti (gali būti įsigyta 30 proc. daugiau arba mažiau nurodytų Paslaugų kiekio (apimties)) neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 181 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. 
2.14. Tiekėjų pasiūlymai neturi viršyti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 181 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius, šią sumą viršijantys pasiūlymai bus atmesti.

III SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka šiame Pirkimo sąlygų skyriuje nustatytus reikalavimus.
3.2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
3.3. Atskirą EBVPD pildo:
3.3.1. tiekėjas;
3.3.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3.3.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį.
3.4. Subtiekėjai, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia ir kvazisubtiekėjai neprivalo teikti EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, Perkančioji organizacija netikrina šių asmenų pašalinimo pagrindų.
3.5. Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:
3.5.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu. EBVPD forma pateikiama šių Pirkimo sąlygų 3 priede;
3.5.2. įkelti (importuoti) EBVPD duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos EBVPD paslaugos puslapyje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/;
3.5.3. tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“ ir pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus. EBVPD pildymo rekomendacijos tiekėjams: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf;
3.5.4. kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;
3.5.5. teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti išsaugotą EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.
3.6. Kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus arba atspausdinamas, pasirašomas ir pateikiamas skenuotas dokumentas.
3.7. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami. 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo ir tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
1 lentelė. „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai“:
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	3.7.1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą:
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:1]. [1:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	3.7.2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.7.3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	3.7.4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.7.5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.7.6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.7.7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/


	3.7.8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.7.9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas


	3.7.10.

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	3.7.11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	3.7.12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.

	3.7.13.
	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	3.7.14.
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas 

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. 
Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	3.7.15.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



3.8. Duomenys, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, kuriuos Perkančioji organizacija pasitikrins pati, bus užfiksuoti ir išsaugoti paskutinę aktualių dokumentų, patvirtinančių ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitiktį kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, pateikimo dieną.
3.9. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
3.10. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir Pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
3.11. Nepaisant 3.9 ir 3.10 punktų nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 3.10 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
3.12. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Perkančioji organizacija gali nepašalinti tiekėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse numatytais pagrindais, kai yra abi šios sąlygos kartu:
3.12.1. tiekėjas pateikė Perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
a) savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
b) bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
c) ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;
3.12.2. Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 3.12.1 papunktį, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo 3.12.1 papunktyje nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.
3.13. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.
3.14. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei aktualių dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, jeigu ji:
3.14.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
3.14.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamose 1 ir 2 lentelių eilutėse);
3.15. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų (kuomet dokumentai buvo reikalaujami), numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
3.15.1. priesaikos deklaracija;
3.15.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
3.16. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartui turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3.17. Perkančioji organizacija šių Pirkimo sąlygų 2 lentelėje nurodytų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo. Nurodyti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2 lentelė. „Kvalifikacijos reikalavimai“:
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Dokumentai įrodantys atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui 

	TEISĖ VERSTIS VEIKLA

	3.17.1
	Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, ūkio subjektai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui, turi turėti teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus.

Reikalavimo teisinis pagrindas: LR Energetikos įstatymo 20 str. 3 p., 22 str. 1 d. 3 p.; Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 priedo 26 p.

Pastabos:
‣ jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
‣ tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;
‣ subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
	Pateikiama: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus, kopija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys teisę atlikti reikalaujamus darbus arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.*
* Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės verstis su pirkimo objektu susijusia veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti ir pateikti Perkančiajai organizacijai iki pirkimo sutarties pasirašymo (to nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį).

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis

	TECHNINĮ IR PROFESINĮ PAJĖGUMĄ

	3.17.2.
	Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subrangovai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais (įrodinėjant šiame punkte reikalaujamą kvalifikaciją) remiasi tiekėjas, sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, turintį teisę atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus iki 1000 V;
2) bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę dirbti aukštalipio darbus.

Pastabos:
‣ Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą abiem pozicijoms, jei jo kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus;
‣ jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
‣ tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
‣ jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), Subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.
	Pateikiama:
1) siūlomų specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, užpildytas pagal Pirkimo sąlygų 6 priedą;
2) specialisto, nurodyto 1) papunktyje kvalifikacijos atestatas, pažymėjimas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys vykdyti sutartinius įsipareigojimus, patvirtinantys specialisto kvalifikaciją;
3) aukštalipio darbuotojo kvalifikacijos atestatas ir (ar) pažymėjimas ar kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad siūlomas specialistas yra kvalifikuotas.

Pastabos:
Tiekėjas sutarties vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį:
‣ jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas;
‣ sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai;
‣ jeigu specialisto kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
‣ iš specialistų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami specialisto kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies specialistas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis


	3.17.3.
	[bookmark: _Hlk135751805]Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis1 yra tinkamai2 suteikęs lauko apšvietimo ir (ar) kitų lauko elektros tinklų eksploatavimo paslaugų, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 100 000,00 Eur be PVM.

Pastabos:
‣1savo jėgomis reiškia, kad tiekėjas patiekė prekes, suteikė paslaugas ar atliko darbus pats (savo jėgomis) kaip tiekėjas (rangovas), tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkdamas trečiųjų asmenų;
‣ 2tinkamai suteiktomis paslaugomis laikomos paslaugos, kurių tinkamumą savo pažymoje patvirtina užsakovas.
‣ laikoma, kad teikėjo, tiekėjų grupės partnerių patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnės kaip 100 000,00 Eur be PVM;
‣ tiekėjas gali teikti informaciją apie suteiktas paslaugas, kurios pradėtos ir baigtos teikti per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;
‣ tiekėjas gali teikti informaciją apie suteiktas paslaugas, kurios pradėtos teikti anksčiau nei per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tačiau pabaigtos teikti per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tokiu atveju laikoma, kad jo patirtis atitinka nustatytą reikalavimą, jei per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos buvo suteikta paslaugų už ne mažiau kaip 100 000,00 Eur be PVM;
‣ tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimis, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, tinkamai suteiktos paslaugos, jų apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas. 
‣ tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
‣ subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.
	Pateikiama:
1)  pagrindinių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos suteiktų paslaugų sąrašas3, užpildytas pagal Pirkimo sąlygų 7 priedą;
2) užsakovo (-ų) pažyma (-os), kurioje (-ios) turi būti nurodytos paslaugų bendros sumos, suteiktų paslaugų pradžios ir pabaigos datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
Pastabos:
‣ 3atsižvelgiant į tai, kad pateikęs sąrašą tiekėjas nebegalės jo papildyti, rekomenduojame teikiame sąraše nurodyti didesnį už reikalaujamą minimalų suteiktų paslaugų skaičių (vertę);
‣ Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą (-as) sutartį (-is), pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.





3.18. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas vykdydamas darbus taikytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
3 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
(pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma)

	3.18.1.
	Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) perkamoms paslaugoms (elektros inžinerinių sistemų ir (ar) įrenginių priežiūra ir (ar) eksploatavimas ir (ar) įengimas) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.



	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi standarto LST EN ISO 14001 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.
Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pvz., tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).
Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos sistemos standartus. Lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai galėtų būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.
Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau darbams atlikti pasitelkia subtiekėjus, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto (ar tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių) tiek kiek jis (jos) taikomas (-os) atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu (ar tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonėmis).



3.19. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių 3 lentelėje nurodyto aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimo atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
3.20. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento gavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, t. y. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
3.21. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
3.22. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

[bookmark: _Toc466549112][bookmark: _Toc51834306]IV SKYRIUS
RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (KVAZISUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS

4.1. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
4.2. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).
4.4. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, Perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas Paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant Pirkimo sąlygų 2.11 punkte nustatyto reikalavimo.
[bookmark: _Hlk181802929]4.5. Perkančioji organizacija reikalauja, kad ūkio subjektai (kvazisubtiekėjai), kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas ketina remtis, būtu išviešinti teikiant pasiūlymą, t. y. nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede. Tiekėjas, nenurodęs jog remiasi kitų ūkio subjektų (kvazisubtiekėjų) pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinkantis pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu ir prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintoms Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėms, todėl toks tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.
4.6. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
4.7. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame skyriuje nustatytų sąlygų.
4.8. Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, teikdamas pasiūlymą, jis turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ūkio subjektų (kvazisubtiekėjų), kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Tokiais įrodymais gali būti preliminarios sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai*, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų (kvazisubtiekėjų) ištekliai. Šiuos dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). Dokumentai privalo būti sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.
* Pastaba. Jei dvišaliame dokumente preliminarioje sutartyje, ketinimų protokole ar pan.) juridinis ar fizinis asmuo yra įvardijamas ne ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o subteikėju ar kita pan. sąvoka, tačiau pasiūlyme yra nurodytas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir iš pasiūlymo visumos yra aišku, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasitelkiamas dėl rėmimosi jo pajėgumais (kvalifikacija), tai tokiu atveju dėl dvišalio dokumento tikslinimo nesikreipiama ir vadovaujamasi pasiūlyme nurodyta informacija.
4.9. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį Perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

[bookmark: _Toc51834307]V SKYRIUS
SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

5.1. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
5.2. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali pasitelkti subtiekėjus. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, ketinantis pasinaudoti subtiekėjų paslaugomis, savo pasiūlyme (Pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodytų, pasitelkiamų subtiekėjų pavadinimus, jeigu jie yra žinomi, ir kokiai pirkimo sutarties objekto daliai jie pasitelkiami, išvardinant perduodamus sutartinius įsipareigojimus bei nurodant procentinę išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis ar ketinimų protokolu, kuriuose turi būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subtiekėjams) pavesta atlikti. Subtiekėjai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir gebėjimus numatytai veikai atlikti pagrindžiančius dokumentus.
5.3. Jeigu tiekėjas ketina kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai ir pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, tačiau laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju neketina jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) turi būti nurodomas kaip subtiekėjas (pateikiant įrodymus, kad jo ištekliai bus prieinami ir galimi naudoti visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį).
5.4. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
5.5. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
[bookmark: _Hlk83636120]5.6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotu apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
5.7. Perkančioji organizacija nevertins subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos.
5.8. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjo veiklą vykdant sutartį.

[bookmark: _Toc516145438][bookmark: _Toc51834308]VI SKYRIUS
TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

6.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
6.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;
6.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
6.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.
6.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusiu ir jai pasiūlius pasirašyti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
6.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

VII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

[bookmark: _Hlk184303788]7.1. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų 1 priedas). Jei šiame Pirkimo sąlygų skyriuje ir pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.
7.2. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties vykdymui. Tiekėjas atsako už visų pirkimo dokumentų išanalizavimą, įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus ir papildymus ir Techninės specifikacijos reikalavimus. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus. Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu.
7.3. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant šiose Pirkimo sąlygose nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
7.4. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
7.4.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
7.4.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
7.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.
[bookmark: _Hlk506032819]7.6. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, Perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai). Prieš suteikdama tokią informaciją, Perkančioji organizacija apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.
7.7. Teisės aktų nustatyta tvarka, gavus suinteresuotų asmenų prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, Perkančioji organizacija turi prievolę pateikti suinteresuotam asmeniui informaciją, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi nėra laikoma konfidencialia informacija.
7.8. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei dalyvis yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Dalyvis turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei dalyvis vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos dalyvio patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą). Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumo. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
7.9. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant tikslų jų vertimą į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
7.10. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius nuo pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
7.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.
7.12. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai raštu praneša Perkančiajai organizacijai jos nurodytu terminu. Jeigu tiekėjas neatsako į Perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

VIII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

8.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
8.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf;
8.1.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu (ingrida.murauskiene@ukmerge.lt) arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu (0 340) 60 342 ir (arba) kitais būdais).
8.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

IX SKYRIUS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimo, tačiau jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu, atšauks savo pasiūlymą arba atsisakys sudaryti sutartį, arba nepateiks sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikoma), Perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti atlyginti žalą (padengti Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius). Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp atšaukusio savo pasiūlymą arba sutartį atsisakiusio pasirašyti, arba nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikoma) tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį tiekėjo, pasiūlymo kainos Eur be PVM.

X skyrius
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

10.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į Perkančiąją organizaciją raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis gautas raštu CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos).Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas ir pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, pirkimo dokumentų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima. Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama pasitikrinti, ar Perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų.
10.2. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Pirkimo sąlygų 10.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama Pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams CVP IS priemonėmis likus ne vėliau kaip 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymo pateikusiojo tapatybės. Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS.
10.3. Jei Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki Pirkimo sąlygų 10.2 punkte nurodyto termino (laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama Perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.
10.4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva bet kuriuo metu gali paaiškinti (patikslinti) Pirkimo sąlygas. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, Perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, Perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą, protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui.
10.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų.
10.6. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:
10.6.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;
10.6.2. jei dėl pirkimo pobūdžio Perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos;
10.6.3. vykdant pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ar informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, atliekant pirkimus gali būti naudojamos kitos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnyje nurodytos Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai keliamus reikalavimus atitinkančios elektroninės priemonės, vykdant pirkimo sutartis sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
10.7. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.
10.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

XI SKYRIUS
SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

11.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2025 m. spalio 21 d. ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
11.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.
11.3. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

XII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

12.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.
12.2. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Komisija:
12.2.1. nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų nuostatomis (t. y. ar pateiktas tiekėjo įgaliojimas, jungtinės veiklos sutartis ar kiti Pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai ar duomenys ir kt.);
12.2.2. įvertina EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių EBVPD atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus;
12.2.2.1. jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė EBVPD arba pateikė užpildytą ne pagal Pirkimo sąlygų 3 priedą, arba nepateikė visų tiekėjų grupės dalyvių ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, EBVPD, Komisija prašo tiekėjo per protingą terminą pateikti tinkamai užpildytą EBVPD;
12.2.2.2. jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus įrodančius dokumentus, Komisija šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą pirkimo laimėtoją;
12.2.2.3. teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių EBVPD atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
12.2.3. įvertina ar pasiūlytos kainos nėra per didelės ir Perkančiajai organizacijai nepriimtinos;
[bookmark: _Hlk181889288]12.2.4. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir, jeigu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo kaina yra neįprastai maža, kreipiasi į tiekėją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kad jis per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą bei vertina tiekėjo pateiktų raštiškų kainos pagrįstumo įrodymų tinkamumą. Pasiūlyme nurodyta perkamo objekto kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
12.2.5. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prašo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus, tuo atveju, jei Perkančiajai organizacijai kyla pagrįstų abejonių dėl galimo laimėtojo patikimumo, ir kvalifikaciją bei nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus;
[bookmark: _Hlk128677779]12.2.6. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas ir subtiekėjų – jei taikoma) pateiktus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei tokių buvo prašoma), atitiktį kvalifikacijos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus.
12.3. Jeigu nagrinėjant pateiktus pasiūlymus Komisija nustato, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija prašo (kai ji tai gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
12.4. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos / įkainių apskaičiavimo klaidų (leistina vieno cento paklaida), prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotų įkainių be PVM, tačiau gali būti patikslinama galutinė pasiūlymo kaina. Galutinė pasiūlymo kaina be PVM keičiasi tik tiek, kiek tai lemia tinkamai atliktas aritmetinių klaidų ištaisymas. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti įkainių arba papildyti pasiūlymą naujais įkainiais.
12.5. Pirkimo metu nebus deramasi su tiekėjais dėl jų pateiktų pasiūlymų.
12.6. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu Perkančioji organizacija ketina pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai).





XIII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

13.1. Komisija atmeta pasiūlymą ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
13.1.2. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;
13.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros dėl pašalinimo pagrindų buvimo arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo (kai taikoma) ar šių dokumentų ar duomenų per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino;
13.1.4. tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal Pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir Perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;
13.1.5. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimam ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, arba, Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslinti pateiktus netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimams, šių dokumentų ar duomenų nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino;
13.1.6. ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams reikalavimų ir Perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;
13.1.7. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;
13.1.8. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis;
13.1.9. pasiūlyme nurodyta kaina Perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;
13.1.10. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
13.1.11. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;
13.1.12. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
13.1.13. pasiūlyme neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą Perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, Perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;
13.1.14. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų;
13.1.15. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
13.1.16. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir Perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė ar nepatikslino per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą;
13.1.17. tiekėjas pateikė užšifruotą pasiūlymą ar jo dalį, bet nustatytu laiku nepateikė arba pateikė neteisingą slaptažodį pasiūlymui iššifruoti ir pan.
13.1.18. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai Perkančioji organizacija nustato tiekėjo interesų konfliktą, galinti neigiamai paveikti sutarties vykdymą.
13.2. Perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjų pasiūlymus ir kitais šiose Pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.
13.3. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XIV SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

[bookmark: _Hlk75345167]14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų eurais. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
14.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

XV SKYRIUS
PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

15.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas) į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
15.2. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
15.3. Prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą (sudarius pasiūlymų eilę), raštu reikalaujama, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius Pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikoma, įrodančius atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimams įrodančius dokumentus, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacijas vis dar aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis Pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Komisija taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.
15.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje.
15.5. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.
15.6. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas Perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir Perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu.
15.7. Apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą bei tikslų atidėjimo terminą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei priimamas sprendimas nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuoti dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties.
15.8. Suinteresuoti dalyviai nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir 5 (penkių) darbo dienų atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, minėti terminai pratęsiami 1 (vienai) darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti ir teikdama Pirkimo sąlygų 15.7 punkte nurodytą informaciją.
15.9. Šiame Pirkimo sąlygų skyriuje nurodytais atvejais informacija neteikiama, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.
[bookmark: _Hlk191386345]15.10. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Pirkimo sąlygų 4 ir 5 prieduose. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pirkimo sutarties valiuta – eurai.
15.11. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis atidėjimo terminas gali būti netaikomas. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė Pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol Perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:
15.11.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
15.11.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškininio pareiškimo;
15.11.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
[bookmark: _Hlk164320405]15.12. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu (CVP IS priemonėmis) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
15.13. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
15.13.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
15.13.2. iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
15.13.3. atsisako sudaryti sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.
15.14. Jeigu laimėjęs tiekėjas raštu atsisako sudaryti sutartį arba nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju Perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, subteikėjų pasitelkimą patvirtinančius dokumentus, jei prieš tai nebuvo įvertinta.
15.15. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (-ais) galimybė yra numatyta pirkimo sutarties projekte (Pirkimo sąlygų 5 priedas).
15.16. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
15.17. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS.

XVI SKYRIUS
PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

16.1. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ne anksčiau negu po 5 (penkių) darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu pranešimas nesiunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - ne anksčiau kaip po 15 dienų.
16.2. Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka.
16.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos elektroninėmis priemonėmis, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų ir tvarkos. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
16.4. Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.




XVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiuose pirkimo dokumentuose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.
17.2 Pirkimo sąlygų priedai yra neatskiriama šių pirkimo dokumentų dalis.
17.3. Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, Perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
17.4. Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.
17.5. Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais.
17.6. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis teiksime Viešųjų pirkimų tarnybai, teismams, kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms ir kitiems subjektams.
17.7. Asmens duomenų tvarkymą Perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 13-541 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@ukmerge.lt. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių.
____________________



Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
[bookmark: _Hlk72325387][bookmark: _Hlk191389087][bookmark: _Hlk191388658]DĖL UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______
                                                                                 (Data) 
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	



[bookmark: _Toc329443227]2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, apimtis procentais

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA 

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu.
4.3. Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Mes siūlome šias Paslaugas, kurios visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus:
	Eil.
Nr.
	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)
	Bendra kaina, Eur (be PVM)
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 9‒11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas
	vnt.
	50
	
	

	2.
	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve
	vnt.
	30
	
	

	3.
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)
	vnt.
	70
	
	

	4.
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas
	vnt.
	50
	
	

	5.
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus
	vnt.
	60
	
	

	6.
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)
	vnt.
	60
	
	

	7.
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus
	vnt.
	40
	
	

	8.
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)
	vnt.
	40
	
	

	9.
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas
	vnt.
	60
	
	

	10.
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)
	vnt.
	20
	
	

	11.
	Oro linijų valymas nuo šakų.
	metrai
	150
	
	

	12.
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3 ‒ 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	vnt.
	50
	
	

	13.
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3 ‒ 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	vnt.
	50
	
	

	14.
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	vnt.
	100
	
	

	15.
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	vnt.
	100
	
	

	16.
	Šviestuvų valdiklių demontavimas 3 ‒ 4 m, 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)
	vnt.
	30
	
	

	17.
	Šviestuvų valdiklių montavimas 3 ‒ 4 m, 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)
	vnt.
	30
	
	

	18.
	3 ‒ 4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas (tik darbai)
	vnt.
	20
	
	

	19.
	3 ‒ 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)
	vnt.
	20
	
	

	20.
	6 ‒ 11 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	vnt.
	5
	
	

	21.
	6 ‒ 9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus
	vnt.
	5
	
	

	22.
	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	vnt.
	20
	
	

	23.
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	vnt.
	20
	
	

	24.
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	vnt.
	20
	
	

	25.
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	vnt.
	20
	
	

	26.
	9 - 12 m aukščio atramos ir pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	vnt.
	10
	
	

	27.
	9 - 12 m aukščio atramos ir pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	vnt.
	10
	
	

	28.
	Šviestuvo gembės montavimas iki 1,0 m.
(tik darbai)
	vnt.
	10
	
	

	29.
	Šviestuvo gembės montavimas iki 2,0 m.
(tik darbai)
	vnt.
	10
	
	

	30.
	Dvigubos šviestuvo gembės montavimas (tik darbai)
	vnt.
	10
	
	

	31.
	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m
	vnt.
	20
	
	

	32.
	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis nuo10 iki 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)
	vnt.
	50
	
	

	33.
	Kabelio Cu 3 x1,5 mm2 montavimas 4 ‒ 12 m aukščio atramose
	metrai
	250
	
	

	34.
	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4 x nuo 10 iki 25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)
	metrai
	50
	
	

	35.
	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį
	m2
	50
	
	

	36.
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 15 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	metrai
	15
	
	

	37.
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	metrai
	6
	
	

	38.
	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	m3
	4
	
	

	39.
	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	m3
	4
	
	

	40.
	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas
	m2
	5
	
	

	41.
	Trinkelių dangos ardymas
	m2
	5
	
	

	42.
	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	m3 
	5
	
	

	43.
	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	m3
	5
	
	

	44.
	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas
	m2
	5
	
	

	45.
	Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų
	m2
	5
	
	

	46.
	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus
	metrai
	300
	
	

	47.
	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis ESO
	taškas
	1
	
	

	48.
	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą
	vnt.
	60
	
	

	49.
	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)
	vnt.
	12
	
	

	50.
	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	vnt.
	50
	
	

	51.
	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	vnt.
	50
	
	

	52.
	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai
	žmog./
val.
	100
	
	

	53.
	Apšvietimo linijų įjungimo - išjungimo profilių koregavimas.
	žmog./
val.
	150
	
	

	54.
	Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų gedimų nustatymas. Automatikos gedimo nustatymas ir remontas valdymo skyde
	žmog./
val.
	100
	
	

	55.
	Elektros laikrodžių, astronominių laikrodžių, modemų, foto elementų bei kitų elektrinių įjungimo ir išjungimo mechanizmų profilaktika ir einamasis remontas.
	žmog./
val.
	200
	
	

	ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGOS

	Eil. Nr. 
	Paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus
kiekis

	Preliminarus periodiškumas 
(kartai per 24 mėn.)
	Vieneto įkainis Eur (be PVM)
	Bendra kaina Eur
(be PVM)
(4x5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Šviesoforų signalų darbo laiko trukmės patikrinimas ir reguliavimas pagal nustatytus darbo režimus ir/ar pakeitus valdiklį
	postai
	3
	24
	
	

	2.
	Šviesoforų sekcijų lęšių valymas ir plovimas
	lęšių vnt.
	120
	8 (1 kartą į ketvirtį)
	
	

	3.
	Kabelių, laidų, sujungimų šviesoforuose tikrinimas, kontaktų pervaržymas, valymas
	postai
	3
	12
	
	

	4.
	Šviesoforų perdegusių lempų keitimas
	vnt.
	120
	2
	
	

	5.
	Šviesoforų perdegusių  diodų keitimas
	vnt.
	5
	2
	
	

	6.
	Darbo rėžimo sutrikimo nustatymas, jų pašalinimas. Valdymo įrenginių darbo rėžimų patikrinimas parengtose programose.
	postai
	3
	40
	
	

	7.
	Šviesoforų signalų matomumo dienos metu tikrinimas ir gedimų šalinimas
	lęšių vnt.
	120
	24
	
	

	8.
	Valdiklio apžiūra, nuvalant sujungimus, reles, kontaktus, patikrinant ir suvaržant kontaktus, darbo rėžimo patikrinimas nustatytoje programoje
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)
	
	

	9.
	Kabelinių galūnių apžiūra skirstymo punktuose.
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)
	
	

	10.
	Kabelinių sujungimų stulpelių ir gembinių atramų gnybtų dėžutėse tikrinimas, valymas nuo dulkių, kontaktų pervaržymas
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)
	
	

	11.
	Kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai
	postai
	3
	2
	
	

	12.
	Įvadinių, apskaitos, paskirstymo skydų, saugiklių, automatinių išjungėjų išorinė apžiūra, tikrinimas, valymas, reguliavimas
	postai
	3
	4
	
	

	13.
	Įžeminimo kontūrų varžų matavimai
	postai
	3
	2
	
	

	14.
	Šviesoforų išjungimas ir įjungimas švenčių metu, paliekant mirksinčią geltoną šviesą, savivaldybės administracijos ir/ar policijos nurodymu.
	postai
	2
	30
	
	

	15.
	Elektros skaitiklių parodymų užrašymas ir veikimo patikrinimas.
	postai
	3
	24
	
	

	16.
	Profilaktiniai remonto darbai (nenumatyti)
	val.
	3
	10
	
	

	
	                                         Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM
	

	
	                                                                                                         PVM (...)*
	

	
	                                         Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM
	



*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus naudojama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pagal kainos kriterijų vertinimui: pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo palyginamoji kaina negali viršyti Pirkimo sąlygose nurodytos maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (Eur su PVM).

[bookmark: _Hlk58956527]5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, mano pateiktas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokių bus) būtų paskelbti CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

[bookmark: _Hlk209711726]UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Perkami darbai ir paslaugos – Ukmergės rajono gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų remonto, montavimo darbai ir eksploatavimo paslaugas.
1.2. Apšvietimo tinklus sudaro šie elementai:
– šviestuvai ir su jais susiję priklausiniai;
– šviestuvų valdikliai ir su jais susiję priklausiniai;
– atramos ir kitos konstrukcijos  šviestuvams bei su jomis susiję priklausiniai;
– kabelių linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
– oro linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
– oro kabelinės linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
– apšvietimo valdymo spintos ir su jomis susiję priklausiniai;
– komercinės valdymo spintos ir su jomis susiję priklausiniai.
                      1.3. Ukmergės rajono savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugas teikti laikantis aktualių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių, Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių perkamų paslaugų teikimą, reikalavimų.

II. APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO, EKSPLOATAVIMO IR MONTAVIMO PASLAUGOS IR DARBAI

                     2.1. Apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas privalo organizuoti taip, kad būtų įvykdyti žemiau pateikti reikalavimai:
	2.1.1. Perkančiosios organizacijos atstovui raštu pateikiamas atsakingų asmenų sąrašas ir kontaktai (telefono numeriai, mobiliojo telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), kad bet kuriuo metu darbo dieną bei poilsio ir švenčių dienomis būtų galimybė seniūnijų darbuotojams ir miesto gyventojams pranešti apie gedimus Ukmergės rajono savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo tinkluose. 
	2.1.2. Per 24 val. užregistruoti Ukmergės rajono seniūnijų ir miesto gyventojų pranešimus dėl gedimų Ukmergės rajono savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinkluose, gedimų atsiradimo priežastis, bei gedimų pašalinimo datas tam tikslui sudarytame (-uose) žurnale (-uose) (kiekvienai seniūnijai, vedamas atskiras žurnalas) bet kuriuo paros metu, darbo, švenčių ir poilsio dienomis nurodytomis kontaktinėmis ryšio priemonėmis.
	2.1.3. Kiekvieną mėnesį pateikti minėtus žurnalus kiekvienos seniūnijos seniūnui apie savivaldybės apšvietimo elektros tinkluose įvykdytus darbus ir pakeitimus (demontuotus arba naujai sumontuotus elektros įrenginius ar įrangą, pakeistas apšvietimo lempas ir pan.).
	2.1.4. Fiksuoti Ukmergės rajono savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų gedimus ir sugadintą elektros įrangą, atsiradusius autoįvykių metu, vandalizmo ir vagysčių atvejais, padaryti nuotraukas, surašyti aktus, užrašyti seniūnijos gedimų žurnale, nedelsiant apie juos telefonu ir raštu informuoti policiją bei seniūniją, kurios teritorijoje atsirado gedimas.
	2.2. Teikėjas turi teikti Paslaugas, kurios yra nurodytos šios techninės specifikacijos 1 priedo lentelėje.
	2.3. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti vadovaudamasis šiais lentelėje nurodytais terminais:
	Eil. Nr.
	Rodiklio aprašymas
	Rodiklio reikšmė

	1
	Apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau
	24 val. 

	2
	Apšvietimo kabelių linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų, pašalinimo laikas ne daugiau
	24 val.

	3
	Šviestuvo gedimo (nešviečia, mirksi, išsijunginėja, šviesos srautas sumažėjęs daugiau kaip 50 procentų nuo nominalaus) pašalinimo laikas ne daugiau
	48 val.

	4
	Apšvietimo oro kabelių linijos gedimo (kai reikia keisti kabelį be pradūrimo po keliu), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų pašalinimo laikas ne daugiau
	72 val.

	5
	Apšvietimo kabelių linijos gedimo (kai reikia keisti kabelį praduriant po keliu), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų pašalinimo laikas ne daugiau.
	96 val.



                     2.4. Reikalavimai apšvietimo įrenginių eksploatavimui:
                     2.4.1. vykdyti apšvietimo įrenginių eksploatavimą;
                     2.4.2. užtikrinti tinkamą apšvietimo įrenginių veikimą sutarties galiojimo metu;
                     2.4.3. įvertinti visas išlaidas susijusias su apšvietimo įrenginių eksploatavimo paslaugų teikimu (t. y. priežiūra, gedimų lokalizavimas, šalinimas, profilaktiniai remonto darbai, transporto, darbo užmokesčio sąnaudos, medžiagos ir kitos susijusios išlaidos).
                     2.4.5. Apšvietimo tinklų eksploatavimo ir operatyvinės priežiūros paslaugų aprašymai.

	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų aprašymas

	Apšvietimo tinklų eksploatavimas
	Apšvietimo tinklų pastovaus veikimo užtikrinimas. Veikiančių elektros įrenginių eksploatavimo ir remonto organizacinis užtikrinimas. Privalomosios eksploatacinės dokumentacijos (žurnalų) vedimas. Žemės kasimo darbų leidimų derinimas. Projektų techninių sąlygų derinimas. Apšvietimo tinklų gedimų nustatymas ir likvidavimas. Budėjimas savivaldybės organizuojamuose renginiuose. Šventinių, pramoginių, komercinių renginių prijungimas prie komercinių apskaitos skydų. Apšvietimo tinklų elementų apžiūrų vykdymas. Apšvietimo tinklų elementų reguliavimas ir derinimas, užtikrinant jų tinkamą veikimą.

	Apšvietimo tinklo operatyvinė priežiūra
	Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų ir išeiginėmis bei švenčių dienomis. Miesto apšvietimo įjungimas ir išjungimas. Apšvietimo tinklų pastovaus veikimo užtikrinimas. Avarinių gedimų, taip pat ir atsiradusių įvykus nenumatytoms aplinkybėms, autoįvykiams ir pan., likvidavimas (ar lokalizavimas). Operatyvinio, jei gedimo likvidavimui reikia papildomų įrengimų ir personalo) nedelsiant, taip pat ir nedarbo bei švenčių dienomis. Savivaldybės administracijos, policijos, AB ESO ir kitų miesto avarinių tarnybų nurodymų bei prašymų, susijusių su apšvietimo elektros tinklais, vykdymas. Kitų operatyvinių-remonto darbų vykdymas. Operatyvinės privalomosios dokumentacijos (žurnalų) vedimas. Elektros energijos apskaitos skaitiklių parodymų fiksavimas ir perdavimas.


                     2.6. Derinti su kiekvienos seniūnijos seniūnu (priskirtu specialistu), kuruojančiu teikiamas Paslaugas, paslaugų teikimo eiliškumą bei apimtis prieš juos tiekiant.
	2.7. Teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo naudoti medžiagas, paženklintas CE ženklu.
	2.8. Užtikrinti, kad visa naujai montuojama apšvietimo tinkluose elektros įranga ir elektros įrenginiai atitiktų Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento reikalavimus, t. y., turi būti pažymėti CE ženklu ir/arba turėti Lietuvos Respublikos išduotus atitinkamus sertifikatus.
	2.9. Atlikus elektros kabelių keitimą, atramų keitimą, atkurti aplinką, išvežti šiukšles, utilizuoti senos demontuotos infrastruktūros elementus.
	2.10. Pakeitus šviestuvų lempas, jas būtina utilizuoti.
	2.11. Esant poreikiui, pagal seniūnijų seniūnų nurodymus keisti Ukmergės rajono savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo intensyvumą, išjungti ar įjungti gatvės šviestuvus.
	2.12. Atlikus apšvietimo elektros tinklų elektros kabelių linijų gedimų pašalinimą, movų montavimą ir pan. būtina atlikti elektrinius matavimus, bandymus ir veikimo tikrinimą (įforminant aktu) iškviečiant ( supažindinant) Paslaugas priimantį seniūnijos seniūną. 
	2.13. Suteikus remonto paslaugas perduoti jas seniūnijos seniūnui, pasirašant atskirą atliktų paslaugų perdavimo‒priėmimo aktą (atskirai paslaugų grupei pagal paraišką).
	2.14. Suteikti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją visoms suteiktoms pasaugoms, įrašant garantijos laikotarpį atliktų paslaugų perdavimo‒priėmimo akte.
	2.15. Suteikti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją visai naujai sumontuotai (pakeistai) apšvietimo bei elektros įrangai, įrašyti garantijos laikotarpį atliktų paslaugų perdavimo‒priėmimo akte ir pateikti kartu su atliktų paslaugų perdavimo‒priėmimo aktu naujai sumontuotos elektros įrangos bei apšvietimo įrangos techninius dokumentus (pasus, techninių savybių deklaracijas, sertifikatus ir kitus panašaus pobūdžio dokumentus, patvirtinančius gaminių kokybę).

III. ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGOS:

3.1. Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros paslaugos Ukmergės miesto seniūnijoje turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais Energetikos ministerijos ir Aplinkos ministerijos priimtais teisės aktais, nutarimais ir taisyklėmis.
3.2. Perkamos šios šviesoforų eksploatacijos paslaugos: Preliminarių perkamų paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 1 priedo 2 lentelėje:
         3.2.1. Šviesoforų signalų darbo laiko trukmės patikrinimas ir reguliavimas pagal nustatytus
darbo režimus;
         3.2.2. Šviesoforų sekcijų lęšių valymas ir plovimas;
	         3.2.3. Kabelių, laidų, sujungimų šviesoforuose tikrinimas, kontaktų pervaržymas, valymas;
         3.2.4. Šviesoforų perdegusių lempų  keitimas;
         3.2.5. Šviesoforų perdegusių diodų keitimas; 
         3.2.6. Vieną kartą per mėnesį tikrinti šviesoforų signalų matomumą dienos metu;
         3.2.7. Vieną kartą per tris mėnesius plauti ir valyti šviesoforų sekcijų lęšius;
         3.2.8. Vieną kartą per tris mėnesius tikrinti kabelių, laidų sujungimų,  kontaktus šviesoforinės
 signalizacijos įrenginiuose;
         3.2.9. Darbo rėžimo sutrikimo nustatymas, jų pašalinimas. Valdymo įrenginių darbo rėžimų 
patikrinimas parengtose programose;

	         3.2.10. Šviesoforų signalų matomumo dienos metu tikrinimas ir gedimų šalinimas;

	          3.2.11. Valdiklio apžiūra, nuvalant sujungimus, reles, kontaktus, patikrinant ir suvaržant
 kontaktus, darbo rėžimo patikrinimas nustatytoje programoje;
          3.2.12. Kabelinių sujungimų stulpelių ir gembinių atramų gnybtų dėžutėse tikrinimas, valymas.

		        3.2.13. Kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai, įforminant aktu;

	        3.2.14. Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, įforminant aktu;

	        3.2.15. Įvadinių, apskaitos, paskirstymo skydų, saugiklių, automatinių išjungėjų išorinė apžiūra, 
tikrinimas, valymas, reguliavimas;

	        3.2.16. Įžeminimo kontūrų varžų matavimai įforminant aktu;

	        3.2.17. Šviesoforų išjungimas ir įjungimas švenčių metu, paliekant mirksinčią geltoną šviesą, 
savivaldybės administracijos ir/ar policijos nurodymu;

	        3.2.18. Elektros skaitiklių parodymų užrašymas ir jų veikimo patikrinimas.
3.3. Preliminarių perkamų paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 2 priedo 1 lentelėje:
        3.4. Atliktas paslaugas, gedimų pašalinimo datas, registruoti Šviesoforų priežiūros žurnale, 
informuoti apie atliktas paslaugas seniūnijos seniūną.
 






IV. KITOS NUOSTATOS

           4.1. Perkančioji organizacija neįsipareigoja iš tiekėjo nupirkti visos paslaugų apimties. 
           4.2. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugų apimtys yra preliminarios. 
           4.3. Paslaugų apimtys sutarties vykdymo metu gali didėti ar mažėti atsižvelgiant į finansines galimybes ir faktinį poreikį, t. y gali skirtis ne mažiau ir ne daugiau kaip 30% nuo preliminarių paslaugų apimčių.
           4.4. Esant Perkančiosios organizacijos atstovo pagrįstiems skundams, garantinio laikotarpio metu išryškėję suteiktų remonto paslaugų defektai fiksuojami aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl netinkamai atlikto remonto, arba panaudotų nekokybiškų gaminių ar produktų, nurodant jų ištaisymo būdą bei tvarką.





















Techninės specifikacijos 1 priedas

PRELIMINARIŲ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ IR KIEMŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

					1 lentelė
	Eil. Nr.
	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų
paslaugų pavadinimas
	Preliminarus kiekis
	Mato
Vnt.
	

	1
	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 9‒11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas
	50
	vnt.
	

	2
	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve
	30
	vnt.
	

	3
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)
	70
	vnt.
	

	4
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas
	50
	vnt.
	

	5
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus
	60
	vnt.
	

	6
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)
	60
	vnt.
	

	7
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus
	40
	vnt.
	

	8
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)
	40
	vnt.
	

	9
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas 
	60
	vnt.
	

	10
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)
	20
	vnt.
	

	11
	Oro linijų valymas nuo šakų.
	metrai
	150
	

	12
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3 ‒ 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	

	13
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3 ‒ 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	

	14
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	100
	vnt.
	

	15
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	100
	vnt.
	

	16
	Šviestuvų valdiklių demontavimas 3 ‒ 4 m, 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą
(tik darbai)
	30
	vnt.
	

	17
	Šviestuvų valdiklių montavimas 3 ‒ 4 m, 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą
(tik darbai)
	30
	vnt.
	

	18
	3 ‒ 4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas
(tik darbai)
	20
	vnt.
	

	19
	3 ‒ 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)
	20
	vnt.
	

	20
	6 ‒ 11 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	5
	vnt.
	

	21
	6 ‒ 9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus
	5
	vnt.
	

	22
	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	20
	vnt.
	

	23
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	20
	vnt.
	

	24
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	20
	vnt.
	

	25
	3 ‒ 4 m aukščio atramos ir pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	20
	vnt.
	

	26
	9 - 12 m aukščio atramos ir pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	

	27
	9 - 12  m aukščio atramos ir pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	

	28
	Šviestuvo gembės montavimas iki 1,0 m.
(tik darbai)
	10
	vnt.
	

	29
	Šviestuvo gembės  montavimas iki 2,0 m.
(tik darbai)
	10
	vnt.
	

	30
	Dvigubos šviestuvo gembės montavimas.
(tik darbai)
	10
	vnt.
	

	31
	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m
	20
	vnt.
	

	32
	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis nuo10 iki 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)
	50
	vnt.
	

	33
	Kabelio Cu 3 x1,5 mm2 montavimas 4 ‒ 12 m aukščio atramose
	250
	m
	

	34
	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4 x nuo 10 iki 25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)
	50
	m
	

	35
	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį
	50
	m2
	

	36
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 15 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	15
	m
	

	37
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	6
	m
	

	38
	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	4
	m3
	

	39
	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	4
	m3
	

	40
	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas
	5
	m2
	

	41
	Trinkelių dangos ardymas
	5
	m2
	

	42
	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	5
	m3
	

	43
	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	5
	m3
	

	44
	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas
	5
	m2
	

	45
	Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų
	5
	m2
	

	46
	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus
	300
	m
	

	47
	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis ESO 
	1
	taškas
	

	48
	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą
	60
	vnt.
	

	49

	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)
	12
	vnt.
	

	50
	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	50
	vnt.
	

	51
	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	50
	vnt.
	

	52
	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai
	100
	žmog./val.
	

	53
	Apšvietimo linijų įjungimo - išjungimo profilių koregavimas.
	150
	žmog./val.
	

	54
	Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų gedimų nustatymas. Automatikos gedimo nustatymas ir remontas valdymo skyde
	100
	žmog./val.
	

	55
	Elektros laikrodžių, astronominių laikrodžių, modemų, foto elementų bei kitų elektrinių įjungimo ir išjungimo mechanizmų profilaktika ir einamasis remontas.
	200
	žmog./val.
	







PASTABOS: 
1) Į suteikiamos atskiros paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos (kuomet pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip), prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.).
2) Pateikti kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų.












				Techninės specifikacijos 2 priedas

ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ ŽINIARAŠTIS

						1 lentelė
	Eil. Nr. 
	Paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus
kiekis

	Preliminarus periodiškumas 
(kartai per 24 mėn.)

	1.
	Šviesoforų signalų darbo laiko trukmės patikrinimas ir reguliavimas pagal nustatytus darbo režimus ir/ar pakeitus valdiklį
	postai
	3
	24

	2.
	Šviesoforų sekcijų lęšių valymas ir plovimas
	lęšių vnt.
	120
	8 (1 kartą į ketvirtį)

	3.
	Kabelių, laidų, sujungimų šviesoforuose tikrinimas, kontaktų pervaržymas, valymas
	postai
	3
	12

	4.
	Šviesoforų perdegusių lempų keitimas
	vnt.
	120
	2

	5.
	Šviesoforų perdegusių  diodų keitimas
	vnt.
	5
	2

	6.
	Darbo rėžimo sutrikimo nustatymas, jų pašalinimas. Valdymo įrenginių darbo rėžimų patikrinimas parengtose programose.
	postai
	3
	40

	7.
	Šviesoforų signalų matomumo dienos metu tikrinimas ir gedimų šalinimas
	lęšių vnt.
	120
	24

	8.
	Valdiklio apžiūra, nuvalant sujungimus, reles, kontaktus, patikrinant ir suvaržant kontaktus, darbo rėžimo patikrinimas nustatytoje programoje
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)

	9.
	Kabelinių galūnių apžiūra skirstymo punktuose.
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)

	10.
	Kabelinių sujungimų stulpelių ir gembinių atramų gnybtų dėžutėse tikrinimas, valymas nuo dulkių, kontaktų pervaržymas
	postai
	3
	8 (1 kartą į ketvirtį)

	11.
	Kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai
	postai
	3
	2

	12.
	Įvadinių, apskaitos, paskirstymo skydų, saugiklių, automatinių išjungėjų išorinė apžiūra, tikrinimas, valymas, reguliavimas
	postai
	3
	4

	13.
	Įžeminimo kontūrų varžų matavimai
	postai
	3
	2

	14.
	Šviesoforų išjungimas ir įjungimas švenčių metu, paliekant mirksinčią geltoną šviesą, savivaldybės administracijos ir/ar policijos nurodymu.
	postai
	2
	30

	15.
	Elektros skaitiklių parodymų užrašymas ir veikimo patikrinimas.
	postai
	3
	24

	16.
	Profilaktiniai remonto darbai (nenumatyti)
	val.
	3
	10



PASTABOS: 
1) Į suteikiamos atskiros paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos (kuomet pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip), prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.).
2) Pateikti kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų.




____________________________________


Pirkimo sąlygų 3 priedas

UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD)
(pateikiama atskirame faile xml / pdf formatais CVP IS)













Pirkimo sąlygų 4 priedas
[bookmark: _Hlk209711640]
UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
(pateikiamas atskiru failu CVP IS)













































Pirkimo sąlygų 5 priedas

UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
(pateikiamas atskiru failu CVP IS)
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	                                                                                              Pirkimo sąlygų 6 priedas

UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠO FORMA

	Pirkimo sąlygų punktas
	Specialisto siūlomos pareigos vykdant sutartį
	Specialisto vardas, pavardė
	Specialisto turimi atestatai, jų numeriai, galiojimo laikas, išdavusios institucijos pavadinimas
	Paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma*

	[bookmark: _Hlk191391443]3.17.2.
1)
	bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, turintį teisę atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus iki 1000 V;

	[įrašyti]
	[įrašyti]
	[įrašyti]

	3.17.2.
2)
	bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę dirbti aukštalipio darbus.
	[įrašyti]
	[įrašyti]
	[įrašyti]


[bookmark: _Hlk93060299]Pastaba:
* Jei specialistas yra kvazisubtiekėjas, turi būti pateikiamas specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas teikti (atlikti) pirkimo sutartyje nurodytas (-us) paslaugas (darbus) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs viešąjį pirkimą įdarbins šį specialistą.



[bookmark: _Hlk191391959]Tiekėjas arba jo  įgaliotas asmuo                           parašas                                  vardas ir pavardė

[bookmark: _Hlk191390812]



									Pirkimo sąlygų 7 priedas

UKMERGĖS MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ (KARTU SU SENIŪNIJOMIS) IR ŠVIESOFORŲ EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

SAVO JĖGOMIS TINKAMAI SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO FORMA
	Eil. Nr.
	Sutarties objekto pavadinimas, registracijos data ir numeris, suteiktų paslaugų aprašymas (paslaugų teikimo vieta, suteiktos paslaugos)

	Suteiktų paslaugų tiksli data 
(vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant 
metus, mėnesį, dieną) 
	Įvykdytos (vykdomos) sutarties vertės dalis Eur be PVM
[bookmark: _GoBack](nurodyti savo jėgomis suteiktų paslaugų vertę)
	
Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)
	Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos įvykdytos sutarties vertės dalis Eur be PVM (pildoma, kai sutartis pradėta vykdyti anksčiau nei prieš 3 metus)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pastabos:
1. Paslaugos laikomos sėkmingai suteiktomis tik tada, jei yra pateikta užsakovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma apie tinkamai suteiktas paslaugas.
2. Tiekėjas papildomai gali pateikti ir užsakovo pasirašytus ir antspaudu (jeigu naudojamas) patvirtintus paslaugų perdavimo-priėmimo aktus, jei juose yra visa reikalaujama informacija pagal Pirkimo sąlygų 3.17.3 papunkčių reikalavimus.
3. Bus vertinamos reikalaujamo pobūdžio paslaugos, atitinkančios Pirkimo sąlygų 3.17.3 papunkčio reikalavimus.



Tiekėjas arba jo  įgaliotas asmuo                           parašas                                  vardas ir pavardė
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