PATALPOS (PAPRASTOJO) REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Patalpos (paprastojo) remonto darbai (toliau – Darbai) adresu Žolyno g. 15, UAB Vilniaus viešasis transportas teritorijoje.

2.3. Patalpos aukštis 6 m.

2.2. Darbų apimtys nurodytos šios techninės specifikacijos 1 priede „Darbų sąmata“. Rangovas kaip savo srities profesionalas privalo numatyti ir įsivertinti pasiūlyme darbus ir medžiagas, kurie nėra numatyti Darbų sąraše (1 priedas), tačiau būtini Darbų, numatytų Darbų sąraše (1 priedas) atlikimui/užbaigimui, norint pasiekti galutinį rezultatą – atliktas patalpos paprastas remontas, atitinkantis šios techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio darbus, reikalavimus, patalpa perduoda Perkančiajam subjektui eksploatuoti.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus Darbus (ir su jais susijusias paslaugas), kad atlikti Darbai atitiktų LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkami eksploatacijai, siūloma Rangovui atvykti į Objektą jo apžiūrėti, įvertinant esamą padėtį ir Objekto sudėtingumą. Kontaktinis asmuo dėl objekto apžiūros: Pastatų eksploatacijos inžinierė Viktorija Gasiul, tel. +37060533115, el. p. Viktorija.Gasiul@vilniausvt.lt

3.2. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui elektroniniu paštu turi pateikti paskirtų atsakingų asmenų sąrašą/įsakymus asmens paskyrimui (neapsiribojant kartu su pasiūlymu siūlomu specialistu), nurodydamas darbuotojų kvalifikaciją, suteikiančią teisę atlikti tokius darbus.

3.3.  Darbus privalo atlikti tik Rangovo (neapsiribojant pasiūlymo metu pasiūlytu specialistu) ir kiti   paskirti profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.

3.4. Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuojamas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) ir pateikti jį (juos): patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytoms institucijoms; statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bei statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims, jam (jiems) pareikalavus.

3.5. Atlikdamas Darbus Rangovas turi  vadovautis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8 ir kitais  Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, standartais, normatyvais ir taisyklėmis, bendraisiais įforminimo reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkamų Darbų atlikimą, aktualiomis redakcijomis; su Užsakovu suderintais sprendiniais, laikytis Darbams naudojamų įrengimų/medžiagų gamintojų rekomendacijų.

3.6. Darbus Rangovas turi atlikti naudodamas atitinkamiems darbams naudotinus metodus ir technologijas. Privalo įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei; atlikti statybos darbus, kurie apima medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus, suderinimus (jeigu tokie numatyti Darbams pagal galiojančius teisės aktus).

3.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad atliekami Darbai nekeltų pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems prie jos patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros į rangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

3.8. Darbų metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad būtų užtikrinami privažiavimai prie pastatų, saugūs bei kiek įmanoma patogūs praėjimai pėstiesiems, esant poreikiui naudojant ir specialias laikinas dangas.

3.8 Rangovas privalo Darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statinyje ar prie jo esančių (dirbančių bei netoli gyvenančių) žmonių girdimas Darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis.

3.9. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo vadovautis Minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant Darbus  https://www.vdi.lt/AtmUploads/Minimalus_reikalavimai_statybos_darbai.pdf

3.9. Rangovas privalo, jeigu būtina, Darbų atlikimui įrengti laikinus ženklus.

3.10. Rangovas Darbams atlikti naudojamai įrangai ir medžiagoms turi turėti atitikties vertinimo dokumentus, leidžiančius juos naudoti ES.

3.11. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Sutarties sudarymo dienos

3.12. Prieš atvykstant į Objektą su darbuotojais bei įranga ir medžiagomis - parengti, pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų aikštelės išdėstymo planą ir technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta, kur planuojama parkuotis, kur išdėstyti kokią įrangą ar techniką, konteinerius, medžiagas ir t.t. Prieš darbų pradžią, darbų zona privalo būti aptverta ir atlikta aplinkos ir turto fotofiksacija.

3.13.Visos statybų metu sugadintos dangos statybos darbų Rangovo sąskaita turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

3.14. Pažeistų įrenginių, jų dalių, ar pažeistų paviršių atstatymą, jei tai įvyko dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo suremontuoti savo lėšomis, ne vėliau, kaip iki Darbų pabaigos.

3.15. Susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių aktualios redakcijos (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

3.16. Susidariusias atliekas Rangovas privalo rūšiuoti ir atiduoti įmonei(-nėms), turinčiai (ioms) teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui.

3.17. Perdavimo Užsakovui metu Objektas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai, švarus ir tvarkingas, sutvarkytos patalpos, aplinka, išvežtos Darbų metu susikaupusios atliekos.

3.18. Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.19. Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.20. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

3.21. Rangovas negali siūlyti medžiagų, įrengimų, jei medžiagos, įrengimai (įskaitant jos sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“:

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Rangovas Darbus atlieka sekančia tvarka ir terminais:

4.1.1. Rangovas Darbus privalo atlikti ne vėliau kaip per 45 k. d. nuo Užsakovo perdavimo  statybvietės Rangovui dienos.

4.1.1.1. Rangovas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti ir susiderinti su Užsakovu Darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdymą, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiškia Sutartyje nurodytų terminų pakeitimo ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už šių terminų laikymąsi. Grafiko detalumas privalo būti toks, kad būtų aiškiai suprantamas Darbų vykdymo eiliškumas. Taip pat pateikti detalizuotus darbų kiekių žiniaraščius pagal pasiūlyme pateiktą Darbų sąmatą.

4.1.1.2. Darbų pradžia – Užsakovo perdavimo statybvietę Rangovui diena.

4.1.1.3. Darbų pabaiga – momentas, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus ir Sutarties nuostatas užbaigti Darbai apimtimi ir be trūkumų, Rangovas pateikė Užsakovui techninę dokumentaciją, kuri privaloma pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus bei Sutarties nuostatas atitinkantį  Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kuris privalo būti įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą, t. y. įvykdžius anksčiau minėtas sąlygas, pasirašytas galutinis darbų  priėmimo – perdavimo aktas.

4.2. Nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, Darbų atlikimo terminas, suderinus su Užsakovu, gali būti pratęstas. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 10  k. d.

4.3. Jeigu Darbai pilna apimtimi negali būti atlikti dėl Užsakovo veiksmų įtakos, Darbai yra stabdomi ir atnaujinami Sutartyje nustatyta tvarka.

4.4. Rangovas (kas savaitę) privalo informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, terminų laikymąsi, o esant vėlavimui pagal nurodytus Grafike terminus, nurodyti priežastis, dėl kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą darbų vėlavimo pašalinimui.

- REIKALAVIMAI KOMUNIKACIJAI

5.1. Vykdant Darbus statybos vietą Rangovas laikinai privalo aptverti (jeigu taikoma pagal teisės aktus), bei įspėti eismo dalyvius apie statybos darbų vykdymą laikinais įspėjamaisiais pastatomais ženklais. Laikinas aptvėrimas turi būti patikimas ir atsparus mechaniniams pažeidimams bei atmosferos apkrovoms (vėjo gūsiams, krituliams). Už incidentus ir žalos atlyginimą nukentėjusiems atsako Rangovas.

5.2. Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją. Informaciją, susijusią su vykdomais darbais, žiniasklaidos atstovams Rangovas gali teikti tik gavęs Užsakovo leidimą, o teikiamos informacijos turinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovo Komunikacijos komandos atsakingais asmenimis. Rangovo atstovas privalo Užsakovą informuoti apie gyventojų, miestiečių išsakomus nusiskundimus ir pastebėjimus. Atsakingo asmens kontaktais bus pasidalinta, po sutarties pasirašymo.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 , 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 17 punktu/Dažai/:

6.1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

6.1.2. patalpų vidaus dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Atlikus Darbus, iki galutinio perdavimo dokumento pasirašymo, Užsakovui turi būti pateikta atliktų Darbų galutinė techninė dokumentacija įskaitant bet neapsiribojant: (taikytina tik tas, kas aktualu Rangovo sutarties apimčiai):

7.2. Statybos užbaigimo dokumentai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

  - Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

7.4. Garantinio laikotarpio sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą patvirtinantys dokumentai su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (jeigu privalomas tokio pobūdžio darbams);

  - Rangovo atliktų darbų deklaracija.

  - Kiti dokumentai.

PRIEDAI

1 priedas – Darbų sąmata.

2 priedas – Remontuojamos patalpos brėžinys (atskiras priedas).

Techninės specifikacijos 1 priedas –  Darbų sąmata

|  | Darbai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiruošimo darbai: paviršių dangstymas | m2 | 330 |
| 2 | Paaukštinimai, pakėlimo priemonės (pastoliai) | Kompl. | 1 |
| 3 | Atsilupusio tinko nugramdymas | m2 | 200 |
| 4 | Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto; skylių užtaisymas po radiatorių demontavimo ar pan. | m2 | 140 |
| 5 | Gruntavimas giluminiu gruntu | m2 | 650 |
| 6 | Sienų dažymas su plaunamais dažais (spalva patikslinama po sutarties pasirašymo). | m2 | 650 |
| 7 | Griovimo darbai; angų sienose padarymas ~2.50m/~3.40m x2vnt, ~2.10m/0.90m x1vnt | vnt | 3 |
| 8 | Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas | Kompl | 1 |
| 9 | Po remontinis valymas | m2 | 300 |
| 10 | Nedegios kiliminės dangos (žolės) klojimas | m2 | 300 |
| 11 | Nedegi kiliminė danga (žolės) (Murray Attificial Grass Mu7 Clf-S2, 4mm aukštis arba lygiavertė) | m2 | 300 |
| 12 | PVC dangos užklojimas | m2 | 130 |
| 13 | Neslidžios PVC dagos užklojimas (pvz Lentex S99 RANGER REGINA (pilka), 2 m PVC gr. danga, WR5031 arba lygiavertė) | m2 | 130 |
| 14 | Grindjuosčių montavimas. | m | 80 |
| 15 | Grindjuostės dažomos (spalva patikslinama po sutarties pasirašymo) | m | 80 |
| 16 | Angokraščių tvarkymas 4x1,80m | vnt | 11 |
| 17 | Lubų dažymas 27,56mx 11,80m | m2 | 326 |

_________________