Pasiūlymo formos priedas Nr. 1

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  |  | Durų montavimas (DM) | VNT | 88 |  |  |
|  |  | Naujų durų įrengimas (NDĮ) | VNT | 9 |  |  |
|  |  | Elektros kabelio montavimas | VNT | 31 |  |  |
|  |  | Avariniai šviestuvai (AŠ) | VNT | 182 |  |  |
|  |  | Kištukinių lizdų montavimas (KLM) | VNT | 132 |  |  |
|  |  | Šviestuvų keitimas(ŠK) | VNT | 99 |  |  |
|  |  | Naujų šviestuvų įrengimas(NŠĮ) | VNT | 47 |  |  |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)