Administraciniuose pastatuose esančių Priedangų, durų PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS Įrengimo darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti – 143 objektuose durų praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbus, per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo (objektų sąrašas nurodytas Priede Nr.: 2). Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti praėjimo kontrolės sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimo, senosios praėjimo kontrolės demontavimo darbus, atliekų išnešimą ir utilizavimą, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas, reikalingas atlikti Darbui.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektus, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais (kontaktinė informaciją nurodyta Priede Nr.: 1).

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Rangos darbų eiliškumas derinamas pagal objektų sąrašą (TS priedas Nr. 2), o taip pat, ir objektų sąrašas (adresai) gali būti keičiami atskiru rašytiniu susitarimu su Užsakovu.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir suderinta medžiagų sąmatą, bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai. Rangovas baigęs darbus privalo pateikti visų sistemų bandymo aktus, įrangos atitikties deklaracijas su visų lygių prisijungimo kodais ir sistemų naudojimosi instrukcijas vartotojui (skaitmeniniame formate).

- Reikalavimas praėjimo kontrolės sistemai:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę, programinę įrangą ir licencijas.

- Visų priedangų praėjimo kontrolės durų kontroleriai turės būti pajungti į kompiuterinį tinklą, vieningam valdymui iš nutolusios darbo vietos per programinę įrangą – turi būti realizuotas funkcionalumas, nuotoliniam visų priedangų praėjimo kontrolės durų atidarymui per nuotolį.

- Naujos praėjimo kontrolės integracijos su pastato Gaisro aptikimo sistema nenumatome, išskyrus atvejus, kai durys su praėjimo kontroles sistema yra evakuacijos kelyje.

- Programinė įranga turi būti suderinama su Windows operacinė sistema ir turėti Android/iPhone (iOS) versija skirta mobiliems įrenginiams, bei turėti galimybę:

  - Administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

  - Peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą.

  - Duomenų fiksavimas ir saugojimas (duomenų bazė) su galimybę eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas.

  - Galimybė sukurti, bei priskirti vartotojams ar jų grupėms praėjimo tvarkaraščius.

  - Valdyti durų kontrolerį ar kontrolerių grupes (pvz.: atidaryti duris, perkrauti kontrolerį)

- Durų kontroleriai, su tinklo įranga montuojami sandarioje, rakinamoje komutacinėje dėžėje, kurios vietą, priedangos viduje, 1,8 – 2m aukštyje (nesant galimybės montuoti tokiame aukštyje turi būti suderinta su Užsakovu). Kortelių skaitytuvai ir mygtukai montuojami 1,1 – 1,3 m. aukštyje (nesant galimybės montuoti tokiame aukštyje turi būti suderinta su Užsakovu - vietos ir aukščiai). Išėjimui naudojamas šviečiantys praėjimo sistemos atblokavimo mygtukas, durų elektromagnetui atblokuoti. Matomi laidai montuojami baltos spalvos plastikiniame lovelyje.

- Užsakovui pageidavus, turi būti įrašyta programinė įranga praėjimo kontrolės administravimui/valdymui į užsakovo pateiktą įrenginį.

- Techniniai reikalavimai įrangai:

VIENŲ DURŲ PRAĖJIMO KONTROLERIS

Sąsaja: Wiegand ir RS-485

Relinis išėjimas: elektromagnetinio durų užrakto valdymui

Relinis išėjimas: durų statuso kontrolei

Relinis išėjimas durų atrakinimui mygtuku

Galimybė automatiškai atrakinti duris gavus gaisro aliarmo signalą

Papildomas NC tipo sabotažo (tamperio) įėjimas

Maitinimas: 12V DC

Relinių kontaktų apkrova: 5A / 30V DC

Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet)

AKUMULIATORIUS

Pagal tai koks nurodytas įrangos gamintojo specifikacijoje

NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS SU KODINE KLAVIATŪRA

Saugumo klasė: ne žemesnė kaip IP66

Atsparumo vandalams klasė: ne žemesnė kaip IK08

Sąsaja: Wiegand ir RS-485

Montuojamas tiesiai ant sienos/durų rėmo

Praėjimo autorizacija naudojant nuotolines korteles arba PIN kodą

Gali veikti lauko sąlygomis

Maitinimas: 12V DC

ELEKTROMAGNETAS

Laikymo jėga: ne mažiau 150 kg

Maitinimo įtampa: 12V DC

IŠĖJIMO MYGTUKAS

Nerūdijančio plieno korpusas, metalinis mygtukas

NO/NC kontaktai

MAITINIMO ŠALTINIS

Įvesties įtampa: 230V/20V AC, 60VA

Išvesties įtampa: 12V DC

Apsaugos priemonės: Nuo perkrovų; Nuo viršįtampių

Adapterio veikimo kontrolė: Maitinimo iš tinklo buvimo signalizavimas; Akumuliatoriaus krovimo signalizavimas

MOBILAUS RYŠIO TINKLO MARŠRUTIZATORIUS

4G LTE ryšys ne mažiau kaip 2 SIM

IPsec VPN klientas su IKEv2 protokolu

Autentifikacija: sertifikatai (X.509) ir XAUTH

AES-256 šifravimas ir SHA-256 hash algoritmas

Maršrutizatoriaus žurnalinių įrašų „syslog“ formatu siuntimas į TB centralizuotą žurnalinių įrašų kaupimo sistemą

VLAN palaikymas

Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet)

2 SIM palaikymas, automatinis persijungimas tarp jų

Nuotolinio valdymo, konfigūravimo galimybės (per SMS)

PLASTIKINĖ RAKINAMA KOMUTACINĖ DEŽĖ

Ne prasčiau kaip IP55

Matmenys parenkami taip, kad laisvai tilptu durų kontroleris, maitinimo šaltinis, akumuliatorius, tinklo maršrutizatorius ir visa reikalinga komutacija

KABELIS FTP

FTP kabelis vidaus sąlygoms.

Kategorija: 5e

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

EL. MAITINIMO KABELIS

Gyslų skaičius ir skersmuo: 3x1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2

Vardinė įtampa: 300/500V

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

INSTALIACINIS LOVELIS

Įvairių matmenų

Medžiaga: PVC

- ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

1 lentelė. 81 (aštuoniasdešimt vienam) objektui įrengiama naujai praėjimo kontrolės sistema :

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis 1 objektui | Viso, kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienų durų kontroleris |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 2. | Kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra (13.56Mhz) |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah | Vnt. | 1 | 81 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 6. | Avarinis atidarymo mygtukas (žalias) |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 7. | Elektromagnetas |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 8. | Mobilaus ryšio tinklo maršrutizatorius |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 9. | Rakinama plastikinė komutacinė dėžė (atspari drėgmei ir dulkėm) durų kontroleriui ir tinklo maršrutizatoriui |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 10. | Licencija praėjimo kontrolės sistemai |  | Vnt |  | 1 |
| 11. | Durų pritraukėjas |  | Vnt. | 1 | 81 |
| 12. | El. maitinimo kabelis | 3x1,5 mm | Kompl. | – | 1 |
| 13. | Tinklo kabelis | FTP 5e | Kompl. | – | 1 |
| 14. | PVC lovelis |  | Kompl. | – | 1 |
| 15. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | – | 1 |
| 16. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | – | 1 |

2 lentelė. 53 (penkiasdešimt trims) objektams, keičiama esama praėjimo kontrolės sistema, panaudojant esamos sistemos instaliaciją ir kitus įmanomus komponentus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis 1 objektui | Viso, kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienų durų kontroleris |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 2. | Kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra (13.56Mhz) |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 4. | Mobilaus ryšio tinklo maršrutizatorius |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 5. | Rakinama plastikinė komutacinė dėžė (atspari drėgmei ir dulkėm) durų kontroleriui ir tinklo maršrutizatoriui |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 6. | Licencija praėjimo kontrolės sistemai |  | Vnt. | – | 1 |
| 7. | Tinklo kabelis | FTP 5e | Kompl. | – | 1 |
| 8. | PVC lovelis |  | Kompl. | – | 1 |
| 9. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | – | 1 |
| 10. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | – | 1 |
| Medžiagos ir įranga, kurie gali būti reikalingi darbams atlikti |  |  |  |  |  |
| 11. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 12. | Avarinis atidarymo mygtukas (žalias) |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 13. | Durų pritraukėjas |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 14. | Elektromagnetas |  | Vnt. | 1 | 53 |
| 15 | Atstuminės magnetinės kortelės ir jų programavimas naujoje sistemoje |  | Vnt. | 1 | 200 |

3 lentelė. 23 (dvidešimt trims) objektams praėjimo kontrolė įrengiama kelioms durims, kiekviename objekte:

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis 1 objektui | Viso, kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų durų kontroleris |  | Vnt. | 1 | 23 |
| 2. | Kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra (13.56Mhz) |  | Vnt. | 2 | 46 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 1 | 23 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah | Vnt. | 1 | 23 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 2 | 46 |
| 6. | Avarinis atidarymo mygtukas (žalias) |  | Vnt. | 2 | 46 |
| 7. | Elektromagnetas |  | Vnt. | 2 | 46 |
| 8. | Mobilaus ryšio tinklo maršrutizatorius |  | Vnt. | 1 | 23 |
| 9. | Rakinama plastikinė komutacinė dėžė (atspari drėgmei ir dulkėm) durų kontroleriui ir tinklo maršrutizatoriui |  | Vnt. | 1 | 23 |
| 10. | Licencija praėjimo kontrolės sistemai |  | Vnt | – | 1 |
| 11. | Durų pritraukėjas |  | Vnt. | 2 | 46 |
| 12. | El. maitinimo kabelis | 3x1,5 mm | Kompl. | – | 1 |
| 13. | Tinklo kabelis | FTP 5e | Kompl. | – | 1 |
| 14. | PVC lovelis |  | Kompl. | – | 1 |
| 15. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | – | 1 |
| 16. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | – | 1 |

* Rangovas privalo tikslius medžiagų, Darbų kiekius tikslintis vietoje ir esant reikalui juos atlikti.

PRIEDAI:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys.

- TS priedas Nr. 2 Objektų sąrašas su papildoma informacija

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Objektų sąrašas

| Eil.Nr. | Adresas | Unikalus numeris | Regionas | Techninis inžinierius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Goštauto g. 12 - 101B, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 4400-1813-5152:1614 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 12 - 110, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1093-8001-2018:0002 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 12 - 1B, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1093-8001-2020:0002 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 12, Vilnius, Vilniaus m. | 1093-8001-2018:0009 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 12, Vilnius, Vilniaus m. | 1093-8001-2018:0004 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 9 - 102, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-2009-2019:0002 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Goštauto g. 9, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-2024-4119:3375 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | A. Jakšto g. 1, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-0002-3018 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | A. Jakšto g. 4, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-7000-1019 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0093-3013 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, Kauno m. | 1999-8001-3012 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | A. Vienuolio g. 8, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-8000-4015 | Vilniaus regionas | Paulius Mackevičius Tel. Nr: +37061846906 |
|  | A. Vivulskio g. 11, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0126-9012 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | A. Vivulskio g. 13, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-1000-7022 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | A. Vivulskio g. 13, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1991-6670 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | Ašmenos g. 10, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1099-0000-7018 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Atgimimo g. 24, Ignalina, Ignalinos rajono savivaldybė | 4598-7000-3014 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Aušros g. 44 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 4400-0408-2553:7964 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | Bajorų g. 16, Kaunas, Kauno m. | 1996-1029-3020 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r. | 4698-6012-3010 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r. | 4698-6012-3032 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Dariaus ir Girėno g. 10, Šilutė, Šilutės rajono savivaldybė | 8896-9000-4011 | Klaipėdos regionas | Egidijus Triuška Tel. Nr: +37068778963 |
|  | Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis, Radviliškio r. | 7196-9001-6010 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Irina Nikulkienė Tel. Nr: +37068706714 |
|  | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, Marijampolės savivaldybė | 1893-8006-3014 | Kauno regionas | Tomas Ivanauskas Tel. Nr +37068420333 |
|  | Didžioji g. 17, Kėdainiai, Kėdainių r. | 5374-9000-1017 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas +37067563316 |
|  | Didžioji g. 17, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0054-6016 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Dotnuvos g. 2, Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė | 5399-3004-0012 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas +37067563316 |
|  | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas, Kauno m. | 1997-5013-7023 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas, Kauno m. | 1997-5013-7012 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8056 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8034 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8045 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | Gedimino g. 2, Skuodas, Skuodo r. | 7596-0001-3018 | Klaipėdos regionas | Vilius Simonavičius Tel. Nr: +37061439689 |
|  | Gedimino pr. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0082-9027 | Vilniaus regionas | Alvydas Megelinskas Tel. Nr: +37068777908 |
|  | Gedimino pr. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0082-9016 | Vilniaus regionas | Alvydas Megelinskas Tel. Nr: +37068777908 |
|  | Gedimino pr. 19, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0083-1012 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | Gedimino pr. 30, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0083-7018 | Vilniaus regionas | Saulius Matulevičius Tel. Nr: +37061481902 |
|  | Gedimino pr. 38, Vilnius, Vilniaus m. | 1097-2004-0013 | Vilniaus regionas | Antanas Gaudutis Tel. Nr: +37069664018 |
|  | Gedimino pr. 40, Vilnius, Vilniaus m. | 1089-8000-2010:0002 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | Gedimino pr. 56, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-5002-1013:0019 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Geležinio Vilko g. 12, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-8003-4019 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | H. Manto g. 2 - 2, Klaipėda, Klaipėdos m. | 2193-0005-8021:0008 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | Inturkės g. 53, Molėtai, Molėtų rajono savivaldybė | 6298-6007-0010 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | J. Basanavičiaus g. 14 - 101, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0235-1193:0002 | Vilniaus regionas | Saulius Matulevičius Tel. Nr: +37061481902 |
|  | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržai, Biržų r. | 4400-2063-5756 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Milda Kiurienė Tel. Nr: +37061483959 |
|  | J. Jablonskio g. 30, Anykščiai, Anykščių r. | 3497-8000-6015 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | J. Janonio g. 24 - 1, Klaipėda, Klaipėdos m. | 2198-0000-9011:0002 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | J. Lelevelio g. 6, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-8017-2016 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | Jotvingių g. 10, Alytus, Alytaus m. | 4400-2061-0277:6149 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Jovarų g. 3 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 4400-2486-3874:8819 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | Jovarų g. 3, Kaunas, Kauno m. | 1996-3008-5013 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | K. Petrausko g. 24, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-4020-0019 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus m. | 1097-5004-8027 | Vilniaus regionas | Alvydas Megelinskas Tel. Nr: +37068777908 |
|  | Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus m. | 1097-5004-8038 | Vilniaus regionas | Alvydas Megelinskas Tel. Nr: +37068777908 |
|  | Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1097-5004-8016:0003 | Vilniaus regionas | Alvydas Megelinskas Tel. Nr: +37068777908 |
|  | Kauno g. 16, Marijampolė, Marijampolės | 1890-0000-1016 | Kauno regionas | Tomas Ivanauskas Tel. Nr +37068420333 |
|  | Kauno g. 20, Jonava, Jonavos rajono savivaldybė | 4689-0000-1012 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Kauno g. 21, Jonava, Jonavos r. | 4696-4001-4010 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, Kėdainių r. | 5396-1002-5019 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-0211-5255:3687 | Vilniaus regionas | Antanas Gaudutis Tel. Nr: +37069664018 |
|  | Kretingos g. 62, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2195-6015-7076 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | L. Sapiegos g. 1, Vilnius, Vilniaus m. | 1099-1010-5012 | Vilniaus regionas | Antanas Gaudutis Tel. Nr: +37069664018 |
|  | L. Sapiegos g. 10, Kaunas, Kauno m. | 1993-7028-4014 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | L. Sapiegos g. 12, Kaunas, Kauno m. | 1998-1008-4014 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 1090-0004-2017 | Vilniaus regionas | Antanas Gaudutis Tel. Nr: +37069664018 |
|  | Laisvės g. 2,4, Marijampolė, Marijampolės savivaldybė | 1893-8006-4011 | Kauno regionas | Tomas Ivanauskas Tel. Nr +37068420333 |
|  | Laisvės g. 62, Ignalina, Ignalinos r. | 4599-5003-2011 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Lentupio g. 5, Švenčionys, Švenčionių r. | 8696-3000-3016 | Vilniaus regionas | Paulius Mackevičius Tel. Nr: +37061846906 |
|  | Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-5012-9012 | Vilniaus regionas | Mindaugas Kęstutis Tel. Nr: +37061471217 |
|  | Lukiškių g. 9, Vilnius, Vilniaus m. | 1399-1003-9011 | Vilniaus regionas | Raimundas Smilingis Tel. Nr: +37066446189 |
|  | Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. | 7897-3017-8011 | Klaipėdos regionas | Domas Šukys Tel. Nr: +37066936144 |
|  | Lvivo g. 19A, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0212-3018 | Vilniaus regionas | Nerijus Micė Tel. Nr: +37065055322 |
|  | M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-3003-3015 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | M. K. Čiurlionio g. 33, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-1002-3018 | Kauno regionas | Emilis Čekavičius Tel. Nr +37060998148 |
|  | M. Katkaus g. 44, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-1004-2018 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Maironio g. 8, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė | 7297-4002-3016 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Maironio g. 9A, Utena, Utenos r. | 8299-6006-0018 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Metalistų g. 4, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | 2997-3015-8016 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Metalo g. 11, Utena, Utenos r. | 8299-4017-9010 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Mortos g. 10, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0010-1011 | Vilniaus regionas | Antanas Gaudutis Tel. Nr: +37069664018 |
|  | Naujoji g. 2, Alytus, Alytaus miesto savivaldybė | 4400-2008-9276:2113 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Ozo g. 4A, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1097-4005-6013 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius Tel. Nr: +37068623261 |
|  | Paprūdžio g. 20, Plungė, Plungės rajono savivaldybė | 6899-3002-0019 | Klaipėdos regionas | Domas Šukys Tel. Nr: +37066936144 |
|  | Parko g. 14, Visaginas, Visagino | 3099-1000-7013 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Pievų Tako g. 38, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2197-6002-6014 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | Prezidento g. 7, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė | 4400-0147-7622:8014 | Klaipėdos regionas | Egidijus Triuška Tel. Nr: +37068778963 |
|  | Raugyklos g. 25, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0319-2014 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė, Akmenės r. | 3297-2000-1012 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Irina Nikulkienė Tel. Nr: +37068706714 |
|  | Respublikos g. 38 - 1, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | 4400-5647-6550:8706 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Arūnas Sprainaitis Tel. Nr: +37063980302 |
|  | Respublikos g. 62, Panevėžys, Panevėžio m. | 2798-8006-5015:0001 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Remigijus Skrebė Tel. Nr: +37061989461 |
|  | Rotušės a. 12, Kaunas, Kauno m. | 1992-6013-7012 | Kauno regionas | Giedrius Širvys |
|  | Rotušės g. 12 - 1, Biržai, Biržų r. | 4400-2743-8840:9802 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Milda Kiurienė Tel. Nr: +37061483959 |
|  | Rūdninkų g. 13, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0332-7017:0006 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | S. Daukanto g. 64, Telšiai, Telšių r. | 7896-8000-7018 | Klaipėdos regionas | Domas Šukys Tel. Nr: +37066936144 |
|  | S. Daukanto g. 7, Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybė | 3496-7002-8016 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | S. Konarskio g. 35, Vilnius, Vilniaus m. | 1096-2029-2012 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | S. Nėries g. 4, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2192-5002-5016 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | Savanorių g. 4, Alytus, Alytaus miesto savivaldybė | 1196-1008-6018 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Savanorių pr. 118, Kaunas, Kauno m. | 1996-2004-2018 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | Sėlių a. 14, Zarasai, Zarasų r. | 4400-2004-8928 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis |
|  | Siesikų g. 15D, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-0009-5030:0005 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Siesikų g. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1066-6249:7970 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Siesikų g. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1066-6216:7969 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Siesikų g. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1039-9665:4989 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Siesikų g. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1039-9632:4988 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Siesikų g. 19, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-0009-5109 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Smiltelės g. 12A, Klaipėda, Klaipėdos m. | 4400-0726-0640 | Klaipėdos regionas | Vilius Simonavičius Tel. Nr: +37061439689 |
|  | Smolensko g. 15, Vilnius, Vilniaus m. | 1096-0033-6018 | Vilniaus regionas | Paulius Mackevičius Tel. Nr: +37061846906 |
|  | Statybininkų g. 73, Alytus, Alytaus miesto savivaldybė | 1196-0004-8046 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Studentų g. 45A, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1099-1006-0014 | Vilniaus regionas | Saulius Matulevičius Tel. Nr: +37061481902 |
|  | Šiaulių g. 2, Zarasai, Zarasų rajono savivaldybė | 4397-0001-3015 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Šnipiškių g. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0406-2013:0002 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Švitrigailos g. 42, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0268-0028 | Vilniaus regionas | Nerijus Micė Tel. Nr: +37065055322 |
|  | Taikos pr. 28 - 6, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2197-8003-9011:0005 | Klaipėdos regionas | Vilius Simonavičius Tel. Nr: +37061439689 |
|  | Tilžės g. 18, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-0065-9227 | Kauno regionas | Giedrius Širvys Tel. Nr +37066659309 |
|  | Utenio a. 8, Utena, Utenos r. | 8294-0009-1015 | Vilniaus regionas | Egidijus Antanas Aželis Tel. Nr: +37067495515 |
|  | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybė | 6193-6001-5031 | Klaipėdos regionas | Domas Šukys Tel. Nr: +37066936144 |
|  | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybė | 6193-6001-5020 | Klaipėdos regionas | Domas Šukys Tel. Nr: +37066936144 |
|  | Veterinarijos g. 12, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė | 7794-8007-5012 | Klaipėdos regionas | Egidijus Triuška Tel. Nr: +37068778963 |
|  | Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Kauno r. | 5292-3002-5100 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Vilniaus al. 2 - 31, Druskininkai, Druskininkų r. | 1596-2004-7010:0029 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Vilniaus al. 30, Druskininkai, Druskininkų r. | 1590-0000-4013 | Kauno regionas | Marijus Kudzys Tel. Nr: +37064907849 |
|  | Vilniaus g. 16, Vilnius, Vilniaus m. | 1098-1012-3018:0001 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | Vilniaus g. 19, Lazdijai, Lazdijų r. | 5999-5000-3017 | Kauno regionas | Marijus Kudzys |
|  | Vilniaus g. 229, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | 2993-7006-8010 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Vilniaus g. 263, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | 2994-8018-2011 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2993-7006-9018 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2998-2009-7026 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2998-2009-7019 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Romas Jonkus Tel. Nr: +37067792261 |
|  | Vilniaus g. 33, Vilnius, Vilniaus m. | 1097-7010-6019:0002 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |
|  | Vilniaus g. 6, Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybė | 8698-5001-1012 | Vilniaus regionas | Paulius Mackevičius Tel. Nr: +37061846906 |
|  | Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė | 7296-2003-0011 | Kauno regionas | Ramūnas Narbutas Tel. Nr +37067563316 |
|  | Vytauto Didžiojo g. 59, Kelmė, Kelmės r. | 5495-5001-8018 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Irina Nikulkienė Tel. Nr: +37068706714 |
|  | Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė, Kelmės r. | 5498-2002-7016 | Panevėžio/Šiaulių regionas | Irina Nikulkienė Tel. Nr: +37068706714 |
|  | Vytauto g. 28, Marijampolė, Marijampolės savivaldybė | 1893-0000-8019 | Kauno regionas | Tomas Ivanauskas Tel. Nr +37068420333 |
|  | Vytauto g. 53, Prienai, Prienų r. | 6999-2002-0016 | Kauno regionas | Tomas Ivanauskas Tel. Nr +37068420333 |
|  | Vytauto g. 87, Trakai, Trakų r. | 7994-0003-1038 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Vytenio g. 6, Vilnius, Vilniaus m. | 1096-6016-0027:0002 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Vytenio g. 7, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0453-3010 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Žalgirio g. 11A, Klaipėda, Klaipėdos m. | 2195-5011-4029 | Klaipėdos regionas | Remigijus Jurevičius Tel. Nr: +37066446416 |
|  | Žalgirio g. 127, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1099-3017-0014 | Vilniaus regionas | Robertas Jenkelevičius +37068623261 |
|  | Žemaitės g. 6, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1098-0017-1022 | Vilniaus regionas | Arūnas Pakalniškis Tel. Nr: +37065039841 |
|  | Žygimanto Liauksmino g. 6, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1546-4776 | Vilniaus regionas | Rimantas Aidukonis Tel. Nr: +37066659071 |