| Tiekėjams |  |  |  | 2025-10-08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DĖL PIRKIMO ID 4609843 ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |  |  |  |

CVP IS priemonėmis 2025-10-07 gautas tiekėjo klausimas, į kurį komisija atsako taip, kaip nurodyta lentelės tekste „Atsakymai“:

Lentelė

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar atvestas elektros maitinimas, ortakiai iki būsimų įrenginių vietų? | Nėra atvesta elektros maitinimo ir nėra ortakių. |

Viešojo pirkimo komisija