## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Individualios apsaugos medicinos priemonės
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Apklotų rinkinys Cezario pjūvio operacijoms | 39518200-8 | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiavertis), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas Cezario pjūviui nemažiau 240 x 300 cm su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir incizine plėvele ne mažiau 24x19cm– 1 vnt.; Su vamzdelių laikikliai ne mažiau 25x25cm; 2.Paklodė kūdikiui 80 x 105 cm (±10cm) – 1 vnt.; Maišas Mayo staliukui padidintos apsaugos 78 x 145 cm (±2cm) – 1 vnt. Lipni juosta 9 x 50 cm (±1cm) – 1 vnt.; Servetėlės – 4 vnt. Instrumentų stalelio apklotas 150x190 cm - 1 vnt.; Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | rink. | 2600 | 10 | 5 | 26000 | 27300 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vienkartinės patalynės komplektas | 39518200-8 | Pagaminta iš švelnios neaustinės medžiagos. Komplekta sudaro: pagalvės užvalkalas 57-65cm. x 57-80cm.; antklodės užvalakalas 140-145cm. x 190-210cm.; paklodė 140-145cm. x 187-210cm. | rink. | 65000 | 1.3 | 5 | 84500 | 88725 |  | 0 |  | 0
3 |  | Ginekologiniai kabliukai | 33140000-3 | Vienkartiniai ginekologiniai kabliukai vaisiaus vandenims leisti. | vnt. | 6000 | 0.45 | 5 | 2700 | 2835 |  | 0 |  | 0
4 |  | Umbilikalinis spaustukas | 33140000-3 | Vienkartinis, sterilus umbilikalinis spaustukas. | vnt. | 4000 | 0.08 | 5 | 320 | 336 |  | 0 |  | 0
5 |  | Testas vaisiaus vandenų nutekėjimo nustatymui | 33140000-3 | Šis savikontrolės testas, skirtas nustatyti amniono skysčio nutekėjimą nėščioms moterims. | vnt. | 1000 | 10 | 5 | 10000 | 10500 |  | 0 |  | 0
6 |  | Kelnaitės kolonoskopijai | 33700000-7 | Neaustinės medžiagos vienkartinės kelnaitės kolonoskopijai, naudojamos kaip apsauginis drabužis procedūrų kabinetuose. Su skyle nugaroje. Dydis XL. | vnt. | 10000 | 1.6 | 5 | 16000 | 16800 |  | 0 |  | 0
7 |  | Vienkartinė paciento apranga | 33700000-7 | Vienkartinė paciento apranga ( marškiniai ) pagaminti iš neaustinės medžiagos padengtos polipropileno sluoksniu 40 g/m2. Būtina Y formos apykakle, kas palengvina apsivilkimą ir paciento saugumą procedūros metu. Išmatavimai 68-72 cm x 118-122 cm. | vnt. | 20000 | 0.65 | 5 | 13000 | 13650 |  | 0 |  | 0
8 |  | Akušerinis rinkinys | 39518200-8 | Sudėtis: 1. Neperšlampama paklodė 120 x 90 cm (į šią paklodę įpakuotos visos rinkinio dalys) – 1vnt; 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L, ilgis ne mažiau 140 cm – 1vnt; 3. Vandenį sugeriantis paklodė 90 x 60 cm – 1vnt; 4. Vandenį sugeriantis paklodė 60 x 60 cm – 1vnt; 5. Neaustinės medžiagos absorbuojančios servetėlės 30 x 30 cm – 6 vnt.; 6. Neaustinės medžiagos absorbuojantis rankšluostis 50 x 95 cm – 3 vnt.; 7. Virkštelės spaustukas – 1 vnt.; 8. Centimetrinė juostelė, ne mažiau 68cm – 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas dydžių nuokrypis ± 3 cm. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1,2,3 dalių reikalavimus. | rink. | 6200 | 9 | 5 | 55800 | 58590 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 114800 |  | Viso: | 208320 | 218736 | Viso: | 0 |  | 0