VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

SUPAPRASTINTO ATVIRO VIEŠOJO PIRKIMO

„KLIMATINĖ KAMERA“ (CVP IS NR. 4712738) KOMISIJOS

PRANEŠIMAS

2025-10-08

Vilnius

Dėl tiekėjų paklausimų:

| Paklausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Ar perkančiajai organizacijai bus priimtinas kameros tūris 1250l? | Nepriimtinas, tūris turi būti ne mažiau 1500l. |
| Ar perkančiajai organizacijai bus priimtinas pasiūlymas jei kameros išorės išmatavimai bus: Plotis - 2250mm Gylis - 980mm Aukštis - 2100mm | Priimtinas. |