Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Mokslo paskirties pastato 1C2b (unik. Nr.:5298-7007-9011) Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Kauno r. sav., kapitalinio remonto statybos darbų ir darbo projekto viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-03-17 protokolą Nr. 2

Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-03-17 Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato 1C2b (unik. Nr.:5298-7007-9011) Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Kauno r. sav., kapitalinio remonto statybos darbų ir darbo projekto viešasis pirkimas“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-03-17 aptaria gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus, taip pat, atsižvelgiant į nustatytas technines klaidas, paskelbia naujos redakcijos žemiau nurodytus Pirkimo dokumentus.

KLAUSIMAI/ATSAKYMAI

- Klausimas. Konkursui pateikti 2 failai 1 etapas projekto dalys BD, SA, SK, ER 2 etapas T, LVN, VN, ŠVOK, E AS, GSS, PVA, GS SO. Pasiūlymo formoje nurodyta:

|  | I etapas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo projektas I etapas |  |
| 2. | Statybiniai darbai-griovimas ir ardymas |  |
| 3. | Statybiniai darbai-be griovimo ir ardymo |  |
| 4. | Laukinių durų ir langų įrengimas |  |
| 5. | Vidaus durų ir angų užpildų įrengimas |  |
| 6. | Įėjimų į pastatą darbai (laiptai, turėklai, sienutės) |  |
| 7. | Sklypo plano darbai |  |
| 8. | Šildymas |  |
| 9. | Vėdinimas |  |
| 10. | Kondicionavimas |  |
| 11. | Vandentiekio ir nuotekų sistemos |  |
| 12. | Lauko vandentiekis ir nuotekos |  |
| 13. | Elektrotechnika |  |
| 14. | Elektroniniai ryšiai |  |
| 15. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |
| 16. | Apsauginė signalizacija |  |
| 17. | Procesų valdymas ir automatizavimas |  |
| 18. | Gaisrinė sauga |  |
|  | II etapas |  |
| 19. | Darbo projektas |  |
| 20. | Statybiniai darbai-griovimas ir ardymas |  |
| 21. | Statybiniai darbai-be griovimo ir ardymo |  |
| 22. | Stogo remonto darbai (liukai, lietaus sistema ir kt.) |  |
| 23. | Fasadų remonto darbai (ventiliuojama sistema) |  |
| 24. | Fasadų remonto darbai (tinkuojama sistema) |  |
| 25. | Palėpės remonto darbai |  |
| 26. | Lifto montavimo darbai |  |
| 27. | Sklypo plano darbai |  |
| 28. | Šildymas |  |
| 29. | Vėdinimas įrenginiai, paleidimas ir kt. |  |
| 30. | Kondicionavimas įrenginiai, paleidimas ir kt. |  |
| 31. | Vandentiekio ir nuotekų sistemos |  |
| 32. | Lauko vandentiekis ir nuotekos |  |
| 33. | Elektrotechnika |  |
| 34. | Elektroniniai ryšiai |  |
| 35. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |
| 36. | Apsauginė signalizacija |  |
| 37. | Procesų valdymas ir automatizavimas |  |
| 38. | Gaisrinė sauga |  |
| 39. | Inžinerinės paslaugos |  |
|  | Suma be PVM |  |

Pirkimo sąlygose nurodyta:

Pastaba. Darbai vykdomi dviem etapais (I ir II etapai). I etapo metu bus vykdomi pastato

kapitalinio remonto vidaus darbai. Rangovas turi nusimatyti inžinerinių tinklų įvedimą į pastatą

(lauko ir vidaus inžineriniai tinklai), angų didinimo ir mažinimo darbus su langų ir durų keitimu.

Numatomas darbų atlikimo terminas - 4 mėn nuo Darbų pradžios. II etapo metu vykdomi pastato

išorės darbai (fasado, pamatų ir stogo šiltinimo darbai), sklypo sutvarkymo dalis (mažosios

architektūros darbai). Numatomas darbų atlikimo terminas 14 m. mėn. II etapo darbų terminas

pradedamas skaičiuoti pasibaigus I etapo dabų terminui.

Techninėje užduotyje nurodyta:

2.2.Šiuo pirkimu perkami visi Projekte numatyti darbai, bet dviem etapais:

2.3.I etapu perkami šie darbai išvardinti žemiau:

2.3.1. SA dalis – visi pastate numatyti rūsio, I ir II aukšto ardymo ir paruošiamieji darbai, liukų

ir dūmų išleidimo langų II a. perdangoje pakeitimas/įrengimas.

2.3.2. SK dalis – visi pastate numatyti griovimo ir jį palydintys darbai. Statybiniai darbai,

išskyrus gerbūvio elementams reikalingus darbus ir su statinio išore susijusius darbus,

visų lauko laiptų ir jų atraminių sienučių įrengimo darbai (plotas 84,94 m2),

numatyti sienų įrengimo darbai, išskyrus lauko sienų išorės darbus bei su perdangos

izoliavimu susijusius darbus.

2.3.3. SP dalis – tik būtini kitų I etapo darbų išpildymui darbai.

2.3.4. E dalis – visi E dalyje numatyti darbai, išskyrus saulės elektrinės ir gerbūvio elementams

teritorijoje numatyti elektros darbai.

2.3.5. ER dalis – visi ER dalyje numatyti darbai.

2.3.6. AS ir GSS dalis – visi AS ir GS dalyje numatyti darbai.

2.3.7. ŠVOK dalis – visi numatyti darbai, išskyrus vėdinimo ir vėsinimo agregatų montavimą,

bei jų paleidimą ir sistemos derinimą.

2.3.8. PVA dalis – visi būtini I etape numatytų įrengti sistemų funkcionavimui darbai.

2.3.9. VN – visi numatyti darbai.

2.3.10. GS – visi palydintys ir reikalingi I etapo užbaigimui darbai.

2.3.11. LVN – visi numatyti darbai, išskyrus priešgaisrinių rezervuarų ir vandens paėmimo

šulinio montavimo darbus.

2.4.II etapu perkami visi likę I etapu neatlikti darbai įvardinant šiuos, bet neapsiribojant:

2.4.1. SA dalis – palėpėje ir pastato išorėje esantys paruošiamieji ir ardymo darbai, lifto

įrengimas. Fasadų šiltinimas ir apdaila. Įsivertinti išorinių angokraščių apdailos

darbus. Vidaus technologinė įranga, baldai, skydai, užuolaidos, langų apsaugos

įsigyjami atskiru pirkimu.

2.4.2. SK dalis – perdangos nuvalymo nuo laužo ir šiukšlių utilizavimo darbai, perdangos

izoliavimas ir palydintys darbai, su pastato išore susiję konstrukcijų darbai, pastato

pavadinimo, numerio vėliavos laikiklio, vent. grotelių ir kt. Projekte paminėti darbai.

Lifto šachta įrengiama I etapu.

2.4.3. SP dalis – visi pilnam gerbūvio įrengimui likę neatlikti darbai.

2.4.4. E dalis – visi likę E dalyje numatyti darbai (saulės elektrinės ir gerbūvio teritorijoje

numatyti elektros darbai bei kt.).

2.4.5. AS ir GSS dalis – po I etapo įrengimo būtini papildomi darbai, kad AS ir GS dalyje

numatytos sistemos funkcionuotų (laidų prailginimai fasade, pritvirtinimai ir kt.)

2.4.6. ŠVOK dalis – visi likę numatyti darbai (vėdinimo ir vėsinimo agregatų montavimas, bei

jų paleidimas ir sistemų derinimas bei kt.).

2.4.7. PVA dalis – visi likę I etape neįrengtų sistemų automatizavimo darbai.

2.4.8. VN – likę nenumatyti darbai, kurie negalėjo būti užbaigti I etapo metu.

2.4.9. GS – visi likę darbai.

2.4.10. LVN – likę nenumatyti darbai, kurie negalėjo būti užbaigti I etapo metu, rezervuarų ir

paėmimo šulinio montavimo darbai.

Pasiūlymo formoje nurodytas etapų  išskaidymas neatitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytų etapų darbų išskaidymo. Prašome patikslinti pasiūlymo formą, pagal pirkimo dokumentuose nurodytą darbų etapų skaidymą.

Atsakymas. Konkursui pateikti techninio projekto failai suarchyvuoti į dvi dalis tik dėl parsisiuntimo dydžio sumažinimo, tai nereiškia išskaidymo etapais tvarkos. Pirkimo sąlygų aiškinamojoje dalyje nurodytas abstraktus etapų išskaidymas, kuris detalizuojamas Techninėje užduotyje. Prašome vadovautis dokumentų visuma.

- Klausimas. Pasiūlymo formoje 5 lentelė etapai skaidomi į 18 mėn. įterpiant mėnesius šios lentelės bus neįmanoma užpildyti pateiktoje formoje. Prašome tikslinti pasiūlymo formą.

Atsakymas. Lentelę galima pateikti atskiru failu, įsiterpiant trūkstamą mėnesių skaičių.

- Klausimas. SK dalyje pateikti kiekių žiniaraščiai neišskaidyti į etapus ir 2 kartus įkelti tokie patys kiekių žiniaraščiai. Prašome patikslinti ar tai klaida ar reikia vertintis dvigubus kiekius.

Atsakymas. Žiniaraščiai turi būti vertinami kartu su kitais projekto dokumentais (Technine specifikacija, brėžiniais, technine užduotimis ir kt.) Tiekėjai turi vertinti techninį projektą ir kitus pirkimo dokumentus, kaip išreikštų sprendimų visumą.

- Klausimas. 3 priedas Sutarties projektas nurodyta:

Rangovas turės atlikti Darbus (I ir II etapai) ir parengti darbo projektą, vadovaudamasis UAB „Panevėžio miestprojektas“ 2023 m. parengtu techniniu projektu „Mokslo paskirties pastato 1C2b (unik. Nr. 5298-7007- 9011) Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Kauno r. sav., kapitalinio remonto projektas“ Nr. P/6948 ir Technine užduotimi (toliau –Techninė specifikacija)) Todėl prašome pateikti technines specifikacijas šių gaminių:

Atsakymas. Tiekėjai turi vertinti pirkime nurodytų dokumentų visumą. Projekto stadija Techninis projektas, kurio sprendiniai yra pakankami nustatyti kainai. Tiekėjai savo rizika įvertina tokiems statiniams pagal pirkimo dokumentus keliamus reikalavimus ir parenka gaminius, kurie bet kokiu atveju tikslinami darbo projekto rengimo metu, bet negalės būti prastesni, nei nurodyti pirkimo dokumentuose.

- Klausimas. SA dalyje nurodyta:

Lauko durys

Langai

Palangės vidus

Vidaus vitrina

Kadangi gaminių medžiagiškumas įtakoja pasiūlymo kainą, kokius langus ir duris reikia vertintis teikiant pasiūlymą, PVC , medinius ar aliuminius.

Atsakymas. Tiekėjai turi vertinti pirkime nurodytų dokumentų visumą. Projekto stadija Techninis projektas, kurio sprendiniai yra pakankami nustatyti kainai. Tiekėjai savo rizika įvertina tokiems statiniams pagal pirkimo dokumentus ir galiojančius teisės aktus keliamus reikalavimus ir parenka gaminius, kurie bet kokiu atveju tikslinami darbo projekto rengimo metu, bet negalės būti prastesni, nei nurodyti pirkimo dokumentuose.

- Klausimas. Projekto SA dalyje nurodyta:

Nuorodų ženklai

Visame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengta vieninga ženklų ir nuorodų sistema. Ženklai ir užrašai

turi būti gerai matomi, aiškaus šrifto. Nuorodinės sistemos medžiagos turi būti atsparios oro salygoms,

UV spinduliams ir agresyvioms vidaus patalpų salygoms. Ženklai ir užrašai turi būti tvirtinami

nurodytose vietose. Ženklai turi atitikti tarptautinį žymėjimą. Elektros ir kitose dalyse turi būti numatyti ir įrengti tų dalių simboliai bei nuorodinės sistemos. Rangovas, pasiūlytą sistemą, turi suderinti su mechanikos ir elektros darbų Rangovu. Evakuavimo ženklų žibintai su permatoma plokšte montuojami visose reikiamose vietose pagal gaisrinės saugos žinybų reikalavimus. Visų ženklų pavyzdžiai turi būti suderinti ir aprobuoti Užsakovo ir suderinti su architektūrinės dalies vadovu.

Projekto kiekių žiniaraštyje nurodyta:

Prašome pateikti šių gaminių technines specifikacijas.

Atsakymas. Tiekėjai turi vertinti pirkime nurodytų dokumentų visumą. Projekto stadija Techninis projektas, kurio sprendiniai yra pakankami nustatyti kainai. Tiekėjai savo rizika įvertina tokiems statiniams pagal pirkimo dokumentus ir galiojančius teisės aktus keliamus reikalavimus ir parenka gaminius, kurie bet kokiu atveju tikslinami darbo projekto rengimo metu, bet negalės būti prastesni, nei nurodyti pirkimo dokumentuose.

- Klausimas. Projekto SA dalyje nurodyta:

Prašome pateikti šių gaminių technines specifikacijas.

Atsakymas. Tiekėjai turi vertinti pirkime nurodytų dokumentų visumą. Projekto stadija Techninis projektas, kurio sprendiniai yra pakankami nustatyti kainai. Tiekėjai savo rizika įvertina tokiems statiniams pagal pirkimo dokumentus ir galiojančius teisės aktus keliamus reikalavimus ir parenka gaminius, kurie bet kokiu atveju tikslinami darbo projekto rengimo metu, bet negalės būti prastesni, nei nurodyti pirkimo dokumentuose.

- Klausimas. Projekto SA dalyje nurodyta:

Prašome pateikti šių gaminių technines specifikacijas.

Atsakymas. Tiekėjai turi vertinti pirkime nurodytų dokumentų visumą. Projekto stadija Techninis projektas, kurio sprendiniai yra pakankami nustatyti kainai. Tiekėjai savo rizika įvertina tokiems statiniams pagal pirkimo dokumentus ir galiojančius teisės aktus keliamus reikalavimus ir parenka gaminius, kurie bet kokiu atveju tikslinami darbo projekto rengimo metu, bet negalės būti prastesni, nei nurodyti pirkimo dokumentuose.

- Klausimas. Pirkime pateiktas Technologijos projektas, prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkama įranga nurodyta šioje projekto dalyje.

Atsakymas. Technologinė įranga bus įsigyjama atskiru pirkimu.

- Klausimas. Ar šiuo pirkimu perkami baldai, SA dalyje nurodyta:

Jei taip prašome pateikti perkamų baldų technines specifikacijas.

Atsakymas.  Spintelės bus įsigyjamos atskiru pirkimu.

- Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo pateiktų atsakymų priklausys pasiūlymo rengimas, medžiagų tiekėjų apklausimas ir nuo pasiūlymo kainos priklauso pasiūlymo užtikrinimo suma, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki kovo 31 dienos.

Atsakymas. Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pateiktus Pirkimo dokumentų patikslinimus, CVP IS darbo trikdžius, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. kovo 27 d. 10:00 val.

- Klausimas. Koks yra šio pirkimo biudžetas?

Atsakymas. Duomenys apie pirkimo vertę neteikiami.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO.

Perkančioji organizacija informuoja, kad vaizdo kamerų įrangos (įrenginių)/montavimo darbų Perkančioji organizacija šiuo pirkimu neperka. Nurodyta įranga ir darbai bus įsigyjami atskiru pirkimu. Pateikiamas ir paskelbiamas neperkamos įrangos/darbų sąrašas.

PRIDEDAMA. Neperkamos įrangos/darbų sąrašas

Komisija