Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Mokslo paskirties pastato 1C2b (unik. Nr.:5298-7007-9011) Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Kauno r. sav., kapitalinio remonto statybos darbų ir darbo projekto viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-03-26 protokolą Nr. 4

Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-03-26 Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato 1C2b (unik. Nr.:5298-7007-9011) Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Kauno r. sav., kapitalinio remonto statybos darbų ir darbo projekto viešasis pirkimas“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-03-26 aptaria gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus:

KLAUSIMAI/ATSAKYMAI

1. Klausimas. Projektinių pasiūlymų, sklypo sutvarkymo plano, techninių specifikacijų 3.19 skyriuje pateikti reikalavimai akmenų krepšiams (gabionams), tačiau medžiagų, gaminių, darbų kiekių žiniaraštyje nepateikti kiekiai šioms medžiagoms. Prašome patikslinti akmenų krepšių (gabionų) kiekį vienetais.

Patikslintas atsakymas. Gabionai yra kiekiuose 4.2 SP dalyje, pakopomis sukeltų krepšių akmenų užpildas. Krepšių gabaritai iš brėžinių SP_B-06

2. Klausimas. Projektinių pasiūlymų, sklypo sutvarkymo plano, techninių specifikacijų 3.15 skyriuje pateikti reikalavimai filtruojančiai geotekstilei, tačiau pateikti reikalavimai būdingi grunto armavimo geotinklui iš PET, kurio stipris tempiant 120/40 kN/m. Prašome patikslinti filtruojančios geotekstilės techninę specifikaciją. Nepatikslinus reikalavimų šiai medžiagai, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

Patikslintas atsakymas. Geotinklas grunto sustiprinimui (plastikinio korio atveju- GS automobilio užvažiavimui), medžio dangos lauko klasei- grindų lygimui užtikrinti, smėlio dėžėj, kad sluoksniai nesimaišytų. Gaminius tikslinti pagal geologines sąlygas su dangų klojimo specialistais.

3. Klausimas. Prašome pateikti sienų plytelių specifikacijas.

Vinilinė danga...

Aprašymas tik LVT lentelių. Prašome pateikti Vinilinės dangos specifikaciją.

Žiniaraštyje įrašyta akustinis arba homogeninis PVC – tai visiškai skirtingi produktai su skirtingais dB

Taip pat LVT lentelės su 15 dB – ar tikrai toks rodiklis? techduomenyse 4 ir 5 dB.

Slidumo klasės vienoj vietoj R10 kitoj R9...

Prašome patikslinti informaciją.

Atsakymas. Intensyvaus judėjimo zonose darželiui (klasės, koridoriai, bendrosios erdvės) numatomos vinilines homogenines grindų dangos (ne PVC). Svarbu akustinis komfortas, atsparumas dėvėjimui, R10. Kabinetuose gali būti vinilines lentelės, kurios taip pat klijuojamos. Joms reikalavimai nėra aukštas (R9, be akustinių savybių), tačiau visu dangų degumas turi būti ne mažiau Bfl-s1.

Komisija