Suinteresuotiems dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO KONKURSO „ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMAS“, pirkimo ID 4821279 (PIRKIMAS)

VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras (Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) gavo tiekėjo klausimus/prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo klausimus/prašymus ir teikia atsakymus paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus:

| Nr. | Klausimas/prašymas* | Paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- |
|  | 6 poz kirtiklis - 3P 32A 250VAC - neaišku koks turi būti: 3P 415V ar 1P 250V? | Paaiškiname, turi būti 3P 415V |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas

Primename, kad vadovaujantis SS pirkimo sąlygų 7 priedu „Terminai“, klausimams atsakymams terminas yra pasibaigęs.