IŠTEKLIŲ AGENTŪRA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

​​ViešŲjŲ pirkimŲ​ komisijA

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMUS

2025-10-08

Vilnius

Informuojame, kad pirkime gauti klausimai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsižvelgdami į PO pateiktus atsakymus prašome pakoreguoti TS reikalavimų 6.2.1. ir 6.2.2. punktus, kuriuose nurodyta, kad Įrašymo įrenginys Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių), pakeičiant šį punktą sekančiai: Palaiko bent vieną iš RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių). Nes dabar suprantama, kad įrašymo įrenginys turi palaikyti visus išvardintus RAID valdiklių tipus, tačiau PO savo atsakyme pateikia, kad nuo tiekėjo pasiūlyto įrenginio priklausys kiek įrenginys palaikys kietųjų diskų, tuomet ir bus nuspręsta kuris RAID bus naudojamas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad toks dviprasmiškas techninės specifikacijos punktas leidžia naudoti RAID0,1, kurie neužtikrina duomenų kopijų, užtenka 2vnt HDD ir techniškai toks sprendimas negali būti sulyginamas su RAID5,6,10 valdiklių tipais. | Įrenginys privalo palaikyti visas išvardintas RAID technologijas. Negalima keisti reikalavimo „palaiko bent vieną iš RAID 0,1, 5, 6, 10“, kadangi tiekėjo pasiūlytas įrenginys palaikantis galimai tik vieną iš RAID technologiją, gali neatitikti perkančiosios organizacijos (toliau – PO) lūkesčių. Taip pat PO vertina ir ateities perspektyvas esant poreikiui pridėti papildomų diskų į NVR įrenginį bei perkonfigūruoti į kitą RAID technologiją, taip nekeičiant pačio NVR įrenginio. |
| 2. | Dėl RAID palaikymo įrašymo įrenginiuose. Techninėje specifikacijoje nebuvo reikalavimo sudėti tiek diskų, kad padaryti kažkurio lygio RAID, tiesiog turi būti tokia galimybė (galbūt kada nors pridėsite papildomų diskų). Po pateiktų paaiškinimų tapo visiškai neaišku, ar įrašymo įrenginiai tiesiog turi turėti galimybę apjungti diskus į RAID masyvus ar iš karto vertinti tiek diskų, kad apjungti juos į RAID. Atsakymuose rašote: „Nurodytas reikalavimas yra ne mažiau kaip 2 SATA tipo kietieji diskai ir nuo tiekėjo pasiūlyto įrenginio priklausys kiek įrenginys palaikys kietųjų diskų, tuomet ir bus nuspręsta kuris RAID bus naudojamas.“ Ar teisingai suprantame, kad jei tarkim 32 kamerų, 30 dienų po 12 val. įrašams saugoti reikia 12TB atminties, tai mes galime pateikti įrašymo įrenginį, kuris palaiko RAID1 su dviem diskais po 12TB? Taip išeina, kad įrašymo įrenginys gali palaikyti ne visus išvardintus RAID lygius, o tik tokį, kurio reikia pagal pateikiamą diskų kiekį? 2x12TB diskai = RAID1 12TB. | Įrašymo įrenginys turi turėti galimybę padaryti tam tikro lygio RAID konfigūraciją. Kadangi rinkoje egzistuoja įvairių NVR įrenginių, kurie palaiko tam tikrą kiekį ir tam tikros (max) talpos diskus, nuo to priklauso ir RAID konfigūravimas. Kadangi PO techninėje specifikacijoje prie 32 kanalų yra nurodyta „ne mažiau kaip 4 SATA diskai“, vadinasi pateikiant pasiūlymą į NVR įrenginį turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 4 kietieji diskai, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 32TB. Atitinkamai prie 16 kanalų NVR „ne mažiau kaip 2 kietieji diskai“, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 16 TB, tačiau galima dėti ir 4 ar 8 kietuosius diskus. Todėl atsakant apie koks bus naudojamas RAID, galima teikti, kad priklausys nuo pačio NVR įrenginio ir nuo pateiktų diskų skaičiaus, todėl įrenginys turi palaikyti visus galimus RAID. |
| 3. | Pagal atsakymus į tiekėjų klausimus, manome , kad PO tokiu atsakymu klaidina pirkimo dalyvius. Todėl prašome nurodyti bent vieną programinės įrangos gamintoją, kuris tenkintų šį reikalavimą. buvęs atsakymas į klausimą. 8. 6. Programinės ir techninės įrangos techninė specifikacija. „......Visuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose turi būti įdiegta ta pati programinė įranga,skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai.“ Prašome aiškiau išdėstyti cituojamą reikalavimą. Ar teisingai suprantame , kad reikalaujama kiekviename , t.y. 50 objektų turės būti įdiegta programinė įranga skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai. Ar tai reiškia, kad iš kiekvieno objekto būtų galima pasiekti ir administruoti ir stebėti kitus/visus objektus? Dažniausiai sistemoje būna viena CMS sistema su vienu ar kitu administratoriumi. Programinė įranga, skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai, turės būti įdiegta visuose objektuose ir tai reiškia, kad iš kiekvieno objekto turi būti galimybė pasiekti administruoti ir stebėti kitus/visus objektus, tačiau administratorių skaičius bus ribotas. | Visuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose turi būti įdiegta ta pati programinė įranga, skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai. Migracijos departamentas paaiškina, kad visuose nurodytuose klientų aptarnavimo padaliniuose (50), kuriuose bus diegiamos vaizdo stebėjimo kameros, turi būti įdiegta IP kamerų ir įrašymo įrenginių programinė įranga (kurią pateikia įrenginio gamintojas), užtikrinanti vaizdo įrašymą, saugojimą ir apdorojimą. Migracijos departamentas negali pateikti IP vaizdo kamerų ar įrašymo įrenginių programinės įrangos pavyzdžių, kadangi nežino, kokius įrenginius pasiūlys paslaugų teikėjai. Turi būti sukurta / įdiegta centralizuota vaizdo stebėjimo sistema (CMS), kurios pagalba administratoriaus teises turintys Migracijos departamento darbuotojai (iki 10 naudotojų) turėtų prieigą prie visų klientų padalinių (50) vaizdo įrašų. CMS ir vaizdo įrašai gali būti pasiekiami tiek per naršyklę, tiek per specializuotą vaizdo stebėjimo programinę įrangą (diegiamą Migracijos departamento nurodytuose administratorių darbo vietose), kurią pasiūlys paslaugų teikėjai. Atsižvelgiant į tai, Migracijos departamentas negali pasiūlyti CMS programinės įrangos pavyzdžių, kadangi nežino, kokius sprendimus siūlys paslaugų teikėjai, o nurodžius konkrečios programinės įrangos pavadinimą, ji gali neatitikti paslaugų teikėjo sprendimo bei dirbtinai riboti konkurenciją. |

______________