VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: (8 349) 69 098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje

2024-12-12 protokolu Nr. 385.

VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO „TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI OSTEOSINTEZEI, PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI“ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 437386)

TURINYS

1.	Bendra informacija	1

2.  Pirkimo objektas	1

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	1

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	1

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir reikalaujama kvalifikacija“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

- BENDRA INFORMACIJA

  - VšĮ Jonavos ligoninė, juridinio asmens kodas 190326865, adresas Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava (toliau – perkančioji organizacija), darbo laikas (7,00 iki 15,00 val.). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Perkančioji organizacija turi teisę atlikti pirkimą, nes turi centrinės perkančiosios organizacijos statusą.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių prekių kataloge nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ [Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)]  punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti sutarties projekte.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Rinkos konsultacija buvo paskelbta CVP IS 742704.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas Jolita Sapitavičiūtė, tel.: +370 349 69098, tel.: +370 655 11552, el.p.:  pirkimai@jonavosligonine.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti prekes: traumatologiniai implantai osteosintezei, plokštelės ir sraigtai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau tekste – SPS) 2 priede. Pirkimui priskirtinas pagrindinis Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytas kodas – 33100000-1.

  - Pirkimo objektas į dalis skaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1.	Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2.	Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 7-8 prieduose. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma (Jei pasiūlymas turi būti teikiamas viename  voke):

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą.

  - Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ARBA kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*).

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra nurodyta 6 priede.

  - Pirkimas skaidomas į 7 (septynias) dalis.  Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą automatiškai (neprašant papildyti), jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - Teikiant pasiūlymą turi pateikti prekių pavadinimą (kodą, modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 2 priede.

    - Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje  (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

    - Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 2 priede įrašyta informacija.

- SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime: 2025-01-21 08:00 val. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos: 2025-01-21 08:30 val. |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas, kai taikoma pagreitinta procedūra: 8 (aštuonios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas, kai taikoma pagreitinta procedūra: 5 (penkios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas, kai taikoma pagreitinta procedūra: 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas, kai taikoma pagreitinta procedūra: 3 (trys) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Jei numatoma objekto apžiūra, bet nenustatoma konkreti data: Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip [įrašyti datą, iki kada turi būti pateiktas prašymas] Jei nustatoma konkreti objekto apžiūros data (-os): [nurodyti konkrečią dieną (-as), jei reikia, – valandas] Jeigu objekto apžiūra nebus vykdoma: NETAIKOMA | [Nurodyti objekto apžiūros vietą] |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | Jei numatoma organizuoti susitikimą, bet nenustatoma konkreti data: Tiekėjui, norinčiam dalyvauti susitikime, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip [įrašyti datą, iki kada turi būti pateiktas prašymas] Jeigu nustatoma konkreti susitikimo su tiekėjais data: [įrašyti datą (-as), jei reikia, - valandas] Jeigu susitikimas su tiekėjais nebus vykdomas: NETAIKOMA | Jei susitikimo vieta žinoma [Nurodyti susitikimų vietą] |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | Jeigu neprašoma pateikti prekių pavyzdžių: NETAIKOMA Jeigu prašoma, kad visi tiekėjai pateiktų prekių pavyzdžius: iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jeigu prašoma, kad prekių pavyzdžius pateiktų tik galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas: pasiūlymų vertinimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 10 darbo dienas (Šį terminą perkančioji organizacija privalo nustatyti proporcingą, atsižvelgiant į realų laiką, reikalingą atitinkamiems pavyzdžiams gauti ir pristatyti). |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 4 (keturis) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

_________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje apibūdinamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, reikalavimai pirkimo objektui. Ji rengiama vadovaujantis VPĮ 37 straipsniu.

perkant darbus – pateikiama medžiagų, produktų, jų tiekimo procesui keliamų techninių reikalavimų visuma, apimanti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar medžiagos, produktai arba jų tiekimo procesas atitinka perkančiosios organizacijos reikmes. Šie duomenys apima poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą, eksploatacines ypatybes, saugos reikalavimus arba duomenis, apimančius kokybės užtikrinimo tvarką, terminiją, simbolius, bandymus ir bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą, vartojimo (naudojimo) instrukcijas, gamybos procesus ir metodus bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu. Duomenys taip pat apima nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas, taip pat visas kitas technines sąlygas, kurias perkančioji organizacija gali nustatyti pagal bendruosius ar specialiuosius reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis;

perkant prekes ar paslaugas – produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys: kokybės lygis, poveikio aplinkai ir klimatui rodikliai, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai (taip pat galimybės naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimas, eksploatacinės ypatybės, produkto vartojimas (naudojimas), saugumo reikalavimai arba duomenys, apimantys produkto reikalavimus: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai bet kuriuo prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo etapu, taip pat atitikties įvertinimo tvarka.

Jeigu perkančioji organizacija leidžia arba reikalauja, kad būtų pateikti alternatyvūs pasiūlymai, pagrindiniam pasiūlymui perkančioji organizacija gali nustatyti daugiau techninės specifikacijos reikalavimų, nei alternatyviam pasiūlymui. Pagrindinis pasiūlymas turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus, alternatyvus – tik minimalius.

Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti techninėje specifikacijoje, rekomenduojama techninėje specifikacijoje atskirai nurodyti kokie aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi perkamam objektui, pavyzdžiui:

| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | [įrašomi aplinkos apsaugos kriterijai pirkimo objektui] |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | [įrašomi dokumentai patvirtinantys aplinkos apsaugos kriterijų] |

Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų

______________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir reikalaujama kvalifikacija“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

1. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/  ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.

2. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.	Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

4.	Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

5.	Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

6.	Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

7.	Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

8. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą įrodantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 8.2 | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 8.3 | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8.4 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8.5 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8.6 | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8.7 | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8.8 | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 8.9 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 8.10 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 8.11 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

9. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nurodytų CVP IS paskelbto skelbimo apie pirkimą III.1 punkte.

10. Užsienio valstybių Tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

11. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

12. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

14. Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimas*

Tiekėjas bus šalinamas, jeigu:

| 1. | Tiekėjas yra Rusijos pilietis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje | Pateikiama: Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (pildoma pagal pirkimo sąlygų 7-8 priedą) Pateikiama dokumento kopija |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tiekėjas yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose 50 % ar daugiau nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. |  |
| 3. | Tiekėjas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose. |  |

*Pastaba. Esant poreikiui Perkančioji organizacija gali paprašyti galimo laimėtojo pateikti dokumentus (VPĮ 51 str. 12 d.), pagrindžiančius užpildytoje deklaracijoje (7-8 priedas) pateiktos informacijos teisingumą.

ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.

4. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

6. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

7. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijos, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari. Įrodymui pateikiamos sutarčių ar kitų dokumentų kopijos.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 pirkimo dalis „Traumatologiniai implantai osteosintezei I" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
| Sraigtai, plokštelės, vielos ir instrumentai kaulų sintezei |  |  | x |
|  | Kortikaliniai, ø 4,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm (+ 0,01 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 12 ÷ 80 mm (kas 2 mm) |  | 5,80 |
|  | Kortikaliniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,25 mm (+ 0,01 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  | 5,60 |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 2,75 mm (+ 0,01 mm), įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 40 ÷ 150 mm (kas 5 mm) |  | 6,90 |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 2,75 mm (+ 0,01 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 25 ÷ 140 mm (kas 5 mm) |  | 6,90 |
|  | Navikuliariniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm (+ 0,01 mm), pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 100 mm (kas 5 mm) |  | 5,60 |
|  | Navikuliariniai, ø 4,0 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm, daliniu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 70 mm (kas 5 mm) |  | 5,60 |
|  | Smulkūs, ø 2,7 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 6 ÷ 44 mm (kas 2mm) |  | 5,80 |
|  | Smulkūs, ø 2,0 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,75 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 mm (+ 0,1 mm), 6 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 5,80 |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 ÷ 11 mm (kas 1 mm), 12 ÷ 22 mm (kas 2 mm) |  | 6,20 |
|  | Smulkūs, ø 1,2 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,6 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 4 ÷ 10 mm (kas 1mm) |  | 5,80 |
|  | Sraigtai, Ø 2,4 mm (+ 0,1 mm), kaniuliuoti, savigręžiai, sriegis 1,2 mm (+ 0,1 mm), kaniulė Ø 0,9 mm (+ 0,1 mm), galvutės plotis 5 mm (+ 0,1 mm), sukami T8 žvaigždutės formos kanuliuotu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 20 mm (kas 1 mm), 22 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  | 6,30 |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 2,3 mm (±0,1 mm), sraigto galvutė konuso formos. Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu. Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 34 mm (kas 2 mm) |  | 70,00 |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 2,6 mm (±0,1 mm), sraigto galvutė konuso formos. Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu. Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 34 mm (kas 2 mm) |  | 70,00 |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 3,0 mm (±0,1 mm), proksimalinės – Ø 4,0 mm (±0,1 mm). Savisriegiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Pagaminti iš titano. 12 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 36,00 |
|  | Sraigtai Ø 7,0 mm (+ 0,1 mm), kainuliuoti, savisriegiai, sriegis 2,75 mm (+ 0,01 mm), kaniulė Ø 2,1 mm (+ 0,1 mm), galvutės plotis 9,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu Ø 5,0 mm (+ 0,1 mm)su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm). Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 40 ÷ 130 mm (kas 5 mm) |  | 26,00 |
|  | ŠANCO STRYPAI. Sraigto ilgis mm 40÷300. Ø (+ 0,1 mm): 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm |  | 22,00 |
|  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5&4,0 mm sraigtams. Plokštelės storis 1 mm (+ 0,1 mm), plotis 9 mm (+ 0,1 mm). Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 2/25, 3/37 |  | 25,00 |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 4/49, 5/61 |  | 30,00 |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/73, 7/85, 8/97 |  | 34,00 |
| 17.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/109, 10/121, 11/133 |  | 39,00 |
|  | Mažos plokštelės, 11 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 2,5 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 18.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 2/25, 3/37, 4/49, 5/61 |  | 29,00 |
| 18.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/73, 6/77, 7/85 |  | 37,00 |
| 18.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 8/97, 9/109, 10/121 |  | 40,00 |
| 18.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 11/133, 12/145 |  | 45,00 |
|  | Siauros storos plokštelės, 12 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 4 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 19.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 8/135, 9/151 |  | 35,00 |
| 19.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 10/167, 11/183 |  | 39,00 |
| 19.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 12/199, 13/215 |  | 43,00 |
| 19.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 14/231, 15/247 |  | 45,00 |
| 19.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 16/263, 17/279, 18/295 |  | 49,00 |
|  | Plačios storos plokštelės, 16 mm (+ 0,1 mm) storio ir 4,5-5,0 mm storio, tinkančios ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) ir ø 6,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 20.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/103, 7/119, 8/135 |  | 35,00 |
| 20.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/151, 10/167, 11/183 |  | 42,00 |
| 20.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 12/199, 13/215, 14/231 |  | 49,00 |
| 20.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 15/247, 16/263 |  | 56,00 |
|  | Rekonstrukcinė plokštelė, tiesi, 2,5 mm (+ 0,1 mm) storio, 10 mm (+ 0,1 mm) pločio, tinkanti ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) ir ø 4,0 mm (+ 0,1 mm) sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 21.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 5/60, 6/71 |  | 51,00 |
| 21.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 7/83, 8/95 |  | 59,00 |
| 21.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/107, 10/119 |  | 65,00 |
|  | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė su kabliu, 2,5 x 10 mm (+ 0,1 mm), universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei, fiksuojama su Ø 3.5 mm (+ 1 mm) ir Ø 4.0 mm (+ 1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±2,0 mm): 4/86, 6/110 |  | 59,00 |
| DHS/DCS plokštelės |  |  | X |
|  | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Kaklelio ilgis 25 mm (+ 1 mm). Tvirtinama Ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 23.1. | Kiaurymių skaičius 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | 78,00 |
| 23.2. | Kiaurymių skaičius 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 89,00 |
| 23.3. | Kiaurymių skaičius 14, 15, 16, 18, 20, 22 |  | 98,00 |
|  | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Galimi pasirinkimo kampai (+1°): 130°, 135°, 140°, 145°, 150°. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 135° (+1°) plokštelė, kaklelio ilgis 38 mm (+ 1 mm). |  | X |
| 24.1. | Kiaurymių skaičius 2, 3, 4, 5, 6 |  | 89,00 |
| 24.2. | Kiaurymių skaičius 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | 95,00 |
| 24.3. | Kiaurymių skaičius 13, 14, 15, 16 |  | 99,00 |
| 24.4. | Kiaurymių skaičius 18, 20, 22 |  | 106,00 |
|  | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto skersmuo: Ø 12,5 mm (+ 0,1 mm). Sraigto ilgis, (mm) 50 ÷ 145 (kas 5 mm) |  | 45,00 |
|  | Šlaunikaulio gūburio (DHS) fiksavimo plokštelė, adaptuota prie DHS sistemos. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Plokštelės ilgis (mm ±1,0 mm): 138, 142, 147 |  | 50,00 |
| Vielos |  |  | X |
|  | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo: nuo Ø 0,8 mm iki Ø 3,0 mm, ilgis: nuo 70 mm iki >300 mm. |  | 3,50 |
|  | Kiršnerio viela su atramine plokštele (Alyvuogės formos (lanceto ir trokaro formos)). Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo: nuo Ø 1,8 mm iki Ø 2,0 mm, ilgis: nuo 330 mm iki >380 mm. |  | 19,00 |
|  | Kiršnerio viela, su sriegiu viename gale. Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), ilgis nuo 210 mm iki >250 mm |  | 19,00 |
|  | Minkšta viela (lanksti), skersmuo: Ø >0,2 mm iki <1,5 mm, ilgis: > 5 m. Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | 19,00 |
| Instrumentai darbui su implantais |  |  | X |
|  | Grąžtas: 150÷300mm; Ø (+ 0,1 mm): 2.5, 2.7, 3.2 |  | 48,00 |
|  | Kaniuliuotas grąžtas Ø 4,5 mm (+ 0,05 mm), 200-250 mm |  | 169,00 |
|  | Kanuliuotas grąžtas Ø 2,2 mm (+ 0,05 mm), tinkamas Ø 3,0 - 4,0 mm (+ 0,05 mm) kanuliuotiems kompresiniams sraigtams, su gręžimo ribotuvu, ilgis 150 mm (+ 5 mm) |  | 140,00 |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), skirtas darbui su kaniuliuotais kompresiniais sraigtais |  | 266,00 |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm) |  | 160,00 |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø (+ 0,1 mm): 2.5, 3.5 |  | 115,00 |
|  | Gylio matuoklė Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams |  | 181,00 |

| 2 pirkimo dalis „Traumatologiniai implantai osteosintezei II" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
| Sraigtai, plokštelės, vielos ir instrumentai kaulų sintezei |  |  | x |
|  | Kortikaliniai, ø 4,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 12 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 50 ÷ 80 mm (kas 5 mm) |  | 5,25 |
|  | Kortikaliniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 8 ÷ 40 mm (kas 2 mm), 40 ÷ 50 mm (kas 5 mm) |  | 5,15 |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 40 ÷ 120 mm (kas 5 mm) |  | 6,51 |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 25 ÷ 120 mm (kas 5 mm) |  | 6,51 |
|  | Navikuliariniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 100 mm (kas 5 mm) |  | 5,15 |
|  | Navikuliariniai, ø 4,0 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 70 mm (kas 5 mm) |  | 5,40 |
|  | Smulkūs, ø 2,7 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 6 ÷ 30 mm (kas 2 mm), 35-40 mm (kas 5 mm) |  | 5,57 |
|  | Smulkūs, ø 2,0 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai.: 6 ÷ 14 mm (kas 2 mm) |  | 5,78 |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno, titano ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 ÷ 10 mm (kas 1 mm), 12 ÷ 14 mm (kas 2 mm) |  | 6,19 |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio ar kryžminiu formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno, titano ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 4 ÷ 10 mm (kas 2 mm) |  | 6,08 |
|  | Sraigtai, Ø 2,4 mm (+ 0,1 mm), kaniuliuoti, galvutės plotis 4-5 mm (+ 0,1 mm), sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 10 ÷ 20 mm (kas 1-2 mm), 22 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  | 6,30 |
|  | Sraigtai Ø 7,0 mm, kanuliuoti, savisriegiai, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm). Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 45 ÷ 130 mm (kas 5 mm) |  | 27,30 |
|  | ŠANCO STRYPAI. Sraigto ilgis mm 40÷300. Ø (+ 0,1 mm): 2,5 mm, 3,5 / 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm |  | 22,05 |
|  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5&4,0 mm sraigtams. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  | 22,05 |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius 5, 6, 7, 8 |  | 26,25 |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius: 9, 10, 12 |  | 32,00 |
|  | Mažos plokštelės, 10 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 3 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5 |  | 29,00 |
| 15.2. | Kiaurymių skaičius 6, 7 |  | 37,00 |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius 8, 9, 10 |  | 40,00 |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius 12 |  | 45,00 |
|  | Siauros storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius 8, 9 |  | 35,00 |
| 16.2. | Kiaurymių skaičius 10, 11 |  | 39,00 |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius 12, 13 |  | 43,00 |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius 14 |  | 45,00 |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius 16 |  | 49,00 |
|  | Plačios storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm ir ø 6,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius: 6, 7, 8 |  | 35,00 |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius: 9, 10, 11 |  | 42,00 |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius: 12, 13 |  | 49,00 |
|  | Rekonstrukcinė plokštelė, tiesi, tinkanti ø 3,5 mm sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 18.1. | Kiaurymių skaičius: 5, 6 |  | 51,00 |
| 18.2. | Kiaurymių skaičius: 7, 8 |  | 59,00 |
| 18.3. | Kiaurymių skaičius: 9, 10 |  | 65,00 |
|  | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė su kabliu, universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei, fiksuojama su Ø 3.5 mm (+ 1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius: 4, 6 |  | 57,75 |
| DHS/DCS plokštelės |  |  | X |
|  | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Tvirtinama Ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |
| 20.1. | Kiaurymių skaičius: 4, 5, 6, 7 |  | 78,00 |
| 20.2. | Kiaurymių skaičius: 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 89,00 |
| 20.3. | Kiaurymių skaičius: 14, 16, 18, 20 |  | 98,00 |
|  | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Galimi pasirinkimo kampai (+1°): 130°, 135°, 140°. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 135° (+1°) plokštelė, kaklelio ilgis 38 mm (+ 1 mm). |  | X |
| 21.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5, 6 |  | 89,00 |
| 21.2. | Kiaurymių skaičius 7, 8, 9, 10, 12 |  | 95,00 |
|  | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto ilgis, (mm) 50 ÷ 120 (kas 5 mm) |  | 45,00 |
|  | Šlaunikaulio gūburio (DHS) fiksavimo plokštelė, adaptuota prie DHS sistemos. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | 52,50 |
| Vielos |  |  | X |
|  | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 mm iki Ø 3,0 mm, ilgis nuo 100 mm iki 300 mm. |  | 3,36 |
|  | Kiršnerio viela su atramine plokštele (Alyvuogės formos (lanceto ir trokaro formos)). Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo nuo Ø 1,8 mm iki Ø 2,0 mm, ilgis nuo 330 mm iki 380 mm. |  | 14,00 |
|  | Kiršnerio viela, su sriegiu viename gale. Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), ilgis 210-250 mm |  | 13,00 |
|  | Minkšta viela (lanksti), skersmuo nuo Ø 0,3 mm iki 1,6 mm. ilgis > 5 m. Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | 16,00 |
| Instrumentai darbui su implantais |  |  | X |
|  | Grąžtas Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  | 48,00 |
|  | Grąžtas Ø 2.7 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  | 48,00 |
|  | Grąžtas Ø 3.2 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  | 48,00 |
|  | Kaniuliuotas grąžtas Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) |  | 169,00 |
|  | Dvigubas kaniuliuotas grąžtas Ø 1.8 / 2.2 / 2,4 mm (+ 0,1 mm) |  | 133,00 |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), skirtas darbui su kaniuliuotais kompresiniais sraigtais |  | 266,00 |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 / 5.0 mm (+ 0,1 mm) |  | 182,00 |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm) |  | 115,00 |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) |  | 115,00 |
|  | Gylio matuoklė Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams |  | 181,00 |

| 3 pirkimo dalis „Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai I" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
|  | Užrakinami besriegiai kaišteliai, tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  | 9,00 |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms tinkantys, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 19,00 |
|  | Užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 19,00 |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) skersmens, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 10 ÷ 60 mm (kas 2 mm), 65 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  | 21,00 |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 14 ÷ 62 mm (kas 2 mm), 65 ÷ 115 mm (kas 5 mm) |  | 23,00 |
|  | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 6.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 6/94 ±1,0 mm |  | 254,00 |
| 6.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 7/110 ±1,0 mm |  | 264,00 |
| 6.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 8/120 ±1,0 mm |  | 276,00 |
|  | Trumpa žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0mm): 3/90, 4/124 |  | 280,00 |
|  | Ilga žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 8.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 4/124, 5/142 |  | 280,00 |
| 8.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/160, 7/178, 8/196 |  | 282,00 |
| 8.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/214, 10/232 |  | 293,00 |
| 8.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 11/250, 12/270 |  | 296,00 |
|  | Distalinio žastikaulio posterolateralinio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai išgaubta. "Galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams ir 1 papildomą Kiršnerio vielai. Plokštelės pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 9.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 3/65 ±1,0 mm |  | 163,00 |
| 9.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 5/90 ±1,0 mm |  | 169,00 |
| 9.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 7/116 ±1,0 mm |  | 208,00 |
| 9.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 9/142 ±1,0 mm |  | 220,00 |
| 9.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 14/208 ±1,0 mm |  | 303,00 |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš delninės pusės. "Galvoje" turi ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm), plotis distalinėje dalyje 25 mm (± 0,5 mm). Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm) 2/48, 3/56, 4/68, 5/76 |  | 214,00 |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė anatomiškai išgaubta, 2-jų dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm). Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Distalinės dalies plotis mm ±0,5 mm: 24, 27 |  | 150,00 |
|  | Distalinė radialinė H formos užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm). Distalinės dalies plotis 31 mm (±1,0 mm), joje plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes užrakinamimems sraigtams ir ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną užrakinamą ir kompresinę kiaurymę. Kairės ir dešinės pusės. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 12/50 ±2,0 mm |  | 160,00 |
|  | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 6 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 13.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/156 mm ±1,0 mm |  | 296,00 |
| 13.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/196 mm ±1,0 mm |  | 318,00 |
| 13.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/236 mm ±1,0 mm |  | 352,00 |
| 13.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/276 mm ±1,0 mm |  | 371,00 |
| 13.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/316 mm ±1,0 mm |  | 405,00 |
|  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 4/81 mm ±1,0 mm |  | 178,00 |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/107 mm ±1,0 mm |  | 187,00 |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/133 mm ±1,0 mm |  | 205,00 |
| 14.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/159 mm ±1,0 mm |  | 222,00 |
| 14.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/185 mm ±1,0 mm |  | 241,00 |
| 14.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/211 mm ±1,0 mm |  | 275,00 |
| 14.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 16/237 mm ±1,0 mm |  | 287,00 |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/80 mm ±1,0 mm |  | 181,00 |
| 15.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/106 mm ±1,0 mm |  | 227,00 |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/132 mm ±1,0 mm |  | 265,00 |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/158 mm ±1,0 mm |  | 292,00 |
| 15.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/184 mm ±1,0 mm |  | 332,00 |
| 15.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 15/210 mm ±1,0 mm |  | 339,00 |
| 15.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 17/236 mm ±1,0 mm |  | 346,00 |
| 15.8. | Kiaurymių skaičius/ilgis 19/262 mm ±1,0 mm |  | 378,00 |
| 15.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis 21/288 mm ±1,0 mm |  | 412,00 |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 4/116 mm ±1,0 mm |  | 202,00 |
| 16.2 | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/142 mm ±1,0 mm |  | 216,00 |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/168 mm ±1,0 mm |  | 250,00 |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/194 mm ±1,0 mm |  | 285,00 |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/220 mm ±1,0 mm |  | 307,00 |
| 16.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/246 mm ±1,0 mm |  | 328,00 |
|  | Užrakinamos plokštelės, tiesios, plačios riboto kontakto paviršiumi šlaunikaulio diafizės fiksacijai, "kombi" tipo kiaurymėmis, fiksuojamos 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. Abu plokštelės galai smailėjančios trikampės formos, suteikiančios galimybę minimalios invazijos operacijoms. |  | x |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/103 mm ±1,0 mm |  | 133,00 |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/122 mm) ±1,0 mm |  | 139,00 |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/141 mm ±1,0 mm |  | 158,00 |
| 17.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/160 mm ±1,0 mm |  | 183,00 |
| 17.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/180 mm ±1,0 mm |  | 189,00 |
| 17.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/198 mm ±1,0 mm |  | 206,00 |
| 17.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/217 mm ±1,0 mm |  | 214,00 |
| 17.8. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/237 mm ±1,0 mm |  | 242,00 |
| 17.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/255 mm ±1,0 mm |  | 250,00 |
| 17.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/274 mm ±1,0 mm |  | 263,00 |
| 17.11. | Kiaurymių skaičius/ilgis 15/293 mm ±1,0 mm |  | 292,00 |
| 17.12. | Kiaurymių skaičius/ilgis 16/312 mm ±1,0 mm |  | 302,00 |
| 17.13. | Kiaurymių skaičius/ilgis 17/332 mm ±1,0 mm |  | 334,00 |
| 17.14. | Kiaurymių skaičius/ilgis 18/350 mm ±1,0 mm |  | 345,00 |
|  | Anatomiškai adaptuota užrakinama pėdos plokštelė, skirta metatarsofalanginei artrodezei. Galimi 4 plokštelės variantai - trumpa, standartinė, ilga, revizinė. Plokštelės storis 1,8 mm (+0,05 mm). Trumpą ir standartinę plokšteles galima rinktis iš 3-jų palinkimo kampų variantų (0˚, 5˚ arba 10˚). Ilga plokštelė palinkusi 5˚ kampu. Revizinė plokštelė tiesi. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm (+0,05 mm) užrakinamais ir 2,7 mm (+0,05 mm) kortikaliniais sraigtais. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 42 (mm ±1,0 mm): 42, 52, 53, 57 |  | 201,00 |
|  | T formos užrakinama pėdos plokštelė, distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip tris užrakinamas kiaurymes vienoje eilėje. Plokštelės storis 1,8 mm (+0,05 mm). Laikinai fiksacijai turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti, iš kurių vina pailga, padedanti implanto pozicionavimui. Proksimalinėje dalyje plokštelė turi kombi tipo kiaurymes, fiksuojamas 2,4 mm (+0,05 mm) užrakinamais arba 2,7 mm (+0,05 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš iš titano arba lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis 2/35 (mm ±1,0 mm): 2/35, 2/42, 3/52, 4/62, 5/72, 6/82, 7/92 |  | 210,00 |
|  | Anatomiškai adaptuota užrakinama pėdos plokštelė, skirta tarsometatarsalinei artrodezei. Plokštelės storis 1,8 mm. Laikinai fiksacijai turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti, iš kurių vina pailga, padedanti implanto pozicionavimui. Plokštelės distalinis galas palinkęs 7˚ kampu. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm užrakinamais ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš iš titano arba lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis 6/39 (mm ±1,0 mm): 6/39, 7/49 |  | 189,00 |

| 4 pirkimo dalis „Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai II" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms tinkantys, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu ar žvaigždės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 19,00 |
|  | Užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  | 19,00 |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) skersmens, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu ar žvaigždės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 3.1. | 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  | 20,00 |
| 3.2. | 50 ÷ 80 mm (kas 5 mm) |  | 20,00 |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 4.1. | 14 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  | 21,00 |
| 4.2. | 50 ÷ 115 mm (kas 5 mm) |  | 21,00 |
|  | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 5.1. | Kiaurymių skaičius 6 |  | 254,00 |
| 5.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  | 264,00 |
| 5.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  | 276,00 |
|  | Trumpa žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 3, 4 |  | 294,00 |
|  | Ilga žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 7.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5 |  | 294,00 |
| 7.2. | Kiaurymių skaičius 6, 7, 8 |  | 298,00 |
| 7.3. | Kiaurymių skaičius 9, 10, 12 |  | 311,00 |
|  | Distalinio žastikaulio posterolateralinio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai išgaubta. "Galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams ir 1 papildomą Kiršnerio vielai. Plokštelės pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 8.1. | Kiaurymių skaičius 3 |  | 167,00 |
| 8.2. | Kiaurymių skaičius 5 |  | 176,00 |
| 8.3. | Kiaurymių skaičius 7 |  | 214,00 |
| 8.4. | Kiaurymių skaičius 9 |  | 227,00 |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš delninės pusės. "Galvoje" turi ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 3, 4, 5 |  | 221,00 |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė anatomiškai išgaubta, 2 dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 6 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | 157,50 |
|  | Distalinė radialinė H formos užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną kiaurymę. Plokštelė fiksuojama 1,5 mm (+ 0,05 mm) sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 12 |  | 179,00 |
|  | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 4 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 12.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  | 311,00 |
| 12.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  | 330,00 |
| 12.3. | Kiaurymių skaičius 9 |  | 363,00 |
| 12.4. | Kiaurymių skaičius 11 |  | 386,00 |
| 12.5. | Kiaurymių skaičius 13 |  | 418,00 |
|  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 13.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  | 183,00 |
| 13.2. | Kiaurymių skaičius 6 |  | 197,00 |
| 13.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  | 212,00 |
| 13.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  | 231,00 |
| 13.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  | 248,00 |
| 13.6. | Kiaurymių skaičius 14 |  | 281,00 |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  | 181,00 |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  | 227,00 |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius 9 |  | 265,00 |
| 14.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  | 292,00 |
| 14.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  | 332,00 |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 1 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniu ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  | 202,00 |
| 15.2. | Kiaurymių skaičius 6 |  | 216,00 |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  | 250,00 |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  | 285,00 |
| 15.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  | 307,00 |
| 15.6. | Kiaurymių skaičius 14 |  | 328,00 |
|  | Užrakinamos plokštelės, tiesios, plačios riboto kontakto paviršiumi šlaunikaulio diafizės fiksacijai, "kombi" tipo kiaurymėmis, fiksuojamos 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. Abu plokštelės galai smailėjančios trikampės formos, suteikiančios galimybę minimalios invazijos operacijoms. |  | x |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  | 133,00 |
| 16.2 | Kiaurymių skaičius 6 |  | 139,00 |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius 7 |  | 158,00 |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius 8 |  | 183,00 |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius 9 |  | 189,00 |
| 16.6. | Kiaurymių skaičius 10 |  | 206,00 |
| 16.7. | Kiaurymių skaičius 11 |  | 214,00 |
| 16.8. | Kiaurymių skaičius 12 |  | 242,00 |
| 16.9. | Kiaurymių skaičius 14 |  | 263,00 |
| 16.10. | Kiaurymių skaičius 16 |  | 302,00 |
| 16.11. | Kiaurymių skaičius 18 |  | 345,00 |

| 5 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei I" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje vienos kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies dvi kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams. Proksimalinėje vinies dalyje viena kiaurymė teleskopiniam sraigtui. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 130°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies Ø 9-12 mm (kas 1 mm). 130° (+ 1°): trumposios vinies ilgis >170-240 mm, ilgosios vinies ilgis >260-420 mm |  | 156,00 |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės, taikoma retrogradinio, rekonstrukcinio ir kompresinio gydymo metodams. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje >4 kiaurymės, tame tarpe 1 kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai. Aklė turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >200-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-14 mm (kas 1 mm) |  | 120,00 |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Kairės ir dešinės pusių. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >260-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-14 mm (kas 1 mm) |  | 120,00 |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje penkios kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais savasriegiais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 5 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  | 114,00 |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Distalinėje vinies dalyje penkios kiaurymės ne mažiau kaip dvejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais savasriegiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesėje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 15 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  | 114,00 |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >75 – 120 mm (kas 5 mm) |  | 37,00 |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. 26 ÷ 56 mm (kas 2 mm) |  | 11,00 |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. 30 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  | 11,00 |

| 6 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei II" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje 1 kiaurymės Ø 6,25 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies dvi kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams. Proksimalinėje vinies dalyje 1 kiaurymė teleskopiniam sraigtui. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 130°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies Ø 10-12 mm (kas 1 mm). 130° (+ 1°): trumposios vinies ilgis >180-220 mm, ilgosios vinies ilgis >300-420 mm |  | 156,00 |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės, tame tarpe viena kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dvi rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5-7,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtai. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >220-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-12 mm (kas 1 mm) |  | 120,00 |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Kairės ir dešinės pusių. Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5-6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >280-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-12 mm (kas 1 mm) |  | 120,00 |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  | 114,00 |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Distalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesėje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Vinies ilgis >260-360 mm (kas 15-20 mm), vinies Ø >8-10 mm (kas 1 mm) |  | 114,00 |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >75 – 120 mm (kas 5 mm) |  | 37,00 |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm), pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >26 ÷ 56 mm (kas 2 mm) |  | 11,00 |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >30 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  | 11,00 |

| 7 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei III" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Maksimali 1 mato vnt. kaina, € be PVM |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje dvi kiaurymės Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies trys kiaurymės Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems). Proksimalinėje vinies dalyje viena kiaurymė Ø 11,0 mm (+0,1 mm) teleskopiniam sraigtui ir dvi kiaurymės Ø 4,0 mm (+0,1 mm) antirotacinėms vinims. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 125°, 130°, 135°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. - 135° (+ 1°) trumposios vinies ilgis 200-280 mm (kas 10 mm), vinies Ø 9-15 mm (kas 1 mm). - 135° (+ 1°) ilgosios vinies ilgis 300-440 mm (kas 5 mm), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm) |  | 235,00 |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės, taikoma retrogradinio, rekonstrukcinio ir kompresinio gydymo metodams. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau dviejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau viena kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės, tame tarpe 1 kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dvi rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai. Aklė turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >200-440 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  | 208,00 |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Tinkanti tiek dešinei, tiek kairei pusei. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >260-440 mm (kas 5 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  | 204,00 |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos trejais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės vienoje plokštumoje (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais savasriegiais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >180-400 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  | 210,00 |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Proksimalinio galo palinkimo kampas 10° (+ 1°), distalinio 4° (+ 1°). Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos trejais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais savasriegiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesieje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. Vinies ilgis >180-400 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  | 210,00 |
|  | Universali žastikaulio intramedulinė vinis, taikoma kompresinio gydymo metodams. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama dviem Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais, distalinėje dalyje keturiais Ø 3,5 mm (+0,1 mm) sraigtais (jei vinies Ø 6 mm (+0,1 mm) arba Ø 7 mm (+0,1 mm)) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais (jei vinies ≥Ø 8 mm). Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >180-300 mm (kas 5 mm) ir vinies ilgis >300-320 mm (kas 10 mm), vinies Ø >6-10 mm (kas 1 mm) |  | 195,00 |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, Ø 11 mm (+0,1 mm), naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >70 – 125 mm (kas 5 mm) |  | 58,00 |
|  | Antirotacinė vinis-kaištis, Ø 4,0 mm (+0,1 mm), užaštrintu trokaro formos galu. Naudojamas "GAMMA" vinies proksimalinės dalies fiksavimui. Sukama šešiakampio formos atsuktuvu. >65 – 125 mm (kas 5 mm) |  | 28,00 |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø (+0,1 mm) 4,5 mm ir 5,0 mm savisriegiai, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >26 ÷ 100 mm (kas 2 mm) |  | 13,00 |

_________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

______________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

________

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6. punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kaip sutarties vykdymo sąlygos: sutarties projekto specialiųjų sąlygų 12 p.

____________

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.