VIEŠOJI ĮSTAIGA

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJAI

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

„TVARSLIAVA“ (Nr.11272)

VIEŠOJO PIRKIMO VERTINIMO IŠVADOS

2025-09-15

Įvertinus ir išnagrinėjus centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdytos rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4279000 metu pateiktas pastabas/pasiūlymus:

- Dėl 1-9; 12-18; 22-24 p. d. nurodytų priemonių.

Gautas pasiūlymas tikslinti 6 pirkimo dalies techninę specifikaciją, išimant punktą: „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“. Argumentuojanma tuo, kad absorbcijos geba nėra įtraukta į standartą, taikomą marlės gaminiams – „EN 14079 – Reikalavimai veikimui ir bandymų metodai sugeriančiai medvilninei marlei bei sugeriančiai medvilnės ir viskozės marlei“, todėl nėra poreikio tamponus testuoti pagal šį parametrą.

Nutarta:. priimti pastabą 6 p. d.  ir atsisakyti perteklinio reikalavimo „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“.

Priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytas kainas.

- Dėl 1-9; 11; 18; 20; 28; 31-32  p. d. nurodytų priemonių.

Gautas pasiūlymas patikslinti 4 p. d. ir 32 p. d. technines specifikacijas.

Įvesti išmatavimų paklaidą +-15cm arba kad skaros turi būti ne mažesnės, nei nurodyti TD išmatavimai 4 p. d. ir patikslinti pleistrų dydžius, pridedant daugiau išmatavimų 32 p.d.

Nutarta:. dėl pastabų 4 ir 32 p. d.:

Atmesti pasiūlymą tikslinti 4 p. d reikalavimus, pridedant paklaidą +/- 15 cm. Sudėtingoms tretinio lygio operacijoms reikalingos būtent tokio dydžio skaros (40x60).

Patikslinti 32 p. d. reikalavimus, pridedant „Ritinėlio plotis 5 cm, ilgis - ne trumpesnis nei 5 m“.

Priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytas kainas.

- Dėl 25 p. d. nurodytų priemonių. Pasiūlymų techninei specifikacijai nebuvo gauta.

Nutarta:. 25 p. d. nurodytų priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytą kainą.