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Įvertinus ir išnagrinėjus centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdytos rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4279000 metu pateiktas pastabas/pasiūlymus:

1. [bookmark: _Hlk190758721]Dėl 1-9; 12-18; 22-24 p. d. nurodytų priemonių.
Gautas pasiūlymas tikslinti 6 pirkimo dalies techninę specifikaciją, išimant punktą: „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“. Argumentuojanma tuo, kad absorbcijos geba nėra įtraukta į standartą, taikomą marlės gaminiams – „EN 14079 – Reikalavimai veikimui ir bandymų metodai sugeriančiai medvilninei marlei bei sugeriančiai medvilnės ir viskozės marlei“, todėl nėra poreikio tamponus testuoti pagal šį parametrą.
Nutarta:. priimti pastabą 6 p. d.  ir atsisakyti perteklinio reikalavimo „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“. 
Priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytas kainas. 

2. Dėl 1-9; 11; 18; 20; 28; 31-32  p. d. nurodytų priemonių. 
Gautas pasiūlymas patikslinti 4 p. d. ir 32 p. d. technines specifikacijas.
Įvesti išmatavimų paklaidą +-15cm arba kad skaros turi būti ne mažesnės, nei nurodyti TD išmatavimai 4 p. d. ir patikslinti pleistrų dydžius, pridedant daugiau išmatavimų 32 p.d.
Nutarta:. dėl pastabų 4 ir 32 p. d.: 
Atmesti pasiūlymą tikslinti 4 p. d reikalavimus, pridedant paklaidą +/- 15 cm. Sudėtingoms tretinio lygio operacijoms reikalingos būtent tokio dydžio skaros (40x60). 
Patikslinti 32 p. d. reikalavimus, pridedant „Ritinėlio plotis 5 cm, ilgis - ne trumpesnis nei 5 m“.
Priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytas kainas.

3. Dėl 25 p. d. nurodytų priemonių. Pasiūlymų techninei specifikacijai nebuvo gauta. 
Nutarta:. 25 p. d. nurodytų priemonių vertes nustatyti atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlytą kainą. 


	
