Intramedulinių vinių šalinimo sistema – 1 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Ne matinis.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vamzdinis veržliaraktis | 180 mm (±5 mm) ilgio | 1 |  |  |
|  | Tribriaunis atsuktuvo antgalis | TX25, 150 mm (±5 mm) ilgio | 1 |  |  |
|  | Tribriaunis atsuktuvo antgalis | TX40, 150 mm (±5 mm) ilgio | 1 |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvo antgalis | ø 2.5 mm (±0.1 mm), 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvo antgalis | ø 3.5 mm (±0.1 mm), 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvo antgalis | ø 4.0 mm (±0.1 mm), 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvo antgalis | ø 4.5 mm (±0.1 mm), 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvo antgalis | ø 5.0 mm (±0.1 mm), 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Sraigtų ištraukiklis | 250 mm ilgio (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Lenktas strypas | 150 mm (±5 mm) ilgio | 1 |  |  |
|  | Srieginis prailginimas | 180 mm (±5 mm) | 1 |  |  |
|  | Ilgas universalus ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | Trumpas universalus ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M6 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M8x1 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M8 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M10x1 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M10 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | M11 jungties ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | ø 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonalinis ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | ø 4.5 mm (±0.1 mm) heksagonalinis ekstraktorius | Būtina | 1 |  |  |
|  | Instrumentas ekstraktorių ir plaktuko prailginimui | Darbinė dalis 310 mm (±10 mm), silikoninė rankena | 1 |  |  |
|  | Impaktorius su slankiojančia rankena | Būtina | 1 |  |  |
|  | Greito jungimo T formos rankena su silikonine rankena | Būtina | 1 |  |  |
|  | Šarnyrinė rankena | Būtina | 1 |  |  |
|  | Replės | Būtina | 1 |  |  |
|  | Dvipusis raktas: | Viena darbinė dalis apvali, kita šešiakampė. | 1 |  |  |
|  | Instrumentų sterilizavimo ir laikymo konteineris | Su metaliniais padėklais ir silikoniniais ar lygiaverčiais laikikliais pritaikytais visiems instrumentams. Metaliniuose padėkluose yra atvaizduota kiekvieno instrumento vieta. Tinkamas dezinfekcijai, autoklavavimui ir sterilizacijai. | 1 |  |  |