Artroskopinės operacijos paciento galūnės pozicionavimo įtaisas – 1 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Universali rankos atrama | - Naudojama ortopedinėje chirurgijoje: peties chirurgija, alkūnės chirurgija, riešo operacija - Tvirtinama prie operacinio stalo, europinio tipo bėgelių; - Ypač lanksti ir manevringa rankos atrama turinti ne mažiau nei 5 šarnyrines alkūnes besisukančias 360 laipsnių kampu, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku. - Manipuliuojama nuspaudus mygtuką (be papildomo elektros maitinimo ar suspausto oro). - Universalią rankos atramą sterilioje aplinkoje gali valdyti tiesiogiai chirurgas - Maksimalus leistinas paciento svoris ≥ 240 kg - Priedų fiksavimas prie universalios rankos atramos „click-on“ tipo būdu - Turi būti suderinama su priedais nurodytais žemiau: poz.: 2; 3. |  |  |
|  | Universalios rankos atramos priedas: 1 | 1. Adapteris skirtas sujungti universalią rankos atramą ir paciento rankos atramos priedą 2. Suderinamas su priedu nurodytu poz. 1. |  |  |
|  | Universalios rankos atramos priedas: 2 | - Skirtas paciento rankos fiksavimui “paplūdimio kėdės pozicijoje“ (angl. beach chair) - Sterilizuojamas. Suderinamas su priedu nurodytu poz. 1. |  |  |
|  | Universalios rankos atramos suderinamumas | Privalo būti suderinama su nurodytais priedais žemiau: - 1. Plaštakos atrama peties operacijai gulint – 1 vnt. - 2. Rankų atrama su paminkštinimu (čiužinuku) ir rankos fiksavimo diržu – 1 vnt. - 3. Weinberger ar lygiaverčio tipo laikiklis rankos tvirtinimui riešo operacijoje – 1 vnt. |  |  |
|  | Europinio tipo bėgelio prailginimas: 1 | - 1. Skirtas prailginti zoną ant kurio gali būti fiksuojami priedai - 2. Ilgis ≥ 490 mm 3. Suderinamas ir pritaikytas naudoti su gamintojo Maquet/Getinge operaciniais stalais |  |  |
|  | Galimybė ateityje įsigyti vienkartinių aksesuarų: | - 1. Sterilus atraminės rankos apvalkalas - 2. Sterilus rinkinys pečių valdymui - 3. Sterilus apvalkalas Weinberger laikikliui, skirtas rankai pritvirtinti riešo operacijoje |  |  |