Lankstūs kaltai – 1 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Siūloma parametro reikšmė | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienkartinės osteotomo geležtės (ašmenys), suderinamos su universalia osteotomo rankena | Būtina |  |  |
|  | Paskirtis | Naudojamos ortopedinėse operacijose implantų atlaisvinimui nuo cemento ar kaulo. Ašmenys skirti naudoti su jau turima universalia osteotomo rankena. |  |  |
|  | Rankena | - Rankenos tipas: Modulinė rankena su mygtuku (greito fiksavimo/atleidimo mechanizmu) - Paviršius: Grublėtas, neslystantis, ergonomiškas. - Fiksavimo mechanizmas: Greito sujungimo / atleidimo ("quick-coupling positive-locking") su mygtuku – leidžia greitai ir saugiai keisti osteotomo geležtes - Suderinama su slap-hammer (atatrankiniu plaktuku): rankenos galas yra srieginis, pritaikytas atatrankos įrankio prisukimui. |  |  |
|  | Reikalavimai geležtėms | - Turi būti vienkartinės, sterilios, paruoštos naudojimui. - Geležtės turi būti aštrios, lanksčios, tinkamos implantų atskyrimui nuo cemento ar priaugusio kaulo - Geležtės turi būti suderinamos su moduline rankena, turinčia greito sujungimo fiksavimo mechanizmą (quick-coupling positive-locking) - Jungties forma: Dviguba šakutė su pusapvaliu centriniu įpjovimu. Abi šakutės (liežuvėliai) yra stačiakampio formos su užapvalintais galais. Centrinėje dalyje tarp šakučių – pusapvalė skylė / griovelis, skirta fiksavimo mechanizmo įstatymui ir užrakinimu - Ant kiekvienos geležtės turi būti pažymėta REF kodas ir geležtės plotis. |  |  |
|  | Reikalaujamos geležčių matmenys: Kiekvienos pozicijos po 3 vnt. | 1. Plonos (Thin), 4 dydžių - 8 mm, 10 mm, 12 mm ir 20 mm pločio. 2. Lenktos, dviejų dydžių - 12 mm ir 20 mm. 3. Ilgos, dviejų dydžių - 8 mm ir 10 mm. |  |  |
|  | Galimybė rinktis dydžius pagal poreikį. | Būtina |  |  |