| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pateikėte patikslintas technines specifikacijas. Kodėl dabar įrenginys neturi viršyti 62 dB(A), matuojant 1 metro atstumu, o ne pvz. 68 dB(A)? Ar 62 dB(A) ar 68 dB(A) - abi reikšmės viršija HN 33:2011 pateiktas vertes. Gal galima siūlyti įrangą, kurios lauko bloko triukšmo lygis ne daugiau 68 dB(A) (kiekvienam įrenginiui atskirai), matuojant 1 metro atstumu? | Įvertinus išorinių blokų montavimo vietą, mums priimtinas įrenginio jo keliamas triukšmas 62 dB. |
| 2 | Parašyta jog pastate leistina elektros įvado galia 72 kW. Be abejones, kad ir kokią įrangą (tiekėją) pasirinksite, teks didinti elektros įvado galią. Kas turi įsivertinti šias išlaidas? Ar užsakovas garantuoja, kad prireikus didinti elektros įvado galią, tai padarys savo (užsakovo) lėšomis ? Atitinkamai bus atsižvelgta į darbų terminą - bus pratęstas arba neskaičiuomi delspinigiai ? | Turi pakakti turimos įvado galios 72 kW |
| 3 | Ar pirkimu reikia keisti radiatorius patalpose? | Paliekami esantys radiatoriai |
| 4 | Koks esamų tūrinių vandens šildytuvų pavadinimas, modelis? | TWL- Technologie GmbH Emaillierter Solarspeicher Typ SO 500 |
| 5 | Ar su esama karšto vandens ruošimo sistema - dvejais tūriniais vandens po 500l užtenka padengti karšto vandens poreikius? Ar netrūksta karšto vandens? | Pakanka |
| 6 | Ar galite patikslinti kokie galimi lauko erdvės matmenys? Komplektuojant lauko blokus, aktualu kokį sienos perimetrą įmanoma išnaudoti. | Montuojami ant trinkelių. Galimi du variantai: Plotis (P) x Aukštis (A) x Gylis (G), m 5,5 x1,5 x 1,5 2,8x 2,4x1,5 |
| 7 | Kokios galios elektros įvadas yra šiuo metu pastate? | 72 kW |
| 8 | Ar senas katilas paliekamas, ar išmontuojamas? | Paliekamas |
| 9 | Ar karšto vandens esami boileriai bus naudojami prie naujos sistemos, ar nauja sistema turi turėti ir naujus boilerius? | Nauja sistema turi turėti naujus boilerius?. |
| 10 | Klausimas dėl techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo, kuris skamba taip „Tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs šilumos siurblio (-ių), šildymo sistemų ar kitų įrenginių, panašių į perkamą objektą, įrengimo darbų, kurių (-io) vertė ne mažesnė kaip 36 000,00 Eur be PVM ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.“. Atitikimo įrodymui reikia pateikti ne tik atliktų darbų aktus, bet ir užpildyti pasiūlymo formos priedą Nr. 1. 1. Tenai nurodyta „teikiamas kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai“. - Ar yra daugiau nei viena pirkimo objekto dalis? Ką jūs turėjote omenyje? 2. Reikia nurodyti „Prekių tiekimo laikotarpis:“ ... „dienos tikslumu“ ... - ??? Niekas nefiksuoja momento, kada, konkreti prekė nukeliavo į objektą, jei tai nėra viena ar kelios prekės. Kartais tų detalių keliauja tūkstančiais. Dažniausiai prekės ar darbai nėra detalizuojami iki smulkmenų. Įprastai, įrodyti tokių reikalavimų atitikimą, užtenka pateikti užpildytą atliktų darbų blanką, kuriame yra nurodoma sutarties pradžios ir pabaigos datos, objekto pavadinimas, ir užsakovas, bet ne konkrečių prekių nuvežimo datos. Objektų įgyvendinimui, reikalingi darbai ir medžiagos nukeliauja tarp sutarties pasirašymo ir galutinio akto datų. 3. „Pagal šią sutartį patiektų prekių aprašymas“. - Visų? Kas į tą aprašymą turi įeiti, kas jums svarbu? Nekonkretų. 4. Iki Pasiūlymo patiektų prekių kaina EUR be PVM. – Kas tai? | Pirkimo BVPŽ kodas – 39715200-Šildymo įrenginiai (patenka į „Prekės“ kategoriją) Perkamas objektas nustatytas Pirkimo sąlygų 2.1 punkte, kuriame nustatyta, kad „Perkančioji organizacija numato įsigyti Šildymo sistemą oras-vanduo (sistema apima šildymo sistemos oras-vanduo techninio projekto parengimą, suderinimą su reikiamomis įstaigomis, įrangos tiekimą, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų įrengimą, paleidimą, priskirtų įstaigos darbuotojų apmokymą naudoti įrenginius, visus kitus reikalingus darbus (elektros ir vamzdynų darbai, izoliacija ir pan.), garantinę bei pogarantinę priežiūrą).“ Pirkimo sąlygų 2.3. punkte nustatyta, kad „2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.“, t.y. šis Pirkimas turi vieną dalį. ## Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ pateikiamas reikalavimas dėl panašios į perkamą objektą patirties: „Tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra pristatęs ir sumontavęs šilumos siurblio (-ių), šildymo sistemų ar kitų įrenginių, panašių į perkamą objektą, kurių (-io) vertė ne mažesnė kaip 36 000,00 Eur be PVM ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.“ |

Teikiame patikslintas Specialiąsias pirkimo sąlygas, t. y. Pirkimo sąlygų 3 priedą „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Korekcijas pažymėjimo raudona spalva.