NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ILGOJOJE G., TRUMPOJOJE G. IR ŽIEDO G., PAKERTŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN.,

KAIŠIADORIŲ R. SAV. STATYBA

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

Pridedama:

- Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektas.

Projekto dalys:

- Bendroji-vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

- Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos dalis.

Perkami tik I etapo statybos darbai.

Į rangovo darbų apimtį patenka ir statinių registravimas (užsakovas pateiks įgaliojimą statinių registravimui) bei servituto nustatymas bei registravimas.

Rangovas raštiškai su kiek vienu sklypo savininku turi susiderinti nuotekų išvadų vietas prieš darbų pradžią.