Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


	Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui

	



PASIŪLYMAS 
DĖL CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIŲ pirkimo


nurodyti datą Nr. ____
nurodyti sudarymo vietą

1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	




2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	


2.1.  Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) šiuose pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


3. PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
3.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
3.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
3.2.2. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
3.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
3.4.  Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:

I-a pirkimo dalis:

	Pirkimo objektas
	Gamintojo pavadinimas
	Modelio pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM


	Ginekologinis rinkinys
	
	
	vnt.
	20
	
	

	PVM (21  proc.)*
	

	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymams palyginti EUR su PVM
	


4.5. Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________
4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
4.7. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas / techninis parametras
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrai
(įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį))


	1
	2
	3
	4

	
	Ginekologinis rinkinys:                                                   
	
	

	1
	Vaginalinės spekulės (skėtikliai) Cusco tipo arba lygiavertės, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, trijų skirtingų dydžių: S maži 75x32 mm ±2mm – 3 vnt., M vidutiniai 85x35 ±2mm – 2 vnt., L dideli 100x37 ±2mm – 1 vnt.
	Būtina
	

	2
	Vaginaliniai veidrodžiai Simso tipo arba lygiaverčiai, trijų skirtingų dydžių, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 3 vnt. 
	Būtina
	

	3
	Korncangai, tiesūs, bendras ilgis 24 -25 cm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 5 vnt. 
	Būtina
	

	4
	Akušerinis stetoskopas, Pinard tipo arba lygiavertis, bendras ilgis 15 cm  ±5 mm, pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos – 1 vnt. 
	Būtina
	

	5
	Akušerinis skriestuvas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 1 vnt. 
	Būtina
	

	6
	Portatyvus dopleris vaisiaus tonams matuoti, elektroninis arba lygiavertis – 1 vnt. 
	Būtina
	

	7
	Chirurginės žirklės, tiesios, galai aštrus/bukas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 1 vnt.
	Būtina
	

	8
	Chirurginės žirklės, lenktos, galai aštrus/bukas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 1 vnt.
	Būtina
	

	9
	Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm – 1 vnt.  ir 16 cm ±5 mm – 1 vnt., pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos 
	Būtina
	

	10
	Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, lenktas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm – 1 vnt. ir 16 cm ±5 mm – 1 vnt., pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos 
	Būtina
	

	11
	Spaustukas Pean  tipo arba lygiavertis, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt
	Būtina
	

	12
	Anatominis pincetas, Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	13
	Chirurginis pincetas, Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	14
	Vonelė lenktos (inksto) formos, bendras ilgis 25 cm ±5 mm – 1 vnt. ir 28 cm ±5 mm – 1 vnt., pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos 
	Būtina
	

	15
	Krepšys, medžiaga: išorė iš poliesterio, vidus iš PVC, su vidiniais transformuojamais skyriais, išorėje ne mažiau kaip 2 skyriai. Su rankena per petį – 1 vnt.
	Būtina
	

	16
	Chirurginiai instrumentai ir dopleris turi būti pažymėti CE ženklu (pateikiami CE sertifikatai arba lygiaverčiai)
	Būtina
	

	17
	Instrumentų ir doplerio pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 2024 m..
	Būtina
	




II-a pirkimo dalis:
	Pirkimo objektas
	Gamintojo pavadinimas
	Modelio pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM


	Chirurginis rinkinys
	
	
	vnt.
	100
	
	

	PVM (21  proc.)*
	

	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymams palyginti EUR su PVM
	


4.5. Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________
4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
4.7. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas / techninis parametras
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrai
(įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį))


	1
	2
	3
	4

	
	Chirurginis rinkinys:     
	
	

	1
	Komprimetras, skirtas kraujo cirkuliacijos sustabdymui galūnėse operacijų metu, manometro skalė iki 700 mmHg, komplekte su manžetėmis: rankai (57 x 9 cm ±5 mm) ir kojai (96 x 13 cm ±5 mm), manžetės be latekso, skalbiamos ir dezinfekuojamos.  – 1 vnt.  
	Būtina
	

	2
	Skalpelių rankenos, Nr. 3 – 1 vnt.  ir Nr. 4 – 1 vnt.,  pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos 
	Būtina
	

	3
	Peiliukai (skalpeliai), vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, suderinami su Nr. 3 ir Nr. 4 skalpelių rankenomis – 100 vnt. (peiliukų dydžiai bus derinami prekių užsakymo metu)
	Būtina
	

	4
	Adatkočiai Mayo tipo arba lygiavertis, bendras ilgis 16 cm ±5 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	5
	Adatkočiai Mayo tipo arba lygiavertis, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	6
	Pirmos pagalbos žirklės, rankenos padengtos neslidžia medžiaga, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, žirklių ašmenų galai buki – 1 vnt. 
	Būtina
	

	7
	Chirurginės žirklės Mayo tipo arba lygiavertis, lenktos, bendras ilgis 16 cm ±10 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 2 vnt.
	Būtina
	

	8
	Chirurginės žirklės Mayo tipo arba lygiavertis, lenktos, bendras ilgis 17-18 cm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 2 vnt.
	Būtina
	

	9
	Chirurginės žirklės, tiesios, galai aštrus/bukas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 1 vnt.
	Būtina
	

	10
	Chirurginės žirklės, lenktos, galai aštrus/bukas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos  – 1 vnt.
	Būtina
	

	11
	Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm – 1 vnt. ir 16 cm ±5 mm – 1 vnt., pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	Būtina
	

	12
	Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, lenktas, bendras ilgis 14 cm ±5 mm – 1 vnt. ir 16 cm ±5 mm – 1 vnt., pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	Būtina
	

	13
	Spaustukas Pean  tipo arba lygiavertis, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	14
	Anatominis pincetas, Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	15
	Chirurginis pincetas, Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, bendras ilgis 14 cm ±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt.
	Būtina
	

	16
	Vonelė lenktos (inksto) formos, bendras ilgis 25 cm ±5 mm – 1 vnt. ir 28 cm ±5 mm – 1 vnt., pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	Būtina
	

	17
	Krepšys, medžiaga: išorė iš poliesterio, vidus iš PVC, su vidiniais transformuojamais skyriais, išorėje – ne mažiau kaip 2 skyriai. Su rankena per petį – 1 vnt.
	Būtina
	

	18
	Chirurginiai instrumentai ir komprimetras turi būti pažymėti CE ženklu (pateikiami CE sertifikatai arba lygiaverčiai)
	Būtina
	

	19
	Instrumentų ir komprimetro pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 2024 m. 
	Būtina
	



4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip/ Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis.
	
	
	

	5.
	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ numatytiems reikalavimams:
	
	
	

	6.
	gamintojo parengti dokumentai (katalogai, prekių aprašymai ar kt.)
	
	
	

	7.
	CE sertifikatas,  TS 16p. (1 dalis) ir 18 p. (2 dalis)
	
	
	

	
	Kiti dokumentai (nurodyti)
	
	
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)




__________

