Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai 1 pirkimo objekto dalyje:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Speciali kėdė su įmontuotais ne mažiau 2 magnetiniais aplikatoriais sėdynėje ir atloše. | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 10 |  |
| T2 | Galimybė atlikti terapiją su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 5 |  |
| T3 | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija - ne mažiau 3 T | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 5 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 5; T3 = L3 =5.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai 2 pirkimo objekto dalyje:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis) ): klubui ne siauresniame intervale kaip nuo 0o iki 115o, kelio sąnariui ne siauresniame intervale kaip nuo 0 o iki 110 o, čiurnai: ne siauresniame intervale kaip nuo -20 o iki 25 o | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 10 |  |
| T2 | Pėdos dorsifleksijos (judesio) kampai, ne siauresniame intervale nuo - 25 iki 25° | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 10 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 10.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijus 3 pirkimo objekto dalyje: kaina.

________