# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, turinčią fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų. | Pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūros išduotas atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, turinčią fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei subjektas, kurio pajėgumais buvo pasiremta, pats atliks darbus, kuriems reikia jo pajėgumų. |
| 1.2. | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) šilumos punktus (su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) ir pastatų oro kondicionavimo sistemas. | Pateikiamas Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) išduotas energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti šilumos punktus iki 10MW galios ( kartu su pastatų šildymo ir kašto vandens sistemomis) ir pastatų oro kondicionavimo sistemas, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei subjektas, kurio pajėgumais buvo pasiremta, pats atliks darbus, kuriems reikia jo pajėgumų. |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas – įvykdytos sutartys: |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra sėkmingai įvykdęs ar tebevykdo bent vieną administracinio pastato / patalpų administravimo / inžinerinių sistemų priežiūros sutartį, kurioje / kurių bendra suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 37 000,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie tebevykdomą sutartį, tokios sutarties įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 37 000,00 Eur be PVM. | 1) sėkmingai įvykdytų (vykdomų) sutarčių sąrašas parengiamas pagal x priedo reikalaujamą informaciją; 2) Užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) atsiliepimai/pažymos/priėmimo-perdavimo aktai ar kiti dokumentai įrodantys tiekėjo patirtį. Dokumentuose turi būti nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. *Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą / vykdomą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. | Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai bendrai (gali ir vienas tiekėjų grupės narys) ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jeigu tas subjektas pats vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jo turimų pajėgumų. |
| 3. | Techninis ir profesinis pajėgumas – specialistai: |  |  |
| Tiekėjas turi turėti (arba gali pasitelkti) kvalifikuotus už Sutarties vykdymą atsakingus specialistus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokį specialistų skaičių, kad galėtų laiku ir kokybiškai suteikti paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti jo galimybę suteikti perkamas paslaugas įrodančius dokumentus. Pastaba: Perkančioji organizacija nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas turi pateikti minimalų reikalaujamas kompetencijas atitinkančių specialistų skaičių. Į kelias pozicijas tiekėjas gali pasitelkti tą patį specialistą, jeigu jo kvalifikacija atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus. Tiekėjas turi atsakingai įvertinti techninėje specifikacijoje numatytoms paslaugoms teikti reikalingų specialistų skaičių ir pasitelkti pakankamą specialistų skaičių, turinčių reikalaujamą kvalifikaciją. |  |  |  |
| 3.1. | Bent vieną specialistą, turintį: - teisę prižiūrėti ir savarankiškai šalinti vėdinimo, šaldymo (vėsinimo) įrangos gedimus, kompetentingai atlikti procesų valdymą su perkančiosios organizacijos eksploatuojama Siemens Desigo CC įrangos pagrindu dirbančia PVS automatizacija (automatikos valdikliai – Siemens, Vaizdo stebėjmo sistema – Hikvision, praėjimo kontrolė – Integriti); - ne mažesnę kaip 1 metų automatizuotų vėdinimo sistemų ir automatizuotų oro kondicionavimo sistemų su šaldymo mašinomis priežiūros ir remonto darbo patirtį. | 1) siūlomų specialistų sąrašas, pateikiamas pagal x priedo reikalaujamą informaciją; 2) pirkėjo eksploatuojamos Siemens Desigo CC (taip pat automatikos valdikliai – Siemens, Vaizdo stebėjimo sistema – Hikvision, praėjimo kontrolė – Integriti) įrangos gamintojo ar gamintojo atstovo patvirtinti sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys reikalaujamą siūlomų specialistų kvalifikaciją; 3) tuo atveju, jei specialistas nėra paslaugų teikėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis ar kitas dokumentas, sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Ttiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 3.2. | Bent vieną specialistą, turinį: - teisę organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą (asmuo atsakingas už šilumos ūkį); - turintį ne mažesnę kaip 1 metų patirtį. | 1) siūlomų specialistų sąrašas, pateikiamas pagal x priedo reikalaujamą informaciją; 2) atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys reikalaujamą siūlomo specialisto kvalifikaciją; 3) tuo atveju, jei specialistas nėra paslaugų teikėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis ar kitas dokumentas, sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Ttiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 3.3. | Bent vieną specialistą, turintį: - teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus ir karšto vandens sistemas; - turintį ne mažesnę kaip 2 metų šildymo ir karšto vandens sistemų su automatizuotu šilumos punktu priežiūros ir (ar) remonto darbo patirtį. | 1) siūlomų specialistų sąrašas, pateikiamas pagal x priedo reikalaujamą informaciją; 2) atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys reikalaujamą siūlomo specialisto kvalifikaciją; 3) tuo atveju, jei specialistas nėra paslaugų teikėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis ar kitas dokumentas, sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Ttiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 3.4. | Bent vieną specialistą: - turintį teisę prižiūrėti ir remontuoti elektros įrenginius iki 1 000 V. | 1) siūlomų specialistų sąrašas, pateikiamas pagal x priedo reikalaujamą informaciją; 2) Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos(VERT) išduotas atestatas, suteikiantis teisę prižiūrėti (eksploatuoti) elektros įrenginius iki 1 000 V; 3) tuo atveju, jei specialistas nėra paslaugų teikėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis ar kitas dokumentas, sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Ttiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 4. | Kokybės vadybos sistemos taikymas: |  |  |
| 4.1. | Tiekėjo kokybės vadybos sistema inžinerinių sistemų priežiūros ir (ar) remonto paslaugų srityje turi atitikti ISO 9001 (LST EN ISO 9001) arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. PASTABA: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo standarto/lygiaverčių vadybos sistemų užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. |
| 4.2. | Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti ISO 45001:2018 arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. PASTABA: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo standarto/lygiaverčių vadybos sistemų užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. |
| 5. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 5.1. | Tiekėjas laikosi (taiko) Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitų aplinkos apsaugos vadybos sistemų, pripažįstamų pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, reikalavimų pastatų priežiūros ir administravimo srityje. | 1. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius galiojančius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti galiojančių sertifikatų per nustatytą laiką. Lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei). | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. PASTABA: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo standarto/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. |