EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

| Vertinimo kriterijai | Metodas | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 60 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Y= 40 |
| Pirmas parametras (T1) Technologinis sprendimas mažinantis akmens retropulsiją litotripsijos procedūroje | Statinis: (yra/nėra) | Y1= 5 |
| Antras parametras (T2) Impulso technologiniai privalumai: Impulso trukmės reguliavimas ne mažiau kaip 7 žingsniais; | Statinis: (yra/nėra) | Y2= 30 |
| Trečias parametras (T3) Lazerio galia esant mažų dydžių šviesolaidžiams: 1. Naudojant 200 um diametro šviesolaidį lazerio galia leidžiama maksimaliai 25W; 2. Naudojant 272 um diametro šviesolaidį lazerio galia leidžiama maksimaliai 35 W; | Statinis: (yra/nėra) | Y3= 5 |