## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS RUOŠIMO IR REKUPERATORIŲ BEI ORO ĮRENGINIŲ ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur* (*Tiekėjo pasiūlymo kaina nebus sutarties kaina, ji skirta pasiūlymams palyginti) | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1/2 | 10 | vnt
1.1.1. | Medžiaga: žalvaris
1.1.2. | d-15 mm
1.2. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4 | 10 | vnt
1.2.1. | Medžiaga: žalvaris
1.2.2. | d-20 mm
1.3. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4 | 10 | vnt
1.3.1. | Medžiaga: žalvaris
1.3.2. | d-32 mm
1.4. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2 | 10 | vnt
1.4.1. | Medžiaga: žalvaris
1.4.2. | d-40 mm
1.5. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais -išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1/2 | 10 | vnt
1.5.1. | Medžiaga: žalvaris
1.5.2. | d-15 mm
1.6. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais -išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4 | 10 | vnt
1.6.1. | Medžiaga: žalvaris
1.6.2. | d-20 mm
1.7. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" | 10 | vnt
1.7.1. | Medžiaga: žalvaris
1.7.2. | d-25 mm
1.8. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4 | 10 | vnt
1.8.1. | Medžiaga: žalvaris
1.8.2. | d-32 mm
1.9. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2 | 10 | vnt
1.9.1. | Medžiaga: žalvaris
1.9.2. | d-40 mm
1.10. | Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" | 10 | vnt
1.10.1. | Medžiaga: žalvaris
1.10.2. | d-50 mm
1.11. | Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai | 4 | vnt
1.11.1. | Medžiaga: žalvaris
1.11.2. | d-32 mm
1.12. | Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. | 5 | vnt
1.12.1. | Medžiaga: plastikas
1.12.2. | d-300 mm
1.13. | Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm | 5 | vnt
1.13.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.13.2. | d-55 mm
1.14. | Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė | 10 | vnt
1.14.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.14.2. | d-10"
1.15. | Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm | 10 | vnt
1.15.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.15.2. | d-20"
1.16. | Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm | 10 | vnt
1.16.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.16.2. | d-20"
1.17. | Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm | 10 | vnt
1.17.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.17.2. | d-20"
1.18. | Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm | 10 | vnt
1.18.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.18.2. | d-20"
1.19. | Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm | 10 | vnt
1.19.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.19.2. | d-20"
1.20. | Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ | 10 | vnt
1.20.1. | Medžiaga: silifosfatas
1.20.2. | d-10"
1.21. | Gliukolio koncentratas 20ltr. | 2 | vnt
1.21.1. | Medžiaga: etilengliukolis
1.21.2. | koncentratas ne mažiau 70%
1.22. | Nuorintojai 1/2" automatiniai, radiatoriams | 5 | vnt
1.22.1. | Medžiaga: žalvaris
1.22.2. | d-15 mm
1.23. | STrijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas | 5 | vnt
1.23.1. | Medžiaga: žalvaris
1.23.2. | 7,9 m3/val
1.24. | Solenoidinis ventilis 2" N.C. 220V DC (0,5-16bar) | 5 | vnt
1.24.1. | Medžiaga: žalvaris
1.24.2. | d-50 mm
1.25. | Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi | 2 | vnt
1.25.1. | Medžiaga: žalvaris
1.25.2. | DN 20, 1“
1.26. | Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi | 2 | vnt
1.26.1. | Medžiaga: žalvaris
1.26.2. | DN 25, 1 1/4“
1.27. | Hidraulinis sumaišymo indas | 1 | vnt
1.27.1. | Medžiaga:plienas
1.27.2. | 50 kW
1.28. | Hidraulinis sumaišymo indas | 1 | vnt
1.28.1. | Medžiaga: Plienas
1.28.2. | 70 kW
1.29. | Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija | 2 | vnt
1.29.1. | Medžiaga: Akmens vata
1.29.2. | 6=30 vidinis Ø 42 mm
1.30. | Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija | 10 | vnt
1.30.1. | Medžiaga: Akmens vata
1.30.2. | 6=30 vidinis Ø 48 mm
1.31. | Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija | 10 | vnt
1.31.1. | Medžiaga: Akmens vata
1.31.2. | 6=30 vidinis Ø 60 mm
1.32. | Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija | 10 | vnt
1.32.1. | Medžiaga: Akmens vata
1.32.2. | 6=30 vidinis Ø 89 mm
1.33. | Sulfamido rūgštis 99 proc. koncentratas | 1 | vnt
1.33.1. | Medžiaga:sulfamidas
1.33.2. | 25 kg maišelis
1.34. | G1/4" slėgio reguliatorius su manometru | 10 | vnt
1.34.1. | Darbinis slėgis 1,5 - 10 bar
1.34.2. | M 31x1,5
1.35. | G3/8" slėgio reguliatoriussu manometru | 10 | vnt
1.35.1. | Darbinis slėgis 1,5 - 10 bar
1.35.2. | M 36x1,5
1.36. | G1/2" slėgio reguliatorius | 10 | vnt
1.36.1. | Darbinis slėgis 1,5 - 10 bar
1.36.2. | M 52x1,5
1.37. | G1" slėgio reguliatorius | 10 | vnt
1.37.1. | Darbinis slėgis 1,5 - 10 bar
1.37.2. | M 52x1,5
1.38. | Elektrinis vožtuvas su laikmačio funkcija, PN 16, 1" 230 V (AC) IP 54 | 2 | vnt
1.38.1. | PN 0 - 16
1.38.2. | DN 25 mm
1.39. | Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h | 2 | vnt
1.39.1. | Medžiaga: žalvaris
1.39.2. | d-20 mm
1.40. | Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h | 2 | vnt
1.40.1. | Medžiaga: žalvaris
1.40.2. | d-20 mm
1.41. | Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. | 2 | vnt
1.41.1. | Medžiaga:plastikas
1.41.2. | d-3“/8.
1.42. | Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis | 2 | vnt
1.42.1. | Medžiaga: plastikas
1.42.2. | d-3“/8.
1.43. | Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis | 2 | vnt
1.43.1. | Medžiaga: plastikas
1.43.2. | d-3“/8.
1.44. | Termometrai 0-120 C | 2 | vnt
1.44.1. | Medžiaga: plienas
1.44.2. | d-63 mm
1.45. | Manometrų kranelis vidus/vidus | 2 | vnt
1.45.1. | Medžiaga: plienas
1.45.2. | d-15 mm
1.46. | Manometrų kranelis vidus/išorė | 2 | vnt
1.46.1. | Medžiaga: plienas
1.46.2. | d-15 mm
1.47. | Kontaktinis manometras (CrNi/Ms), horizontalus, 100 mm, nuo -1 iki 0,6 barsu dvigubu kontaktu | 5 | vnt
1.47.1. | Medžiaga: nerūdijantis plienas / žalvaris, 1,0 / 2,5 klasė
1.47.2. | d-100 mm
1.48. | Cirkuliacinis siurblys 25/6, 1D42 TF110 Nominalioji 30 W, Sūkių dažnis maks. nmax 4200 1/min | 1 | vnt
1.48.1. | Medžiaga: ketus
1.48.2. | d- 25 mm
1.49. | Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, Vartojamoji galia 570 W, 3~400 V, 50 Hz | 1 | vnt
1.49.1. | Medžiaga: ketus
1.49.2. | d- 40 mm
1.50. | Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas 1~230 V, 50 Hz, 9,5 m³/h | 1 | vnt
1.50.1. | Medžiaga: ketus
1.50.2. | d- 32 mm
1.51. | Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 1~230 V ±10%, 50/60 Hz, 3200 1/min arba analogiškas | 1 | vnt
1.51.1. | Medžiaga: ketus
1.51.2. | d-65 mm
1.52. | Cirkuliacinis 25/4 1~230 V ±10%, 50/60 Hz 20 W ,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar | 1 | vnt
1.52.1. | Medžiaga: ketus
1.52.2. | d-25 mm
1.53. | Keičiamos diafragmos slėgio reduktoriams | 10 | vnt
1.53.1. | Medžiaga: žalvaris/membrana
1.53.2. | (0.5-25 bar)
1.54. | Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 1~230 V ±10%, 50/60 Hz, 3350 1/min su dažnio keitikliu arba analogiškas | 1 | vnt
1.54.1. | Medžiaga: ketus
1.54.2. | d-50 mm
1.55. | Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm | 1 | vnt
1.55.1. | Medžiaga: žalvaris
1.55.2. | d-25 mm
1.56. | Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm | 1 | vnt
1.56.1. | Medžiaga: žalvaris
1.56.2. | d-40 mm
1.57. | Termostatinė galva radiatoriui, balta su skyst. davikliu | 1 | vnt
1.57.1. | Medžiaga: plastikas/žalvaris
1.57.2. | d-20 mm
1.58. | Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V | 1 | vnt
1.58.1. | Medžiaga: plastikas/žalvaris
1.58.2. | d-20 mm
1.59. | Šilumokaitis šildymui | 1 | vnt
1.59.1. | Medžiaga: lituotas plokštelinis
1.59.2. | Coresist
1.59.3. | HL2-50 Min. temperatūra −10 °CMaks. temperatūra +180 °CMaks. darbinis slėgis 25 bar
1.60. | Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams | 2 | vnt
1.60.1. | Medžiaga: lituotas plokštelinis
1.60.2. | d-15 mm
1.61. | Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams | 2 | vnt
1.61.1. | Medžiaga: žalvaris
1.61.2. | d-20 mm
1.62. | Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25 | 2 | vnt
1.62.1. | Medžiaga: žalvaris
1.62.2. | d-25 mm
1.63. | Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80, 25 bar, Plokštelių skaičius 80 | 1 | vnt
1.63.1. | Medžiaga:lituotas plokštelinis
1.63.2. | Coresist
1.64. | Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 | 1 | vnt
1.64.1. | Medžiaga: PP
1.64.2. | Coresist
1.65. | Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 25 bar, Plokštelių skaičius 50 | 1 | vnt
1.65.1. | Medžiaga: lituotas plokštelinis
1.65.2. | Coresist
1.66. | Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui | 1 | vnt
1.66.1. | Medžiaga: PP
1.66.2. | HK 2-50/50
1.67. | Vožtuvasi su elektrine rotacine pavara D 2", 220 V (AC/DC) | 5 | vnt
1.67.1. | Medžiaga: nikeliuotas žalvaris, rutulys: kietai chromuotas žalvaris, sandarikliai: PTFE / FKM
1.67.2. | d -50 mm
1.68. | Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 | 1 | vnt
1.68.1. | Medžiaga: lituotas plokštelinis
1.68.2. | Coresist
1.69. | Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 | 2 | vnt
1.69.1. | Medžiaga: polipropilenas
1.69.2. | d-25
1.70. | Vožtuvasi su elektrine rotacine pavara D 1/14", 220 V (AC/DC) | 2 | vnt
1.70.1. | Medžiaga: nikeliuotas žalvaris, rutulys: kietai chromuotas žalvaris, sandarikliai: PTFE / FKM
1.70.2. | d -32 mm
1.71. | Elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta | 5 | vnt
1.71.1. | Medžiaga: žalvaris
1.71.2. | d-20
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2700-2 2025-10-07 08:25:46