2025-10-___ Sutarties Nr. SU-___ 

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU KUPIŠKIO G. 51, UTENA, SUTAPDINTO STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 

Darbų atlikimo adresas – Kupiškio g. 51, Utena  

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Pagal  STR 2.04.01:2018 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“  reikalavimą atlikti plokščiojo sutapdinto stogo dangos remontą.

Stogo plotas apie 70 kv. m. ties paskutine laiptine. Darbų ir medžiagų kiekis tikslinamas vietoje.

1. Prieš pradedant darbus surašomas apžiūros aktas.

2. Orientacinis atliekamų darbų aprašymas: 

1. Esamos stogo dangos (skardos lakštų) demontavimas ir utilizavimas pagal galiojančius reikalavimus.
2. Esamos šilumos izoliacijos (jeigu yra sugadinta) nuėmimas ir utilizavimas.
3. Naujos šilumos izoliacijos įrengimas ( šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,035 W/mK).
4. Naujos stogo dangos įrengimas iš cinkuotos dažytos skardos lakštų, atsparių korozijai, UV spinduliams ir atmosferos poveikiui.
5. Stogo sandarumo užtikrinimas - kraigų, sujungimų, pritaikymas prie naujos dangos.

6. Kaminėlio apskardinimas nauja skarda, užtikrinant sandarumą ir ilgaamžiškumą.

7. Sumontuotas naujas skardinimas, tinkantis esamam stogo liukui, skirtam užlipimui ant stogo.

8. Visų darbų atlikimas pagal statybos techninius reglamentus (STR) ir darbų saugos reikalavimus;

9. Statybinių šiukšlių išvežimas.
3. Reikalavimai ritininei prilydomai stogo dangai: 

3.1. stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
· pabarstas: kvarcinis smėlis;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 650 (±200) N/50mm;
· atsparumas karščiui: >95 (± 5) °C;
· - storis - 3 mm (+-0,2 mm)
· degumo klasė - E
3.2. stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra tokios:
· pabarstas: skalūno pabarstas;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 700±200 n/50mm;
· storis - 4,2 mm (+- 0,2 mm)
· degumo klasė – E
· skarda ne plonesnė kaip 0,5 mm su apsaugine danga nuo korozijos.
4. Su pasiūlymu turi būti pateikta prilydomos dangos eksploatacinių savybių deklaracija – sertifikatas ir lokalinė darbų sąmata (skenuotas elektroninėje formoje). 

5. Prilydomai dangai suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų garantija. 
      Kitos sąlygos:

1. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus.

2. Bendrovė patalpų darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ir įrankių saugojimui nesuteikia.

STOGO  ĮRENGIMO SCHEMOS:

[image: image1.wmf]> 50

< 450

7

>50

3

4

5

2

1

6

>100

>150

>150

12

9

8

10

11

i > 5

%


1 pav. Įlajos įrengimo vietos sutvarkymas kai aplink įlają nuimama sena danga

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis iš polimerinės bituminės medžiagos, armuotos poliesteru; 4(tas pats, sluoksnio matmenys atitinka nuimtos senos dangos plotui; 5(apatinis įlajos elementas (flanšas); 6(viršutinis įlajos elementas (prispaudžiantis žiedas); 7(įlajos apsauginės grotelės su dangčiu; 8(žiedo tvirtinimo varžtai; 9(tampri tarpinė; 10(šiluminė izoliacija; 11(garo izoliacija; 12(denginio plokštė; 13(sena stogo danga.

[image: image9.wmf]2

3

4

1

7

9

10

12

11

5

6

8

13

>500


2 pav. Remontinės  vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties parapetu.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 7(papildoma stogo danga; 8(sena stogo danga; 9(parapetas; 10(parapeto apskardinimas; 11(metalinis laikiklis; 12(laikiklių ir papildomos stogo dangos tvirtinimo elementai.

[image: image2.wmf]14

13

9

12

11

3

10

4

5

2

1

6

8

7

>100

>50

>150

>250

15


3 pav. Remontinės dviejų sluoksnių ruloninės stogo dangos įrengimas prie betoninės sienos (kai neįrengta sienvagė):

1–surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės; 2–nuolydį formuojantis (senos dangos išlyginamasis) sluoksnis; 3–garo izoliacija; 4–šilumos izoliacija; 5–sena stogo danga; 6– papildomas šiluminės izoliacijos sluoksnis; 7–apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 8–viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 9–frezuojama išpjova betono sienoje; 10–skardinė prijuostė; 11– tvirtinimo elementas; 12–papildomas viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 13–papildomas apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 14–papildoma šilumos izoliacijos prizmė (formuojanti kampą); 15– betoninė siena.   


[image: image3.wmf]>250

1

7

6

2

5

4

3

>150

>50

>100

9

12

8

10

11


4 pav. Remontinės vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties prijungimu prie sienų.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(sena stogo danga; 7(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 8(apskardinimo tvirtinimo elementas; 9(apskardinimas; 10(papildomos dangos tvirtinimo elementas; 11(papildoma stogo danga; 12(virš stogo išsikišanti konstrukcija. 

[image: image4.emf]2


3


4


1


7


9


10


12


11


5


6


8


13


>500




2 3 4 1 7

9

10

12 11

5 6 8

13

>500





5 pav. Stogo vėdinimo kaminėlio įrengimas

1(keramzitas; 2(užsandarinimas hermetiku; 3(ventiliacijos kaminėlis (deflektorius); 4(viršutinis dangos sluoksnis; 5(papildomas dangos sluoksnis; 6(apatinis dangos sluoksnis; 7(sena stogo danga; 8(išlyginamasis sluoksnis; 9(šiluminė izoliacija; 10(garo izoliacija; 11(nuolydį formuojantis sluoksnis; 12(denginio plokštė.


Pastaba: kai stogo remontui naudojama danga iš vieno polimerinės bituminės medžiagos sluoksnio, 6 pozicija (apatinis sluoksnis) nenurodoma. 

[image: image5.emf]9


7


6


4


3


2


1


10


100


11


5


8


12




9

7

6

4

3

2

1

10

100

11

5

8

12


6 pav. Stogo dangos prijungimas prie konstrukcijų, pereinančių per stogą

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis; 4(užsandarinimas hermetiku; 5(manžetas; 6(garo izoliacija; 7(šiluminė izoliacija; 8(denginio plokštė; 9(sena stogo danga; 10(išlyginamasis sluoksnis.

________________

� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���








[image: image6.emf]7


8


6


5


4


2


1


3


9


10




7 8 6 5 4 2 1 3 910

[image: image7.wmf]9

7

6

4

3

2

1

10

100

11

5

8

12

[image: image8.wmf]7

8

6

5

4

2

1

3

9

10

_1821467943.dwg

_1821467945.dwg

_1821467946.dwg

_1821467944.dwg

_1821467942.dwg

_1821467941.dwg

