1. PIRKIMO OBJEKTAS

  - „GNSS imtuvas (toliau – Prekė arba įranga)

BVPŽ- 38296000-6

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMAS

2.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

    - GNSS imtuvo savybės ir funkciniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos  priede Nr. 1

2.3. KITI REIKLAVAIMAI:

2.3.1  Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo praktiškai instruktuoti (ne trumpiau kaip 1 darbo dieną, 8 val.) ne mažiau kaip 5 Pirkėjo darbuotojus  dėl Įrangos teisingo/tinkamo eksploatavimo, Įrangos tinkamos priežiūros, paaiškinant gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius (instruktavimas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą).

    - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.4. INFORMACIJA DĖL ŽALIOJO PIRKIMO

    - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.4 papunkčiu.  Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

3.1.1 pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu jeigu Tiekėjas yra oficialus atstovas.

### 3.1.2 Užpildytą Techninės specifikacijos priedą Nr. 1. „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ su nurodytais techniniais parametrais pagal šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

### 3.1.3 Techninius dokumentus ir/ar nuorodą į viešą internetinės  svetainės puslapį Prekių atitikimo pagrindimui patikrinti: siūlomų Prekių atitikties sertifikatai, Prekių techninės charakteristikos ir/ar nuoroda į konkretų internetinį puslapį Prekės parametro atitikimo pagrindimui ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus.

3.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT PREKES

3.2.1 Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo perduoti Pirkėjui garantiją patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, nurodančius kokybės garantijos galiojimo sąlygas ir atitinkamų Prekių naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

4. Priedai

7.1. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“