Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti siūlomos įrangos (laboratorinės centrifugos) gamintoją, modelį, kilmės šalį, bei pagaminimo metus.

- Laboratorinė centrifuga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų  kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).

- Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūloma laboratorine centrifuga.

- Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais ir kitais klausimais, susijusiais su laboratorinės centrifugos naudojimu, garantiniu laikotarpiu.

- Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ir/ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl centrifugos veikimo sutrikimų.

- Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos centrifugos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą viso garantinio laikotarpio metu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis centrifugos gamintojo nurodytu dažnumu ir rekomenduojamu dalių/eksploatacinių  medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga.

- Tiekėjai turi pateikti detalų, jei gamintojo yra reglamentuotas, tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/ techninių priežiūrų/atnaujinimų ir/ar remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).

- Įrangos garantiniu laikotarpiu galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepavykus pašalinti įrangos gedimo per 3 darbo dienas, turi būti suteikta pakaitinė centrifuga laikinam naudojimui iki kol bus pašalintas gedimas. Nepavykus pašalinti gedimo įranga turi būti pakeista nauja.

- Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

- Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas / vaizdinis pateikimas, bei kita (gali būti elektroninė versija).

- Produkto garantija turi būti ne mažesnė nei 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas ir gamintojas turi būti sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą bei turėti atitikimą IVDR reikalavimams. Pateikti sertifikatus.

- Tiekėjas ir gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą.

- Tiekėjas privalo būti tiesioginis (kitos įmonės perįgaliojimas nėra tinkamas) gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos rinkai. Pateikti tai įrodantį dokumentą.