### Kvietimo 1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VIEŠOJO PIRKIMO OBJEKTAS:

- Intervencinių nugriebto pieno miltelių (NPM) saugojimo ir sandėliavimo paslaugos.

#### 2. TIKSLAS:

- Užtikrinti sklandų Europos Sąjungos (ES) ir LR teisės aktų reguliuojamų intervencinių pirkimų vykdymą pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos „Ekoagros“ sudarytą 2024 m. sausio 5 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. TP11-1.

### 3. PASLAUGŲ APIMTIS

- Techninę specifikaciją atitinkančio sandėlio (ploto) suteikimas, tinkamo sandėliavimo ir intervencinių produktų priežiūros užtikrinimas, duomenų apie saugomą produkcijos kiekį teikimas.

#### 4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Sandėlis turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas charakteristikas.

  - Sandėlio teritorijai keliami reikalavimai:

    - kelių danga turi būti asfaltuota ar betonuota, švari ir tikti ratiniam transportui;

    - turi būti švari, tvarkinga, apsaugota nuo dulkių, dūmų bei kitų teršalų šaltinių;

    - sandėlio teritorija turi būti aptverta;

    - nakties metu apšviesta;

    - durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami;

    - teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės;

    - sandėlio patalpos ir jo teritorija turi būti apsaugoti nuo kenkėjų – graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami.

  - Sandėlio pastatams ir patalpoms keliami reikalavimai:

    - pastatai, patalpos ir jų įranga turi būti švarūs, suremontuoti, gerai prižiūrimi, su sandaria stogo danga, be kenkėjų. Juose neturi būti angų, pro kurias į vidų galėtų patekti gyvūnai, graužikai ir vabzdžiai;

    - sandėlyje turi būti sąlygos atlikti svėrimo, mėginių ėmimo, kokybės kontrolės, partijų formavimo, laikymo bei transportavimo darbus;

    - patalpos, turi būti sausos, įrengtos taip, kad jose nesikauptų nešvarumai, neaugtų pelėsiai;

    - patalpos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima tinkamai išvalyti, palaikyti reikiamą mikroklimatą ir kitas sąlygas, apsaugančias produktus nuo užteršimo ir saugos bei kokybės pablogėjimo bei mechaninių pažeidimų;

    - sienos ir grindys sausos, lygios, be plyšių ir įtrūkimų, švarios. Mūrinės sienos ištinkuotos, izoliuotos nuo gruntinio ir polaidžių vandenų patekimo;

    - sandėlio patalpos turi būti tinkamai apšviestos;

    - turi būti įrengtas natūralus arba mechaninis vėdinimas taip, kad reguliuotų temperatūrą ir drėgmę (kai kuriems produktams svarbus faktorius yra jo higroskopiškumas - savybė sugerti drėgmę), slopintų garų kondensavimąsi, šalintų kvapus, dulkes. Visi vėdinimo kanalai turi būti padengti apsauginiu tinkleliu nuo paukščių, o aktyvaus ventiliavimo kanalų angos – sandariai uždaromos;

    - turi būti įrengta pastovios temperatūros palaikymo užtikrinimo sistema;

    - langai ir durys turi sandariai užsidaryti, langai turi būti įstiklinti, švarūs ir sukonstruoti taip, kad būtų galima juos valyti bei išvengti nešvarumų kaupimosi;

    - sandėlio planas turi būti pakabintas matomoje vietoje;

    - patalpose turi būt įrengti termometrai ir higrometrai (santykinei oro drėgmei matuoti);

    - negalima laikyti dulkančių, nuodingų, skleidžiančių specifinį kvapą ir toksiškų medžiagų.

  - Reikalavimai sandėliavimui:

    - intervencinis sandėlis turi turėti kompiuterizuotą apskaitą ir kokybiškas ryšio priemones;

    - skirtingų rūšių žaliavos turi būti atskirtos fiziškai;

    - prieš talpinant produktus saugyklos turi būti kruopščiai išvalytos, atlikta dezinsekcija ir deratizacija;

    - intervencinis sandėlis privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos sąlygos saugomų produktų laikymui, ir užtikrinti jų išsaugojimą iki visiško išvežimo;

    - pakavimo priemonės ir medžiagos turi būti laikomos švariai, pakeltos nuo grindų, atitrauktos nuo sienų, gamintojo nurodytomis sąlygomis. Pakuotės turi būti sandarios ir patikimai apsaugoti intervencinius produktus nuo užterštumo;

    - turi būti kontroliuojama saugomų produktų kokybės būklė – daromi atitinkami įrašai stebėjimo žurnaluose;

    - priimami saugoti intervenciniai produktai turi būti apskaitomi atskirai nuo kitos paskirties produktų.

  - Reikalavimai technologinei įrangai:

    - turi būti atlikta matavimo prietaisų metrologinė patikra;

    - intervenciniame sandėlyje turi būti techniškai tvarkinga įranga produktams priimti, iškrauti ir saugoti;

    - visi įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi;

    - įrengimai turi atitikti nustatytas technines sąlygas, prie jų turi būti techniniai pasai ir naudojimo instrukcijos;

    - svarstyklės - techniškai tvarkingos ir metrologiškai patikrintos;

    - sandėlis turi būt parengęs prekių sandėliavimo taisykles, kuriose turi būt nurodyti: priimamo produkto kokybės reikalavimai, sandėliuojamo produkto laikymo sąlygos.

  - Reikalavimai transportavimui - transporto priemonės, kurios naudojamos sandėlyje, turi būti techniškai tvarkingos, švarios, atitinkančios higienos reikalavimus, gabenimo reikalavimus bei visus kitus maisto produktams gabenti taikomus teisės aktų reikalavimus.

### 5. PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

- Preliminarioji sutartis sudaroma 3 metams.

### 6. TIEKĖJO KVALIFIKACIJA

- Tiekėjas ar jo pasitelkti subtiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

  - tiekėjas ar subtiekėjai turi teisę verstis maisto produktų sandėliavimo veikla;

  - tiekėjo sandėliai turi būti parengti NPM saugojimui;

  - Tiekėjas turi nuosavybės, nuomos, panaudos teise priklausančius sandėlius sandėliavimo paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiui;

  - tiekėjas turi technines galimybes naudotis pakrovimo – iškrovimo platforma, iškrovimo įranga;

  - Tiekėjas turi kompiuterizuotą apskaitą, galinčią bet kuriuo metu identifikuoti NPM sandėliavimo kiekį bei tikslią vietą, turi ryšio priemones.

#### 7. KITI REIKALAVIMAI:

- Visi dokumentai turi būti suderinti su galiojančiais ES ir LR teisės aktais.