### Kvietimo 1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VIEŠOJO PIRKIMO OBJEKTAS:

- Intervencinio sviesto saugojimo ir sandėliavimo paslaugos.

#### 2. TIKSLAS:

- Užtikrinti sklandų Europos Sąjungos (ES) ir LR teisės aktų reguliuojamų intervencinių pirkimų vykdymą pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos „Ekoagros“ sudarytą 2024 m. sausio 5 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. TP11-1.

### 3. PASLAUGŲ APIMTIS

- Techninę specifikaciją atitinkančio sandėlio (ploto) suteikimas, tinkamo sandėliavimo ir intervencinių produktų priežiūros užtikrinimas, duomenų apie saugomą produkcijos kiekį teikimas.

#### 4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Šaldykla turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas charakteristikas.

  - Saugotojas arba ūkio subjektų grupė turi turėti nuosavybės teise/nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausančias šaldyklas, kuriuose planuoja saugoti intervencinį produktą.

  - Šaldyklos teritorijai keliami reikalavimai:

    - kelių danga turi būti asfaltuota ar betonuota, švari ir tikti ratiniam transportui;

    - turi būti švari, tvarkinga, apsaugota nuo dulkių, dūmų bei kitų teršalų šaltinių;

    - šaldyklos teritorija turi būti aptverta;

    - durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami;

    - turi būti neužliejama ir užtikrintas vandens nutekėjimas, iš šaldyklos teritorijos į vandens nutekamuosius įrenginius;

    - nakties metu apšviesta;

    - teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės.

  - Šaldyklos pastatams ir patalpoms keliami bendrieji reikalavimai:

    - pakankamai dideles patalpas, kad būtų galima dirbti tinkamomis sanitarijos sąlygomis. Patalpų konstrukcija ir išdėstymas turi būti toks, kad būtų išvengta produktų užteršimo;

    - pastatai, patalpos ir jų įranga turi būti švarūs, suremontuoti, gerai prižiūrimi. Juose neturi būti angų, pro kurias į vidų galėtų patekti gyvūnai, graužikai ir vabzdžiai;

    - patalpų grindys, sienos ir pertvaros, lubos bei stogo danga turi būti techniškai tvarkingos, sandarios;

    - sienos ir grindys lygios, be plyšių ir įtrūkimų, atsparios vandeniui ir puvimui, kurios būtų lengvai valomos ir dezinfekuojamos, kad vanduo lengvai nubėgtų, bei izoliuotos nuo gruntinio ir polaidžių vandenų patekimo;

    - patalpos turi būti įrengtos taip, kad jose nesikauptų nešvarumai, neaugtų pelėsiai;

    - patalpos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima tinkamai išvalyti, palaikyti reikiamą mikroklimatą ir kitas sąlygas, apsaugančias produktus nuo užteršimo ir saugos bei kokybės pablogėjimo, bei mechaninių pažeidimų;

    - produktų priėmimo/iškrovimo zona turi būti kontroliuojamos temperatūros, kad produktų kokybė nepakistų priėmimo/iškrovimo metu;

    - patalpose turi būti įrengti matavimo prietaisai: temperatūrai matuoti, registruojantis termometras ar teletermometras kiekvienoje produktų laikymo patalpoje;

    - turi būti įrengta pastovios temperatūros palaikymo užtikrinimo sistema, signalizuojant/informuojanti apie temperatūros pokyčius;

    - patalpose turi būti palaikoma atitinkama temperatūra, kuri priklauso nuo šaldykloje laikomo produkto, pagal reglamentuose nurodytus technologinius reikalavimus: sviestui – ne aukštesnė nei -18 C;

    - duomenys apie išmatuotą oro temperatūrą turi būti užfiksuoti pažymint atitinkamos dienos datą ir saugomi ne mažiau kaip vienerius metus;

    - langai ir durys turi sandariai užsidaryti;

    - be pašalinių kvapų, iš aplinkos neturi patekti teršalai dūmai, dulkės ir pan.;

    - patalpos turi būti tinkamai natūraliai ar dirbtinai apšviestos;

    - turi būti geras vėdinimas;

    - pakankamai persirengimo ir buitinių patalpų, sanitarinių mazgų;

    - šaldyklos planas turi būti pakabintas matomoje vietoje.

  - Reikalavimai sandėliavimui:

    - šaldykla turi turėti kompiuterizuotą apskaitą ir kokybiškas ryšio priemones;

    - skirtingų rūšių žaliavos turi būti atskirtos fiziškai;

    - prieš talpinant produktus į šaldyklą, ji turi būti kruopščiai išvalyta;

    - šaldykla privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos sąlygos saugomų produktų laikymui, ir užtikrinti jų išsaugojimą iki visiško išvežimo;

    - produktai turi būti laikomi švariai, pakelti nuo grindų, atitraukti nuo sienų, gamintojo nurodytomis sąlygomis. Pakuotės turi būti sandarios ir patikimai apsaugoti produktus nuo užterštumo;

    - priimant saugoti intervencinį produktą jis turi būti apskaitomas atskirai nuo kitos paskirties produktų.

  - Reikalavimai technologinei įrangai:

    - turi būti atlikta matavimo prietaisų (termometrų, teletermometrų) metrologinė patikra;

    - visi įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi;

    - įrengimai turi atitikti nustatytas technines sąlygas, prie jų turi būti techniniai pasai ir naudojimo instrukcijos;

    - svarstyklės - techniškai tvarkingos ir metrologiškai patikrintos;

    - šaldykloje turi būti prekių sandėliavimo taisyklės, kuriose turi būt nurodyti: priimamo produkto kokybės reikalavimai, sandėliuojamo produkto laikymo sąlygos.

  - Reikalavimai transportavimui:

    - Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos, švarios, atitinkančios higienos reikalavimus, gabenimo reikalavimus bei visus kitus maisto produktams gabenti taikomus teisės aktų reikalavimus.

### 5. PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

- Preliminarioji sutartis sudaroma 3 metams.

### 6. TIEKĖJO KVALIFIKACIJA

- Tiekėjas ar jo pasitelkti subtiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

  - tiekėjas ar subtiekėjai turi teisę verstis maisto produktų sandėliavimo veikla;

  - tiekėjo šaldyklos turi būti parengtos intervencinio sviesto saugojimui;

  - tiekėjas turi nuosavybės, nuomos, panaudos teise priklausančias šaldyklas sandėliavimo paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiui;

  - tiekėjas turi technines galimybes naudotis pakrovimo – iškrovimo platforma, iškrovimo įranga;

  - tiekėjas turi kompiuterizuotą apskaitą, galinčią bet kuriuo metu identifikuoti intervencinio sviesto sandėliavimo kiekį bei tikslią vietą, turi ryšio priemones.

#### 7. KITI REIKALAVIMAI:

- Visi dokumentai turi būti suderinti su galiojančiais ES ir LR teisės aktais.