Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime „Kitos paskirties inžinerinio statinio (pėsčiųjų tako) Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Dvarviečių ir Degliškės k., rekonstravimo darbų pirkimas“ CVP IS pirkimo ID. 4668564:

- Klausimas:

Projekte nėra numatytas gruntavimas tarp asfalto dangų sluoksnių. Prašome patikslinti žiniaraštį ir pateikti techninę specifikaciją.

Atsakymas:

Teikiame 5 priedo „Žiniaraštis (veiklų sąrašas)“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Prašome patikslinti ar reikia į pasiūlymą įsivertinti medžių atstatomąją vertę, jeigu taip prašome pateikti vertę su PVM.

Atsakymas:

Medžių atstatomoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti ir bus traktuojama kaip papildomi darbai.

- Klausimas:

AR skyrius „5 Kitos paskirties inžinerinio statinio konstrukcija“, nurodytas ŠNS sluoksnio storis 16,50 cm, žiniaraštyje duotas storis 26,50 cm, brėžiniuose 27 cm. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Teikiame 10 priedo „Techninis darbo projektas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Prašome patikslinti iš kokios medžiagos turi būti įrengimas 20 cm sluoksnio storio pagrindas. Techninės specifikacijos pavadinime rašo, kad žvyro pagrindas, aprašyme, kad skaldos fr. 0/32 pagrindas, žiniaraščiuose žvyro pagrindas, brėžiniuose skaldos fr. 0/32.

Atsakymas:

Teikiame 10 priedo „Techninis darbo projektas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Sklypo plano skersiniame pjūvyje viršutinės asfalto dangos AC 5 VL nurodytas 2 cm, žiniaraščiuose 2,5 cm. Prašome patikslinti storį.

Atsakymas:

Teikiame 10 priedo „Techninis darbo projektas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Sklypo plano projekto TS -10 ŽENKLINIMAS, numatyti kelio ženklai. Projekto brėžiniuose ir žiniaraščiuose ženklų montavimo nėra, prašome patikslinti ar atliekami šie darbai, jeigu taip prašome pateikti kelio ženklų kiekį, dydį, atspindžio klasę ir spalvą (ženklo ir atramos).

Atsakymas:

Teikiame 10 priedo „Techninis darbo projektas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Prašome pateikti nukasamo juodžemio kiekį.

Atsakymas:

Projekte nėra numatyta kasti esamą dirvožemį.

- Klausimas:

Prašome pateikti dirvožemio sluoksnio storį vejos įrengimui.

Atsakymas:

Atstatoma esama veja, kuri darbų metu bus pažeista. Naujos vejos mes neįrengiame, todėl dirvožemis nėra numatomas.

- Klausimas:

TS atrama įleidžiama, o žiniaraštyje pamatas flanšinei atramai - prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Įleidžiama atrama ir jai skirtas pamatas.

- Klausimas:

TS atramos plieninės dažytos - žiniaraščiuose cinkuotos - prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Atramos dažytos.

- Klausimas:

Ar kertamiems medžiams bus taikoma atkuriamoji vertė. Jei bus kas apmokės - ar tiekėjas turi vertinti į pasiūlymą? Jei taip - kokia vertė eur su PVM?

Atsakymas:

Medžių atstatomoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti ir bus traktuojama kaip papildomi darbai.

- Klausimas:

Ar yra statybų leidimas - tiekėjas turi vertinti deklaraciją apie statybų užbaigimą tik registruojamą ar reikės ekspertų tvirtinamos?

Atsakymas:

SLD nėra. Deklaraciją tvirtina ekspertas.

- Klausimas:

Ar nereikės atnaujinti sklypo kadastro? Jei reikės - ar tiekėjas turi vertinti šias išlaidas?

Atsakymas:

Ne, nereikės. Atnaujinama tik statinių kadastrinė byla.

- Klausimas:

Projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad esama danga yra betono plytelių, pagal pateiktą kiekių žiniaraštį gaunasi, kad plytelių storis 20cm (1195 m2/240 m3). Prašome patikslinti ar tikrai esama danga yra plytelių ir koks ardomos dangos storis.

Atsakymas:

Betonas, storis 20 cm.

- Klausimas:

Žiniaraščiuose nėra duoti darbai: sankasos planiravimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu) ir tankinimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu). Prašome patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas:

Sprendiniuose yra nurodyti konstrukcijos skersiniai nuolydžiai bei deformacijos moduliai. tam, kad įgyvendinti šiuos reikalavimus, būtina atlikti tam reikiamus darbus, tai yra tarpiniai darbai, kurie kiekiuose nėra išskiriami.

- Klausimas:

Žiniaraštyje 2. LAUKO KABELINĖS LINIJOS, TAKO APŠVIETIMAS, 2.1.Medžiagos, įrenginiai, 1 punktas duotas vienkryptis šviestuvas su lieto aliuminio atrama, H=6 m su vienu LED šviestuvu, 30,6 W IP66, 2 punktu atskirai duota cinkuota metalinė atrama. Prašome patikslinti ir pakoreguoti žiniaraščio 1 punktą (išbraukti atramą).

Atsakymas:

Teikiame 5 priedo „Žiniaraštis (veiklų sąrašas)“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Prašome tiksliai nurodyti, kurių metų ir kokios konkrečiai veiklos vidutinę apyvartą reikalaujama nurodyti pildant EBVPD? Nes pirkimo sąlygose prie kvalifikacijos reikalavimų tokio reikalavimo nėra. Iš EBVPD: "B. Ekonominė ir finansinė būklė - Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 3 dalyje nustatyti šie atrankos kriterijai - Konkreti vidutinė apyvarta- Jo konkreti vidutinė apyvarta verslo srityje, kuriai taikoma sutartis, visais atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose ar EBVPD reikalaujamais metais yra tokia"

Atsakymas:

Teikiame 4 priedo „EBVPD“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Pirkimo sąlygų 7 priedo 1.3 punkte pateiktas reikalavimas: "Tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs kelių ir/ar kelių(gatvių) statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto) darbų, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 130000,00 Eur be PVM. Pastaba: Tiekėjas patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis" Atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas nurodytas Pirkimo sąlygų 9 priedas. Tačiau 9 priede nurodyta, kad "Per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos suteiktu paslaugų vertė, Eur be PVM ". Kad nekiltų dviprasmybių, prašome tiksliai nurodyti, per kokį laiką tiekėjas turi būti įgijęs reikalaujamą patirtį.

Atsakymas:

Teikiame pirkimo sąlygų 9 priedo „Suteiktų paslaugų sąrašas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Techninio darbo projekto sklypo plano dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad judėjimo trasoje ties visais bortais numatyta neregių vedimo sistema. Tačiau nei plane, nei skersiniuose pjūviuose ji nepažymėta, taip pat nepateikta techninė specifikacija. Prašome patikslinti, kokia ir kur tiksliai vedimo sistema turi būti įrengta.

Atsakymas:

Vejos bortas iškilęs virš dangos 3 cm.

- Klausimas:

Projekte numatytas 2 vnt. medžių kirtimas. Prašome patikslinti, ar tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę. Jei taip, prašome nurodyti konkrečią sumą, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

Atsakymas:

Medžių atstatomoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti ir bus traktuojama kaip papildomi darbai.

- Klausimas:

Techninio darbo projekto sklypo plano dalies techninėje specifikacijoje (TS-08) ir darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad viršutinis dangos sluoksnis yra 2,5 cm storio, tačiau skersiniuose pjūviuose numatytas 2 cm storio sluoksnis. Prašome patikslinti, koks turi būti viršutinės asfaltbetonio dangos storis.

Atsakymas:

Patikslinti pjūviai, 2,5 cm.

- Klausimas:

Techninio darbo projekto sklypo plano dalies darbų kiekių žiniaraštyje bei techninėje specifikacijoje (TS-05) nurodytas žvyro pagrindas, o skersiniuose pjūviuose numatytas skaldos pagrindas. Prašome patikslinti, kokia medžiaga turi būti naudojama pagrindo sluoksnio įrengimui.

Atsakymas:

Patikslinta, žvyro pagrindo sluoksnis.

- Klausimas:

SP dalies projekte T.S-10 rašoma apie ženklinimą, T.S-9 apie žemėjančius bortus, tačiau DKŽ šių darbų nėra įtraukta, prašome patikslinti.

Atsakymas:

Pateikiamas bendras bortų ilgis, žemėjančių bortų kiekiai nėra išskiriami.

- Klausimas:

SP dalies projekto DKŽ 7 psl. 3.1 eil. rašoma: Poilsio aikštelių suoliukų su šiukšliadėžėmis įrengimas 5 vnt. Ar teisingai suprantame, kad bus įrengiama 5 vnt. suolų ir 5 vnt. šiukšliadėžių?

Atsakymas:

Perkami 5 vnt. suoliukų ir 5 vnt. šiukšliadėžių.

- Klausimas:

SP dalies projekto DKŽ 7 psl. 4.1 eil. rašoma: Pažeistų plotų atstatymas, užsėjant veja 7732 m2. Koks vid. Storis bus atstatomų plotų, kiek m3 dirvožemio?

Atsakymas:

Atstatoma yra veja. Kiek Rangovas sutryps augalinio sluoksnio, tiek ir privalės atstatyti.

- Klausimas:

Prašome patikslinti viršutinio asfalto sluoksnio AC 5 VL spalvą.

Atsakymas:

AC 5 VL asfaltas nedažytas, juodas.

- Klausimas:

Specifikacijose pamatas atramai nurodytas įleidžiamo tipo (VGAP), žiniaraštyje – falnšinis pamatas, prašome patikslinti kokį pamatą vertintis?

Specifikacijos 2.12.2 punktas

a) Pavadinime rašo cilindrinė atrama, toje pačioje lentelėje, 4 punktas – kūginė atrama, prašome patikslinti.

b) Tos pačios lentelės, 12 punktas: Apsaugos laipsnis IP68 ir Standartas LST EN 60529:1999/A2:2014/AC:2019 yra „Europos standartas, apibrėžiantis elektros įrangos (atrama nėra elektros įranga) gaubtų sudaromą apsaugos laipsnį (IP kodą) nuo kietų objektų ir vandens patekimo, nurodant bandymų metodus ir reikalavimus.“, šis reikalavimas nelogiškas, prašome panaikinti.

c) Aiškinamajame rašte 1.2 punkte, rašoma, kad atramos turi būti saugios, tačiau specifikacijose to nėra, prašome patikslinti ar vertintis paprastas, ar saugias atramas.

Prašome pakoreguoti/sutvarkyti žiniaraštį, pagal aukščiau pateiktus klausimus, t.y.:

40 punktas: Kalbama apie šviestuvą, bet tuo pačiu prirašyta „su lieto aliuminio atrama, H-6m“, kas vėl prieštarauja visoms specifikacijoms.

42 punktas: pamatas flanšinis, nors specifikacijose nurodytas VGAP, įleidžiamai atramai. 43 punktas: prašome paaiškinti, kokiu tikslu ir kur montuojami 260 vnt. Kabelių atsišakojimo gnybtų?

48-49 punktai: Laidas įž. g/ž 1x6 su antgaliais – prašome paaiškinti kokiu tikslu ir kur montuojamas laidas?

51 punktas: Apsauginė juosta – prašome patikslinti, ar tikrai reikalinga apsauginė juosta, kadangi kabelis visu ilgius montuojamas vamzdyje? Signalinė juosta numatyta atskiru punktu.

Atsakymas:

Teikiame 10 priedo „Techninis darbo projektas“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Prašome patikslinti dėl EBVPD dokumento pildymo IV dalis. Atrankos kriterijai. B. Ekonominė ir finansinė būklė, pirkimų sąlygų 7 priede tokio reikalavimo nėra,

EBVPD dokumente jis reikalaujamas. Ar reikia pildyti B. Ekonominė ir finansinė būklė punktą?

Atsakymas:

Teikiame 4 priedo „EBVPD“ aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas:

Numatyta šalinti medžius, prašome paaiškinti ar reikalinga vertinti medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas:

Medžių atstatomoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti ir bus traktuojama kaip papildomi darbai.

- Klausimas:

Projekto kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti "žvyro pagrindo pasluoksnį 0/32", kai tuo tarpu brėžiniuose nurodyta skalda? kokią konstrukciją vertinti? ar gali būti dolomito skalda 0/32?

Atsakymas:

Patikslinta, turi būti žvyro pagrindas.

- Klausimas:

Techniniame -darbo projekte nurodyta kad esama asfaltbetonio-betono danga ardoma ir išvežama į sąvartyną. Prašome nurodyti ar esama danga sąvartyne bus priimama už dyką ar bus prašomas mokestis? Koks tai mokestis?

Atsakymas:

Už statybinių atliekų utilizavimą atsakingas Rangovas.

- Klausimas:

Prašome nurodyti vietą kur reikės išvežti iškastą gruntą.

Atsakymas:

Už grunto išvežimą ar sandėliavimą atsakingas Rangovas. Vietą parenka rangovas.