TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – AB „KN Energies“.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS

Dyzelino krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai (toliau - Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Esami vamzdynai, siurblys ir talpyklos, kurių apjungimui trūksta papildomos infrastruktūros.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
|  | Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Rangovo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
|  | Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |
| Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui preliminarų darbų atlikimo grafiką derinimui ir su Užsakovu raštu suderina darbų atlikimo grafiką per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbų vykdymo grafiko pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai. Rangovas turi laikytis suderinto darbų grafiko. |
|  | Rangovas privalo atlikti darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje ir techninėje užduotyje (žr. TS priedą Nr. 1) visa apimtimi. |
|  | Baigus darbus, darbo vietą sutvarkyti, gamybines šiukšles išsivežti, utilizuoti Rangovo sąskaita. |
|  | Visas medžiagas ir reikiamą įrangą projekto įgyvendinimo metu nuperka ir teikia Rangovas. |
|  | DARBŲ VYKDYMO ETAPAI: - Techninio darbo projekto parengimas (toliau – projektas); - Rangos darbai ir projekto vykdymo priežiūra (įskaitant išpildomosios dokumentacijos parengimą ir perdavimą Užsakovui). |
| Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga darbų metu turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
|  | Naudojamos medžiagos ir įranga su ATEX (arba lygiavertės) direktyvos reikalavimų išpildymu. |
|  | Medžiagos ir statybos produktai turi būti sertifikuoti akredituotų laboratorijų, nurodytas jų tinkamumas naudoti tam tikrose sąlygose ir aplinkoje, nekeliantys pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. |

3.12. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.12.1. Užsakovas siekia įsigyti:

- Dyzelino krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbus (įskaitant visas medžiagas, mechanizmus, įrenginius pirkimo objekto įgyvendinimui).

3.12.2. Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti dyzelino krovos infrastruktūros papildymą – naują vamzdyną, vamzdyno junges ir sklendes. Ši infrastruktūra bus naudojama vykdyti produkto krovą iš ir į talpyklas pagal schemą Geležinkelio estakada (Kelias Nr. 3A)  <-> Talpykla (T-01-1305/1306) (schema reversinė į abi puses), naujus statinius priderinant prie esamos infrastruktūros. Rangovas turės paruošti techninį darbo projektą ir pagal jį atlikti visus su juo susijusius įrengimo ir statybos darbus, medžiagų ir įrangos tiekimą. Detalesnis darbų aprašymas pateiktas Techninėje Užduotyje (Priedas Nr. 1) ir jos prieduose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | kompl. | 1 |
| 2. | Rangos darbai ir projekto vykdymo priežiūra | kompl. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Tikslus atnaujintas grafikas, atspindintis realią situaciją vykstančiuose darbuose. | Įsigaliojus Sutarčiai ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites. |

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Bendras darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių:

- Techninio darbo projekto parengimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

- Rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1. Visoms medžiagoms, įrengimams, darbams ir kitiems su pirkimo objektu taikytiniems aspektams taikomas ne trumpesnis garantinis terminas nei nustatytas LR civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, skaičiuojamas nuo rangos darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Rangovui nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu / registruotu paštu gavimo momento.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti.

  - Užsakovas įsipareigoja priimti perduodamus atliktus darbus neviršijant 5 d.d. termino.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis ir jos priedai.