Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL JUTIKLIŲ SU PRIEDAIS (TŪM)

PIRKIMO

_______

(Data)

_______

(Vieta)

Šiaulių universitetinė gimnazija

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO AR JO NURODYTŲ KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ STATUSĄ

| Tiekėjo ar jo nurodytų subtiekėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra / nėra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba tiekėjas, subteikėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais), yra/ nėra užsienietis (fizinis asmuo). | Pažymėti: YRA □ NĖRA □ |
| --- | --- |

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

6.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

7. PASIŪLYMO KAINA

7.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

7.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

7.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

7.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

7.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. / kompl. | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1. | pH jutiklis | 16 |  |  |
| 2. | Temperatūros jutiklis | 31 |  |  |
| 3. | Laidumo jutiklis | 16 |  |  |
| 4. | Nitratų jutiklis | 16 |  |  |
| 5. | Kalio jutiklis | 4 |  |  |
| 6. | Kalcio jutiklis | 4 |  |  |
| 7. | Etanolio garų jutiklis | 2 |  |  |
| 8. | Amonio jutiklis | 2 |  |  |
| 9. | Chlorido jutiklis | 2 |  |  |
| 10. | Atstumo jutiklis | 1 |  |  |
| 11. | Jėgos ir pagreičio jutiklis | 1 |  |  |
| 12. | Dujų slėgio jutiklis | 1 |  |  |
| 13. | Foto vartų jutiklis | 1 |  |  |
| 14. | Įtampos jutiklis | 1 |  |  |
| 15. | Šviesos ir spalvos jutiklis | 1 |  |  |
| 16. | 3 ašių magnetinio lauko jutiklis | 1 |  |  |
| 17. | Srovės jutiklis | 1 |  |  |
| 18. | Garso jutiklis | 2 |  |  |
| 19. | Statinio krūvio jutiklis | 1 |  |  |
| 20. | Šviesos spektro jutiklis (Emisijos spektrometras) | 1 |  |  |
| 21. | Dinamikos ir kinematikos tyrimų jutiklių sistema | 15 |  |  |
| 22. | Fotosintezės jutiklių rinkinys | 16 |  |  |
| 23. | Saulės energijos srauto jutiklis (piranometras) | 1 |  |  |
| 24. | Medžiagų absorbcijos jutiklis (Spektrofotometras) | 1 |  |  |
|  | PRIEDAI |  |  |  |
| 25. | Laboratorinis stovas su priedais | 16 |  |  |
| 26. | Įkrovimo stotelė jutikliams | 3 |  |  |
| 27. | Spektro vamzdelio maitinimo šaltinis | 1 |  |  |
| 28. | Spektro vamzdeliai | 1 |  |  |
| 29. | Emisijos spektrometro optinis kabelis | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |
| PVM (šioje vietoje įrašo tiekėjas) %: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |

# Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM) žodžiais: 			__

7.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 	__

7.7 Siūlomų jutiklių su priedais atitikties techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos* (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prietaisų technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Jutikliai: |  |  |  |
| 1.1. | pH jutiklis | Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Jutiklio matavimų intervalo ribos turi būti ne mažesnės nei - 0 – 14 pH. |  |
| 1.2. | Temperatūros jutiklis | Jutiklis temperatūrai matuoti. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C. matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01°C. matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0.25°C. 90% galutinių verčių reakcijos laikas ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). |  |
| 1.3. | Laidumo jutiklis | Jutiklio matavimo diapazonas ne blogesnis kaip nuo 0 iki 20000 μS / cm (nuo 0 iki 10 000 mg / l TDS). Temperatūros kompensacija: automatinė ne prasčiau kaip nuo 5 iki 35 ° C. Turi būti galimybė išjungti. Temperatūros diapazonas ne prasčiau kaip 0 - 80° C. Skiriamoji geba ne mažesnė kaip: 0,01 μS / cm. |  |
| 1.4. | Nitratų jutiklis | Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 14 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2,5 - 11 Minimalus mėginio dydis (turi būti panardinta) ne daugiau kaip 3cm. |  |
| 1.5. | Kalio jutiklis | Jutiklis naudojamas kalio (K +) jonų koncentracijos vandeniniuose tirpaluose matavimui. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas (mV): ±1000 mV; Matavimo diapazonas (koncentracija): 1 iki 39,000 mg/l (arba ppm); pH diapazonas: 2–12 pH; Temperatūros diapazonas: 0–40°C; Elektrodo varža: 100 iki 200 kΩ. |  |
| 1.6. | Kalcio jutiklis | Jutiklis turi būti skirtas kalcio (Ca2) koncentracijos vandeniniuose mėginiuose matavimui. Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 40 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2 – 8. |  |
| 1.7. | Etanolio garų jutiklis | Etanolio garų jutiklis turi būti skirtas matuoti etanolio koncentraciją ore virš vandeninio tirpalo. Parametrai ne žemesni kaip: Matavimo diapazonas: 0–3%; Reakcijos laikas: 60 s (90% galutinių verčių). |  |
| 1.8. | Amonio jutiklis | Jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Diapazonas ne mažesnis kaip ±1000 mV; pH diapazonas ne mažesnis kaip 2 – 7 (be pH kompensacijos); Temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 40 °C; Elektrodo varža ne mažesnė kaip 0,1 – 5 MΩ |  |
| 1.9. | Chlorido jutiklis | Jutiklį turi būti galima naudoti chlorido (Cl-) koncentracijos vandeniniuose mėginiuose matavimui. Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas (mV) ne prasčiau kaip ±1000 mV; Matavimo diapazonas (koncentracija) ne mažiau kaip nuo 1 iki 35,000 mg/l (arba ppm); pH diapazonas ne prasčiau kaip 2–12 pH; Temperatūros diapazonas ne mažiau kaip 0–80°C; Elektrodo varža ne prasčiau kaip nuo 1 iki 5 MΩ. |  |
| 1.10. | Atstumo jutiklis | Jutiklis turi ultragarso pagalba nustatyti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas ne mažesnis nei: nuo 15 cm iki 3.5 m; Rezoliucija ne prastesnė nei: 1 mm.; Didžiausias matavimo dažnis ne mažesnis nei 30 mėginių/s. |  |
| 1.11. | Jėgos ir pagreičio jutiklis | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; turi matuoti pagreitį ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; turi turėti giroskopą ne prasčiau kaip 3 ašys, 2000°/s.. |  |
| 1.12. | Dujų slėgio jutiklis | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 iki 400 kPa. Tikslumas ne prastesnis kaip ± 3 kPA. - Jutiklis turi toleruoti be pažeidimų ne mažesnį kaip 450 kPa slėgį. - Komplekte turi būti ne mažiau kaip: vienas švirkštas, dvi skirtingos kūginės vožtuvų jungtys, dvipusis vožtuvas, ne mažiau kaip du vamzdelių spaustukai. |  |
| 1.13. | Foto vartų jutiklis. | Jutiklį turi sudaryti ne mažiau kaip du foto vartai (dvigubų vartų jutiklis). Vartų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. |  |
| 1.14. | Įtampos jutiklis | Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Turi atitikti šiuos reikalavimus: įvesties įtampos diapazonas turi būti ne prastesnis kaip ± 20 V; didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui turi būti ne prastesnė kaip ±24 V; matavimo dažnis turi būti ne prastesnis kaip 1000 matavimų/s. |  |
| 1.15. | Šviesos ir spalvos jutiklis | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus, su juo turi būti galima atlikti šiuos matavimus: Matoma šviesa: bangų ilgis ne prasčiau kaip 400-800 nm; matavimo diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0 iki 150 000 liuksų; matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s. matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1 Hz. |  |
| 1.16. | 3 ašių magnetinio lauko jutiklis | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas ne prasčiau kaip ± 5 mT ir ± 130 mT.; Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -40°C iki 80°C. Jutiklis turi būti suprojektuotas taip, kad prireikus būtų galima įdėti į solenoidą. Jutiklis turi būti pateikiamas sukalibruotas gamykloje (naudotojui jo kalibruoti nereikia). |  |
| 1.17. | Srovės jutiklis | Jutiklis turi turėti ne mažiau kaip du skirtingus matavimo kanalus, kurių matavimo diapazonas ne prastesnis kaip: ±1 A ir ±0,1 A. Turi būti sukomplektuotas su raudonos ir juodos spalvos gnybtiniais laidais. |  |
| 1.18. | Garso jutiklis | Garso lygio matuoklis, gebantis registruoti garso bangų amplitudę ir garso intensyvumo lygį A ir C kanaluose (pritaikius A ir C garso lygio filtrus). Matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip 55–110 dB. Tikslumas ne prasčiau kaip ±3 dB. Rezoliucija ne prasčiau kaip 0,1 dB. Jutiklio registruojamas garso dažnis ne prasčiau nei nuo 30 Hz iki 10 000 Hz |  |
| 1.19. | Statinio krūvio jutiklis. | Statinio krūvio jutikliu turi būti galima lengvai matuoti ir analizuoti statinius krūvius. Reikalavimai jutikliui turi būti ne prastesni kaip: Diapazonas ne mažiau kaip: ± 100 nC; Didžiausia įvestis ne prasčiau kaip: ± 150 V; Įėjimo talpa ne prasčiau kaip: 001 µF; Prietaiso laiko konstanta ne prasčiau kaip: 0,1 s |  |
| 1.20. | Šviesos spektro jutiklis (Emisijos spektrometras) | Emisijos spektrometru turi būti galima atlikti emisijų analizę, matuoti šviesą skleidžiančių spektrus 350-900 nm diapazone ir tirti lempučių, spektro vamzdelių ar saulės emisijų spektrus. Parametrai turi būti ne prastesni kaip: Detektorius turi būti linijinis CCD tipo; Bangos ilgio diapazonas ne prasčiau kaip: 350-900 nm; Bangos ilgio pranešimo intervalas ne daugiau kaip: 1 nm; Optinė skiriamoji geba ne prasčiau kaip: 3,0 nm (nustatoma pagal vandenilio 434 nm smailės pusės maksimumo pilną plotį); Bangos ilgio tikslumas ne prasčiau kaip: ±2 nm (nustatomas pagal vandenilio smailę). Turi būti komplektuojamas su optiniu kabeliu šviesos perdavimui (1 vnt.) ir spektro vamzdeliais, reikalingais veikimui. Techniniai reikalavimai nurodyti priedų dalyje. |  |
| 1.21. | Dinamikos ir kinematikos tyrimų jutiklių sistema | Rinkinį turi sudaryti: - ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). Kiekviena mašinėlė turi turėti ne mažiau kaip su šiuos integruotus jutiklius: - akselerometras ne prasčiau kaip ±160 m/s2; - ne prasčiau kaip ± 50N jėgos sensorius; Mašinėlėse turi būti: - sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys keturi ratai; - numatytos vietos padėti svareliams; - įmontuotas stūmoklis susidūrimų ir impulsų studijoms; - magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; - viename gale turi įmontuotus arba įsukamus kabliukus. Kartu su mašinėlėmis turi būti pateikta: - ne trumpesnis kaip 1,2 m. ilgio metalinis ar lygiavertis kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; - ne mažiau kaip vienas skriemuolys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; - ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti patikimai uždėti ant mašinėlės; - ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; - ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. |  |
| 1.22. | Fotosintezės jutiklių rinkinys. | Rinkinys turi būti skirtas fotosintezės eksperimentams atlikti. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: Ne mažiau kaip 1 vnt., plastikinis indas ne mažesnis kaip 2000 ml tūrio, kurį turi būti galima naudoti su CO2 ir O2 dujų jutikliais, kad tuo pačiu metu būtų galima stebėti dujinio anglies dioksido ir deguonies kiekį uždaroje sistemoje. Šis indas turi būti tinkamas stebint fotosintezę. Didelė viršutinė anga turi suteikti lengvą prieigą prie mėginio. Dangtyje turi būti ne mažiau kaip dvi ertmės su tarpinėmis pritaikytomis sensorių tvirtinimui eksperimentų metu. Ne mažiau kaip 1 vnt., CO2 dujų jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm; Rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2; Tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą; Temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C; Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. Ne mažiau kaip 1 vnt., O2 jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Matavimo ribos ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2; Matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,01 % O2; Tikslumas ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio; Temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C; Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. |  |
| 1.23. | Saulės energijos srauto jutiklis (piranometras) | Piranometras turi matuoti elektromagnetinės spinduliuotės galią vatais kvadratiniame metre. Parametrai: Švitinimo diapazonas ne prasčiau kaip: 0-1100 vatų/m2 (pilnoje saulėje); Tikslumas ne prasčiau kaip: ±5 %.; Kosinusinis atsakas ne prasčiau kaip: 45° (±10°) zenito kampas: 1%; 75° (±10°) zenito kampas: ±5 %. Bangos ilgio diapazonas ne mažiau kaip: Nuo 360 nm iki 1120 nm. |  |
| 1.24. | Medžiagų absorbcijos jutiklis (Spektrofotometras) | Spektrofotometras turi atlikti bangos spektro matavimus. Duomenys apie absorbciją, šviesos perdavimo procentą ir intensyvumą turi būti gaunami ne vėliau kaip per 2 sekundes nuo matavimo pradžios. Parametrai turi būti ne prastesni kaip: Bangos ilgio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 380 nm iki 950 nm; Optinė skiriamoji geba (FWHM) ne blogesnė kaip 5.0 nm; Bangos ilgio tikslumas: ± 4.0 nm; Fotometrinis tikslumas: ± 0.10 A.U.; Fluorescencijos palaikymas: turi būti palaikomi mažiausiai du sužadinimo šaltiniai –405 nm ir 500 nm; Rinkinyje turi būti šie priedai: Kiuvetės ir dangteliai ne mažiau kaip 15 vnt. atsparios tirpikliams. |  |
| 2. PRIEDAI |  |  |  |
| 2.1. | Laboratorinis stovas su priedais | Turi būti metalinis arba lygiavertis, pagrindas (atramos plotas) – ne mažesnis kaip 400 cm², keturkampis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti. Stovo strypas – metalinis arba lygiavertis; įsukamas / įstatomas į pagrindą; ne trumpesnis kaip 50 cm, skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm (strypas gali būti sumontuojamas iš atskirų dalių). Universalus laboratorinis laikiklis (apkaba), tinkamas tvirtinti prie siūlomo stovo strypo. Apkaba turi būti suderinama su retordo tipo laikikliu, ne mažiau trijų pirštų, tvirtinamas į siūlomą apkabą. Gnybtai iš vidaus turi būti padengti plastiku arba lygiaverte medžiaga. Gnybtų prasiplėtimas ne blogesnis kaip 30-50 mm. Laikiklis-šildymo ratas, vidinis skersmuo ne mažesnis nei 50 mm. Sumontuotas stovas turi būti stabilus, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Stovas turi būti pritaikytas jutikliams tvirtinti. |  |
| 2.2. | Įkrovimo stotelė jutikliams | Krovimo stotelė turi atitikti šiuos reikalavimus: turi turėti galimybę vienu metu krauti ne mažiau kaip 15 vnt. jutiklių; turi turėti ne mažiau kaip aštuonis USB lizdus; turi būti pritaikyta naudoti su siūlomais jutikliais pagal gamintojo rekomendacijas arba būti lygiavertė. |  |
| 2.3. | Spektro vamzdelio maitinimo šaltinis | Spektro vamzdelio maitinimo šaltinio konstrukcija turi būti be atvirų kontaktų. Turi būti matomi vamzdeliai, stebint eksperimentą. Komplektacija turi būti ne prastesnė kaip: Ne mažiau kaip 1 vnt., maitinimo šaltinio; Ne mažiau kaip 1 vnt., šviesolaidžio laikiklis. Spektro vamzdelio maitinimo šaltinio konstrukcija turi būti su ne mažau kaip 5 vietomis, kurios turi būti skirtos sudėti skirtingus spektro vamzdelius. Konstrukcijos viduryje turi būti ertmė įdėti spektro vamzdelį ir stebėti pokyčius. |  |
| 2.4. | Spektro vamzdeliai | Spektro dujų vamzdeliai turi būti pagaminti iš ne prastesnės kaip plastiko arba lygiavertės medžiagos. Turi būti komplektuojami ne prasčiau kaip šie dujų spektro vamzdeliai: Ne mažiau kaip 1 vnt., vandenilio spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., helio spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., neono spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., azoto spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., argono spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., anglies dioksido spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., oro spektro vamzdelis. |  |
| 2.5. | Emisijos spektrometro optinis kabelis | Emisijos spektro optiniu kabeliu turi būti galima tiksliai išmatuoti emisijos spektro bangų ilgius, kartu naudojant su emisijos spektrometru. Parametrai ne prasčiau kaip: Ilgis ne mažiau kaip: 1 m; Šerdies skersmuo ne mažiau kaip: 400 µm. |  |
| 2.6. | Garantija | Prekėms turi būti suteikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo garantija, ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių, skaičiuojama nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šis reikalavimas netaikomas prekės dalims, kurios pagal savo prigimtį turi ribotą darbinį resursą (pvz., baterijos, lempos ir pan.), jeigu tai aiškiai pagrįsta gamintojo dokumentacijoje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba oficialaus atstovo garantijos patvirtinimą (arba lygiavertį dokumentą) bei siūlomų prekių garantijos sąlygas lietuvių kalba arba jų vertimą į lietuvių kalbą. Tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą apie gedimą, privalo per 3 (tris) darbo dienas patvirtinti pranešimo gavimą raštu (elektroniniu paštu), pateikti informaciją apie planuojamus gedimo šalinimo veiksmus ir preliminarų apžiūros arba remonto terminą. Gedimas turi būti pašalintas per ne daugiau kaip 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, nebent šalys raštu susitartų kitaip, esant objektyvioms aplinkybėms. Jeigu per garantijos laikotarpį ta pati prekė sugedo daugiau nei 2 (du) kartus dėl to paties ar panašaus gedimo, arba jei gedimas nėra pašalinamas per nustatytą terminą, tiekėjas per ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų privalo pakeisti prekę nauja, ne prastesnių arba geresnių techninių parametrų, be papildomo mokesčio. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą jutiklių remontą bei atsarginių dalių tiekimą per pagrįstą terminą, kuris neturi viršyti 14 (keturiolikos) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą, išskyrus atvejus, kai šalys raštu susitaria kitaip. |  |
| 2.7. | Suderinamumas | Siūlomi priedai kurie turi derėti (veikti) su Vernier Graphical Analysis programine įranga. |  |
| 2.8. | Naujumas | Priedai turi būti visiškai nauji, pilnai sukomplektuoti (gamintojo komplektacija arba geresnė) ir paruošta darbui. | Nepildoma |
| 2.9. | Sertifikavimo reikalavimai | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu arba turėti gamintojo atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį atitiktį taikomiems ES saugos reikalavimams (dokumentai pateikiami su pasiūlymu). |  |
| 2.10. | Transportavimas | Tiekėjas privalo pristatyti prekes adresu: Šiaulių universitetinė gimnazija, Dainų g. 33, Šiauliai. | Nepildoma |
| 2.11. | Instrukcijos | Jutikliai ir priedai privalo turėti naudojimo instrukcijas. Jos turi būti pateiktos kartu su prekėmis, skaitmenine forma. Instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. | Nepildoma |
| 2.12. | Mokymai | Tiekėjas privalo organizuoti kontaktinius mokymus ne mažiau kaip 3 darbuotojams, skirtus supažindinti su įsigyjamų prekių naudojimu, paruošimu darbui ir priežiūra ne trumpiau kaip 4 val. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba, kontaktiniu būdu (užsakovo patalpose), pagal iš anksto suderintą grafiką, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prekių pristatymo. |  |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus / bukletus/ brošiūras / internetines nuorodas, kuriose būtų išsamus siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekių atitikimą techniniams parametrams privalo būti lietuvių kalba. Šiuos dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |