Nacionalinės švietimo agentūros viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės pirkimą „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 4856670).

Komisija gavo teikėjo klausimą:

1. Kokia numatyta suma pirkimui EUR be PVM?

2. Kokio tipo turi būti vidiniai blokai - sieniniai, palubiniai, kasetiniai?

Atsakymas:

- Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir darbams įsigyti skirtas lėšas naudoti racionaliai pirkimui skirta lėšų suma neviešinama. Tiekėjai rengdami pasiūlymą turi orientuoti į rinkoje esančias kainas, o ne į pirkimui suplanuotas lėšas.

- Vidinių blokų Nr. 1 ir Nr. 2  tipai – sieniniai.