ŽADVAINŲ STOVYKLAVIETĖS INFRASTRUKTŪROS INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Atsakome į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus paklausimus.

1 Klausimas. Patikslinkite, ar neįsivėlė klaida, nes pateiktame Įkainotame veiklų sąraše nurodytos 2 pozicijos „SUMA SU PVM“ ir nė vienos pozicijos sumai be PVM. Komisijos atsakymas.  Techninė klaida. Pridedame patikslintą įkainotą veiklų sąrašą.

2 Klausimas. Projekte teigiama, kad „Paliekamos metalo konstrukcijos turi būti nuvalytos nuo organinių apnašų, smėliasrove turi būti nuvalomos metalo konstrukcijų dalys, kurių daugiau kaip 30proc. ploto dengia rūdžių sluoksnis. Šios vietos gruntuojamos ir dažomos dažais, pasiekiant C3 apsaugos nuo aplinkos koroziškumo kategoriją“. Prašome nurodyti minėtų darbų kiekį, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai. Komisijos atsakymas. Reikia  įvertinti, kad bus tvarkoma apie 25% paliekamų metalo konstrukcijų paviršiaus ploto, tai sudaro 165 m2.

3 Klausimas. Patikslinkite, ar tiekėjai turi vertintis esamų senojo tilto g/b liekanų - atramų remonto darbus. Jeigu taip, nurodykite konkrečius darbus ir jų kiekius. Komisijos atsakymas. Betoninių tilto atramų būklė patenkinama, nėra vizualiai matomų betono atplaišų ar plyšių, todėl betoninių atramų remonto darbai nenumatyti.