B DALIS.

BENDRINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

GRIOVIMO DARBAI

- Pirkimo objektas – pastatų ir inžinerinių statinių griovimo darbai su/be projektavimo (toliau – Darbai).

- Pirkimo objektas apima:

- ypatinguosius, neypatinguosius, nesudėtinguosius pastatus ir inžinerinius statinius;

- pastatus ir inžinerinius statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

- Pirkimo objektas neapima šių pastatų:

- kultūros paveldo objektų (pastatų ir inžinerinių statinių);

- branduolinės energetikos objekto pastatų.

- Konkretūs Darbai, jų apimtys nurodomi skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge, Užsakovo pridedamuose dokumentuose.

- Darbų atlikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija. Tiksli Darbų vykdymo vieta nurodoma skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge.

- Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Darbų vykdymą, aktualių redakcijų sąlygomis.

- Projektavimo paslaugos apima reikalingų griovimo projektui ir/ar griovimo aprašui parengti tyrimų atlikimą, prisijungimo sąlygų ir/ar specialiųjų reikalavimų gavimą, griovimo projekto/ar griovimo aprašo parengimą, projekto vykdymo priežiūrą (Užsakovo pasirinkimu), statybą leidžiančio dokumento  (leidimo griauti statinį) gavimą (kai privaloma). Kai atliekama projekto ekspertizė, jis turi būti pataisytas pagal privalomas ekspertizės pastabas (Užsakovo pasirinkimu).

- Griovimo projektas ir/ar griovimo aprašas turi būti rengiamas pagal privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo paslaugų atlikimą.

- Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą.