Pirkimų sąlygų,

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL GENERATORIAUS NUOMOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje

esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

____________ ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali

informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas

pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėn. kiekis* | Mato vnt. kaina (Eur be PVM)** | Bendra suma (4 x 5) (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Elektros generatoriaus galia nuo 20 kW iki 50 kW. | Para | 90 |  |  |
| 2. | Elektros generatoriaus galia nuo 50 kW iki 100 kW. | Para | 90 |  |  |
| 3. | Elektros generatoriaus galia nuo 100 kW iki 200 kW. | Para | 90 |  |  |
| PVM (Eur)*** |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)* |  |  |  |  |  |
| Kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui. Tiekėjui bus apmokama už pagal pirkimo sutarties suteiktas paslaugas, pagal jo pasiūlyme nurodytus įkainius;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šioje skiltyje nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Lentelė Nr. 1

| Techninės Specifikacijos Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS OBJEKTAI |  |  |  |  |
|  | Elektros generatoriaus nuomos paslaugą sudaro: elektros generatorius, pristatymo ir išvežimo paslaugos LR ribose, operatoriaus supažindinimas su generatoriaus veikimu. | TAIP/NE |  |  |
| II SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2. | Elektros generatoriaus nuomos be operatoriaus paslauga. | TAIP/NE |  |  |
| 3. | Elektros generatoriaus galia nuo 20 kW iki 50 kW. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 4. | Elektros generatoriaus galia nuo 50 kW iki 100 kW. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 5. | Elektros generatoriaus galia nuo 100 kW iki 200 kW. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 6. | Elektros generatoriaus kuro tipas – dyzelinas. | TAIP/NE |  |  |
| 7. | Elektros generatoriaus (su pilnu degalų baku) minimalus darbo laikas – 9 valandos. | TAIP/NE |  |  |
| 8. | Elektros generatoriaus priėmimo metu teikėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. | TAIP/NE |  |  |
| 9. | Elektros generatorius turi turėti ne mažiau nei 2 (du) 230 V 16A el. kištukinius lizdus, 1 (vieną) 400 V 16A el. kištukinį lizdą, 1 (vieną) 400 V 32 A el. kištukinį lizdą, 1 (vieną) 400 V 63 A el. kištukinį lizdą bei 1 (vieną) 400 V 125 A el. kištukinį lizdą. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 10. | Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP 23. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 11. | Elektros generatorių maksimalus triukšmo lygis negali būti didesnis nei 80 dB. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 12. | Elektros generatoriams neturi būti taikomas paros motovalandų limitas. | TAIP/NE |  |  |
| III SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 13. | Elektros generatorius nuomojamas užsakovui pateikus užsakymą. Paslaugos užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu (nurodytu paslaugos teikėjo rekvizituose, ne vėliau kaip iki 1 savaitės, paslaugų pradžios dienos) suteikti paslaugas sutartoje vietoje ir sutartu laiku. | TAIP/NE |  |  |
| 14. | Elektros generatoriaus pristatymas ir išvežimas iš nurodytos vietos turi būti įskaičiuotas į nuomos paslaugos kainą. | TAIP/NE |  |  |
| 15. | Paslauga pradedama teikti pristačius generatorių su pilnu dyzelino baku, toliau užsakovas dyzelinu pasirūpina pats, tačiau už elektros generatoriaus priežiūrą atsako paslaugos teikėjas. | TAIP/NE |  |  |
| 16. | Elektros generatorius turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti nustatytus techninius reikalavimus. | TAIP/NE |  |  |
| 17. | Paslaugos pradedamos teikti, kai užsakovas ar jo atstovas pasirašo elektros generatoriaus priėmimo–perdavimo aktą. | TAIP/NE |  |  |
| 18. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti generatoriaus funkcionalumą ir ne vėliau nei per 4 val. turi pašalinti elektros generatoriaus gedimą savo pajėgumais arba jį pakeisti kitu. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |  |
| 19. | Paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas). | TAIP/NE |  |  |
| 20. | Paslaugos teikėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą, kuriame turi būti nurodyta atskirai elektros generatoriaus dienos darbo įkainis ir bendra suminė kaina. | TAIP/NE |  |  |
| 21. | Generatoriaus išmetamųjų dujų emisijos klasė turi būti ne žemesnė nei IIIA, pagal direktyvą 97/68/EC. | TAIP/NE |  |  |
| 22. | Generatorius turi turėti akumuliatorių varikliui užvesti. | TAIP/NE |  |  |
| 23. | Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. | TAIP/NE |  |  |
| 24. | Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu arba ratine važiuokle su prikabinimo mechanizmui skirta transporto priemonei vilkti. | TAIP/NE |  |  |
| 25. | Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti uždaras ir užrakinamas. | TAIP/NE |  |  |
| 26. | Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išoriniams akumuliatoriams pajungti ir generatoriaus varikliui paleisti. | TAIP/NE |  |  |
| 27. | Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF (angl. Automatic Mains Failure Controller). Valdiklio ekrane turi būti matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, degalų likutis). | TAIP/NE |  |  |
| 28. | Generatoriuje turi būti įrengta: |  |  |  |
| 28.1. | automatinis įtampos reguliatorius; | TAIP/NE |  |  |
| 28.2. | automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų; | TAIP/NE |  |  |
| 28.3. | apsauga nuo alyvos nepakankamumo; | TAIP/NE |  |  |
| 28.4. | apsauga nuo šiluminės perkrovos; | TAIP/NE |  |  |
| 28.5. | gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; | TAIP/NE |  |  |
| 28.6. | avarinis išjungimo mygtukas. | TAIP/NE |  |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)