TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Baltoji lazdelė  (Taktilinė) sulankstoma

BVPŽ kodas 39295400-0 Preliminarus kiekis 100-200 vnt.

| Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | lazdelė pagaminta iš grafito |  |
| 2. | sulankstoma į dalis |  |
| 3. | su vidutinio dydžio cilindro formos besisukančiu apie savo ašį antgaliu |  |
| 4. | rankena padengta neslidžia danga |  |
| 5. | lazdelė padengta šviesą atspindinčia medžiaga |  |
| 6. | bus perkama: taktilinių (baltųjų) lazdelių (115 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (120 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (125 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (130 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (135 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (140 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (145 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (150 ± 2) cm ilgio |  |
| 7. | kiekviena taktilinė (baltoji) lazdelė turi būti sukomplektuota su 2 papildomais antgaliais: vienas iš jų – vidutinio dydžio, besisukantis aplink savo ašį cilindro formos, o kitas – vidutinio dydžio rutulio, besisukančio aplink savo ašį, formos. |  |
| 8. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).