1 lentelė

Siūlomi lazeriai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
| 1. | Aparatas skirtas gydymui didelės galios lazeriu | Būtina |  |  |  |
| 2. | Valdomas lietimui jautriu ekranu | Ne mažesnė nei 15 cm įstrižainė |  |  |  |
| 3. | Lazerio klasė | Ne mažiau IV klasė |  |  |  |
| 4. | Bangos ilgis | 1064nm ± 10% |  |  |  |
| 5. | Lazerio maksimalus intensyvumas | Ne mažiau 10 W |  |  |  |
| 6. | Veikimo režimai | Nuolatinis ir pulsuojantis |  |  |  |
| 7. | Dažnio nustatymas pulsiniame režime | Ne blogiau 1-1000 Hz |  |  |  |
| 8. | Galimybė nustatyti parametrus | - Intensyvumas - Terapijos laikas |  |  |  |
| 9. | Galimybė pasirinkti gydomą kūno sritį ir rekomenduojamus parametrus | Būtina |  |  |  |
| 10. | Automatinė skanavimo funkcija | Lazerio terapija atliekama automatiškai nurodytame plote, naudotojui nereikia atlikti procedūros rankomis |  |  |  |
| 11. | Komplektacija | Apsauginiai akiniai – 2 vnt. |  |  |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | El. tinklas 230V±10%, 50Hz |  |  |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 15. | Pristatymo terminas | Per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos |  |  |  |

________________________________________                      ________________________                     _________________________________

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |