TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS

- Nanokristalinis antimikrobinis tinklelis/tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- antimikrobinis, barjerinis;

- sudarytas iš  vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos verpalų padengtu nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru ar lygiaverčiu;

- galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc. pradinio ilgio;

- karpomas;

- tinklelis užtikrina plataus spektro bakteriacidinį veikimą 3 paras;

- sidabro jonai veikia į žaizdos dugną nepertraukiamai 3 paras;

- sidabro jonai veikia ne tvarsčio viduje, o pačioje žaizdoje;

- tinklelis turi būti pritaikytas naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- dydis: 10 ± 0,1 cm x 10 ± 0,1 cm

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Hermetinis tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- gelinis arba lygiavertės medžiagos;

- hermetinis;

- skirtas pagerinti ir užtikrinti sandarumą, ypač ant sudėtingų kūno vietų;

- karpomas;

- dydis: 10 ± 0,1 cm x 7 ± 0,1  cm;

- skirtas naudoti su visais RENASYS TOUCH tvarsčių rinkiniais;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Atviroms pilvo žaizdoms skirtas rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos rinkinys, skirtas naudoti tik su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

Rinkinį sudaro:

- putų poliuretano arba lygiavertis tvarstis - 2 vnt.

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- speciali poliuretaninė arba lygiavertės medžiagos, hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė;

- matmenys 43 ± 0,1 cm x 30 ± 0,1 cm x 2.5 ± 0,1 cm;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt.;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- skirtas sekreto pašalinimui iš žaizdos;

- su lipniu antgaliu.

- turi papildomą apsaugą (segtuką) užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- sterili skaidri plėvelė  - 6vnt.

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- lipni;

- užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti  plėvelė;

- matmenys 20 ± 0,1 cm x 30 ± 0,1 cm;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

- organus apsauganti plėvelė. – 1 vnt.

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 rink.

4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- galima pjaustyti pagal dydį ir formą;

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- tvarstis pagamintas iš poliuretaninės arba lygiavertės medžiagos porėtos struktūros kempinės;

Rinkinį sudaro:

- minkštas prievadas;

- aplikatoriaus galvutė;

- permatoma, skaidri plėvelė.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (± 0,1 cm) | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | 10 x 8 x 3 cm | S | 800 |
| 4.2. | 20 x 13 x 3 cm | M | 2 200 |
| 4.3. | 25 x 15 x 3 cm | L | 1 870 |

5.1. – 5.2. Surinkimo indas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skaidrus;

- sugraduotas kas 100 ml;

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- sandari;

- su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į „žele“ konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vamzdeliu;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Tūris | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | 300 ml | 2 100 |
| 5.2. | 800 ml | 1 150 |

6. Drenas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- be latekso;

- su lipniu antgaliu;

- turi papildomą apsaugą užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 710 vnt.

- Konektorius Y formos:

- nesterilus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- skirtas įvairių tipų žaizdoms;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 570 vnt.

- Plėvelė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skaidraus paviršiaus, kuris užtikrina aiškų matomumą;

- plona, bet itin tvirta – atspari plyšimui;

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;

- patogi ir elastinga;

- lipni;

- be latekso;

- dydis: 30 ± 0,1 x 28 ± 0,1 cm;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 920 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.