Nacionalinės švietimo agentūros viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės pirkimą „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 4856670).

Komisija gavo teikėjo klausimą:

Informuojame, kad pagal Eurovent sertifikavimo standartus yra sertifikuojami tik išoriniai kondicionierių blokai, bet ne vidiniai. Prašome pakoreguoti techninius reikalavimus.“

Komisija patikslina specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 3 „Techninė specifikacija“ išbraukiant reikalavimą „Visa siūlo įranga turi turėti EUROVENT arba lygiavertį sertifikatą.“ ir nurodo:

„Reikalavimai įrenginiams:

Išoriniam blokui (1 vnt.).  Siūloma įranga turi turėti EUROVENT arba lygiavertį sertifikatą“

Atitinkamai pakoreguotas pirkimo sąlygų priedas Nr. 4 „Pasiūlymo forma“