IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,

el. p. info@ignalina.lt, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB Šiaulių bankas, kodas 71822.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

Viešojo  pirkimo komisijos 2025 m. spalio 9 d.  protokolu Nr. S4-324

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „Ignalinos rajono savivaldybės seniūnijų melioracijos griovių ir jų statinių remontas, tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos“ (2 PIRKIMO DALYS) , ATLIEKAMO SKELBIAMOS APKLAUSOS  BŪDU,  SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.     Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu .............................................................................................

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.    Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.   Pasiūlymų vertinimas	4

8.   Sutarties sudarymas	4

9.   Kitos sąlygos	4

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, Ignalina. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pageidaujamų įsigyti  darbų CPO.lt  kataloge nėra.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ((su visais aktualiais pakeitimais), 4.3 papunkčiu. Pirkime taikomi kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ ir Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Ignalinos rajono savivaldybės seniūnijų melioracijos griovių ir jų statinių remontas, tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis:

2.2.1. I Pirkimo dalis. Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Kaniūkų kadastro vietovės melioracijos

projekto Nr. 7 melioracijos griovio D-1-7-3 ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto parengimu.

2.2.2. II Pirkimo dalis. Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Dūkštelių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 melioracijos griovio D ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto parengimu.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

Neskaidymo pagrindimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 2 dalimi, Statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis (atskiriant statinio statybos darbų pirkimą nuo statinio projektavimo paslaugų pirkimo), tačiau šiuo atveju techninio projekto parengimas yra glaudžiai susijęs su planuojamais atlikti melioracijos darbais. Dalis griovių atkarpos yra patvenktos ir užneštos dumblu, vandens lygis pakeltas grioviuose dėl įrengtų bebrų užtvankų, todėl nesimato drenažo rinktuvų žiočių ir griovių dugno, nenuleidus vandens ir neišardžius kliūčių (t. y. bebrų užtvankų), neįmanoma nustatyti griovių vagos valymo darbų apimčių. Todėl tikslinga projektavimo darbus ir melioracijos statinių remonto darbus apjungti ir pirkti kartu, jų neatskiriant pagal veiklas.

Skaidant pirkimo objektus į projektavimo ir darbų atlikimo dalis, t. y. pagal veiklas, perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką brangiau ir ne laiku įvykdyti pirkimo sutartį. Perkant darbus su projektavimu, gerėja techninių darbo projektų rengimo kokybė, kadangi darbus vykdanti įmonė gali sudaryti sąlygas projektavimo objektų apžiūrai: operatyviai pašalinti kliūtis, kurios trukdo atlikti tyrinėjimo darbus.

Perkant statybos darbus atskirai nuo projektavimo paslaugų, smarkiai išaugtų techninio darbo projekto kaina ir užsitęstų terminai. Remonto darbus atliekantis tiekėjas pats rengdamas techninį darbo projektą, kartu sieks efektyvumo ir kaštų taupymo, t. y. pasirinks optimalų techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą sudėtingumo prasme, bei rangos darbų ir projekto rengimo eiliškumą pačiame projekte.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje  ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

2.7.  Maksimali planuojama pirkimo vertė:

2.7.1. I dalis – 16.500,00 Eur be PVM;

2.7.2. II Pirkimo dalis – 15.643,00  Eur be PVM.

2.8. Pasiūlymas gali būti teikiamas pirmai, antrai   arba visoms pirkimo dalims.

2.9. Darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo terminas  – ne vėliau kaip iki  2025-12-23 nuo sutarties įsigaliojimo datos. Sutarties pratęsimo terminas nenumatytas.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priede.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, tik reikalavimų tiekėjui atitikties deklaraciją dėl atitikties reikalavimams Pirkimo sąlygų 7 priede.

# 4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro  CVPIS pateikiamų ir žemiau nurodytų  dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.5. kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr. 7).

5.1.6. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.2. Pasiūlymas gali būti  pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą,  elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti  pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą (laimėjusiu pasiūlymu bus nustatomas mažiausios kainos pasiūlymas).

7.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1.  PO pirkime papildomų sąlygų netaiko.

______________

Pirkimo sąlygų

1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

______________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I  PIRKIMO DALIS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Kaniūkų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.7 melioracijos griovio D-1-7-3 ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto parengimu.

1.1. Melioracijos grioviai – 0,600 km.

1.2. Vandens pralaidos – 3 vnt.

1.3. Drenažo žiotys – 5 vnt.

- II. BENDROJI INFORMACIJA

2. Užsakovas (statytojas) – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, Ignalina.

3. Rangovas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.

4. Lėšų pobūdis – darbai finansuojami iš 2025 m. valstybės skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti lėšomis.

5. Bendrieji statinio rodikliai pateikti 1 punkte.

6. Darbai ir paslaugos perkami, kad atlikus melioracijos remonto darbus būtų atnaujintas melioracijos griovys ir sutvarkyta statinių techninė būklė, pagerės Dūkšto seniūnijos Kaniūkų kaimo Pušyno gatvės namų valdų ir žemės sklypų dirvožemio drėgmės rėžimas, bus apsausintos (šalia griovio) namų valdos bei Pušyno gatvės kelio danga. Išpjovus griovio krūminę – žolinę augmeniją,  išvalius griovio vagą pagerės melioracijos statinių būklė ir pasikeis vietovės estetinis vaizdas.

III. TYRINĖJIMO - PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

7. Projektavimo (tyrinėjimo- projektavimo) paslaugos.

7.1. Melioracijos sistemų būklės tyrinėjimas:

7.1.1. Atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją;

7.1.2. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus atsakingu specialistu;

7.1.3. Gavus Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus atsakingo specialisto pritarimą projektiniams spendimams, parengti techninį darbo projektą;

7.1.4. Techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis kurių inžinieriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai viena ar kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu bei Užsakovu;

7.1.5. Techniniam darbo projektui numatoma pirkti ekspertizės paslaugas ir atlikti projekto ekspertizę. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugos Tiekėjas.

7.2. Techninių – darbo projekto parengimas.

8. Pateikiami dokumentai. Užsakovas numatė, kad vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“ techninis projektas ir darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas - Techninis darbo projektas.

9. Užsakovui pateikiami spausdinti popieriniai egzemplioriai įrišti į 3 (tris) bylas techniniai darbo projektai ir 2 vnt. (du) techninio darbo projektai įrašyti į skaitmeninę laikmeną (CD), visi formatai turi būti identiški, (brėžinių formatai – pdf, shp; teksto – docx).

9.1. Projekto parengimo terminas:

9.1.1. Techninis darbo projektas Užsakovui turi būti pateiktas per 3 savaites. nuo sutarties pasirašymo (įsigaliojimo) dienos.

10. Reikalavimai techniniam - darbo projektui. Techninis – darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“. Techninio – darbo projekto sudėtis:

10.1 Bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas. Vietovės schema, techninio – darbo projekto sudėties (dalių) sąvadas.

10.2 Melioracijos statinių užduotis projektavimui ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.

10.3. Bendrieji techniniai rodikliai.

10.4. Aiškinamasis raštas.

10.5. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti.

10.6. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti. Žiniaraščiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jų rūšis;

10.7. Melioracijos statinių kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, projektavimo darbų, kontrolinės geodezinės  (išpildomosios) nuotraukos parengimas ir kitos išlaidos).

10.8. Projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose.

10.9. Melioracijos statinių projekto aplinkos apsaugos dalis.

10.10. Brėžiniai melioracijos statinių statybos ir montavimo darbams vykdyti.

10.11. Specifinių melioracijos sistemų bei statinių naudojimo nurodymai.

10.12. Techninio – darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai: LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko statinių inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“, melioracijos statinių projektavimo užduotis ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS

11. Statybos rūšis – remontas.

12. Statybos darbų atlikimas - nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2025 m. gruodžio 23 d.

13. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis nurodytų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų aktualia redakcija: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių bei krūmų priskyrimo saugotiniems“, ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais, taisyklėmis bei šia technine užduotimi. Griovių remonto darbai turi būti atliekami pagal drenažo statybos techninio darbo projekto brėžinius, planą bei išilginius profilius, vadovautis darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymais.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 metų lapkričio 16 d. patvirtintu įsakymo Nr.D1-738  ,,Dėl statybos techninio reglamento STR1,04,04,:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo, VIII skyriumi ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“, Užsakovas privalo tinkamai informuoti visuomenę (esant poreikiui) suorganizuoti visuomenę ir surengti susirinkimą bei aptarti statinių projektinius pasiūlymus ir kitus su projektu susijusius klausimus.

15. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų remonto darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti darbų defektai.

16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už remonto darbus nuo darbų pradžios iki visiško darbų užbaigimo.

17. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti remonto darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

18. Rangovas turi užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti nustatyta veikla.

19. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu priežiūros darbų vykdymo laikotarpiu.

20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:

20.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant remonto darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

20.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

21. Specialieji reikalavimai:

21.1. Užsakovas (Ignalinos rajono savivaldybės administracija) prieš pradedama remonto darbus objekte informuoja žemės savininkus ir kitus žemės sklypų naudotojus skelbimu Savivaldybės  puslapyje internete www.ignalina.lt, arba paskelbia pranešimą vietinėje spaudoje.

21.2. prieš remonto darbų pradžią (Rangovas) suderina apie numatytus darbus prie remontuojamo griovio esančių žemės sklypų ir namų valdų savininkus arba kitus sklypų naudotojus. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą - Ignalinos rajono savivaldybę, Dūkšto seniūnijos seniūną apie numatomus darbus bei jų seką.

21.3. krūmų šalinimo darbus vykdyti pagal MTR 1.12.01:2008 reikalavimus. Krūmai ir nukirstų medžių kelmai nuo griovio šlaitų neraunami, nes taip smarkiai gadinami šlaitai ir sunku atstatyti buvusio griovio parametrus. Krūmai ir menkaverčiai medžiai šlaituose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais, paliekant ne aukštesnius kaip 5 cm kelmus nuo žemės paviršiaus.

21.4. Pakeisti senas drenažo žiotis (pagal parengtą techninį darbo projektą), naujomis plastikinėmis žiotimis. Valant griovius, prie esamų drenažo žiočių, darbus atlikti – 2 m atstumu nuo jų rankiniu būdu

21.5. Suremontuoti gelžbetonines vandens pralaidas (pagal parengtą techninį darbo projektą).

22. Reikalavimai statybai. Remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Jie atliekami pagal parengtą techninį – darbo projektą. Darbai atliekami  vadovaujantis  melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.“ ir kitais galiojančiais dokumentais.

23. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.

24. Atlikus darbus privaloma parengti objekto kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką (toliau – nuotrauka), kuri pateikiama CD laikmenoje shp formatu. Suremontuotų griovių ir jų statinių išpildomoji nuotrauka melioracijos grioviams ir ir kt. statiniams: pralaidoms bei žiotims – privaloma. Už nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas, jis užsako geodezinės nuotraukos parengimą ir savo lėšomis sumoka nuotraukos parengimo paslaugas. Išpildomoji nuotrauka (planinė ir skaitmeninė versija)  pateikiama Užsakovui.

V. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

25. Atliekamas žaliasis pirkimas. Tiekėjai, vykdydami melioracijos statinių statybos darbus, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausomų objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką)“.

Perkančiajai organizacijai pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjai laikosi standarto LST EN ISO 14001 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

VI. KITOS SĄLYGOS

26. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turėtų apžiūrėti objektą ir įvertinti situacijąvietoje. Melioracijos griovio vagos valymo darbai bus atliekami Pušyno gatvėje Kaniūkų kaime ir iškastos iš griovio vagos sąnašos turėtų būti skleidžiamos 5,0 m juostoje, tarp griovio ir Pušyno gatvės, bet atsižvelgiant į tai, kad griovys buvo valytas prieš daugelį metų ir vagoje susikaupęs nešmenų sluoksnis viršija 0,40 m, todėl reikia numatyti dalį iškasto grunto (suderinus su Dūkšto seniūnija), pakrauti ir išvežti sunkiasvore technika 300 m atstumu į lauko aikštelę. Aikštelėje numatoma gruntą paskleisti ir panaudoti kaip trąšą dirvos pagerinimui.

Rangovui baigus griovio (kasimo) vagos valymo darbus ir važinėjant sunkiasvorei technikai, galimai bus sugadinta kelio danga Pušyno gatvėje, todėl reikės atstatyti gatvės žvyro dangą, kokia buvo iki darbų pradžios, užpilti atsiradusias duobes (įdubas ir provėžas) žvyru ir gatvės dangą suprofiliuoti.

Prašome būsimą tiekėją teikiant pasiūlymą numatyti ir paskaičiuoti lėšas (išlaidas) sąmatoje nešmenų grunto pakrovimui - išvežimui, gatvės dangos atstatymui ir profiliavimo darbų atlikimui.

27. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

Kontaktinis asmuo – Jonas Rakita, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus hidrotechnikos statinių statybos inžinierius, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, 42 kabinetas, tel. (0 386) 39 142.

_______________

II  PIRKIMO DALIS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Dūkštelių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 melioracijos griovio D ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto parengimu.

1.1. Melioracijos grioviai – 1,00 km.

1.2. Vandens pralaidos – 3 vnt.

1.3. Drenažo žiotys – 11 vnt.

- II. BENDROJI INFORMACIJA

2. Užsakovas (statytojas) – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, Ignalina.

3. Rangovas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.

4. Lėšų pobūdis – darbai finansuojami iš 2025 m. valstybės skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti lėšomis.

5. Bendrieji statinio rodikliai pateikti 1 punkte.

6. Darbai ir paslaugos perkami, kad atlikus melioracijos remonto darbus būtų atnaujintas melioracijos griovys ir sumontuoti esantys melioracijos statiniai, pagerės Dūkšto seniūnijos Dūkšto miesto Vasario 16 - osios  gatvės namų valdų ir valstybės ir savininkų žemės sklypų dirvožemio drėgmės rėžimas, bus nusausinti (prie griovio) žemių sklypai ir namų valdos. Melioracijos griovyje D išpjovus krūminę – žolinę augmeniją,  išvalius griovio vagą pagerės melioracijos statinių būklė ir pasikeis kraštovaizdžio estetinis vaizdas.

III. TYRINĖJIMO - PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

7. Projektavimo (tyrinėjimo- projektavimo) paslaugos.

7.1. Melioracijos sistemų būklės tyrinėjimas:

7.1.1. Atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją;

7.1.2. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus atsakingu specialistu;

7.1.3. Gavus Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus atsakingo specialisto pritarimą projektiniams spendimams, parengti techninį darbo projektą;

7.1.4. Techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis kurių inžinieriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai viena ar kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu bei Užsakovu;

7.1.5. Techniniam darbo projektui numatoma pirkti ekspertizės paslaugas ir atlikti projekto ekspertizę. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugos Tiekėjas.

7.2. Techninių – darbo projekto parengimas.

8. Pateikiami dokumentai. Užsakovas numatė, kad vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“ techninis projektas ir darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas - Techninis darbo projektas.

9. Užsakovui pateikiami spausdinti popieriniai egzemplioriai įrišti į 3 (tris) bylas techniniai darbo projektai ir 2 vnt. (du) techninio darbo projektai įrašyti į skaitmeninę laikmeną (CD), visi formatai turi būti identiški, (brėžinių formatai – pdf, shp; teksto – docx).

9.1. Projekto parengimo terminas:

9.1.1. Techninis darbo projektas Užsakovui turi būti pateiktas per 3 savaites. nuo sutarties pasirašymo (įsigaliojimo) dienos.

10. Reikalavimai techniniam - darbo projektui. Techninis – darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“. Techninio – darbo projekto sudėtis:

10.1 Bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas. Vietovės schema, techninio – darbo projekto sudėties (dalių) sąvadas.

10.2 Melioracijos statinių užduotis projektavimui ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.

10.3. Bendrieji techniniai rodikliai.

10.4. Aiškinamasis raštas.

10.5. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti.

10.6. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti. Žiniaraščiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jų rūšis;

10.7. Melioracijos statinių kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, projektavimo darbų, kontrolinės geodezinės  (išpildomosios) nuotraukos parengimas ir kitos išlaidos).

10.8. Projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose.

10.9. Melioracijos statinių projekto aplinkos apsaugos dalis.

10.10. Brėžiniai melioracijos statinių statybos ir montavimo darbams vykdyti.

10.11. Specifinių melioracijos sistemų bei statinių naudojimo nurodymai.

10.12. Techninio – darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai: LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko statinių inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“, melioracijos statinių projektavimo užduotis ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS

11. Statybos rūšis – remontas.

12. Statybos darbų atlikimas - nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2025 m. gruodžio 23 d.

13. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis nurodytų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų aktualia redakcija: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių bei krūmų priskyrimo saugotiniems“, ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais, taisyklėmis bei šia technine užduotimi. Griovių remonto darbai turi būti atliekami pagal drenažo statybos techninio darbo projekto brėžinius, planą bei išilginius profilius, vadovautis darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymais.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 metų lapkričio 16 d. patvirtintu įsakymo Nr.D1-738  ,,Dėl statybos techninio reglamento STR1,04,04,:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo, VIII skyriumi ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“, Užsakovas privalo tinkamai informuoti visuomenę (esant poreikiui) suorganizuoti visuomenę ir surengti susirinkimą bei aptarti statinių projektinius pasiūlymus ir kitus su projektu susijusius klausimus.

15. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų remonto darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti darbų defektai.

16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už remonto darbus nuo darbų pradžios iki visiško darbų užbaigimo.

17. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti remonto darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

18. Rangovas turi užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti nustatyta veikla.

19. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu priežiūros darbų vykdymo laikotarpiu.

20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:

20.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant remonto darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

20.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

21. Specialieji reikalavimai:

21.1. Užsakovas (Ignalinos rajono savivaldybės administracija) prieš pradedama remonto darbus objekte informuoja žemės savininkus ir kitus žemės sklypų naudotojus skelbimu.

Savivaldybės  puslapyje internete www.ignalina.lt, arba paskelbia pranešimą vietinėje spaudoje.

21.2. prieš remonto darbų pradžią (Rangovas) suderina apie numatytus darbus prie remontuojamo griovio esančių žemės sklypų ir namų valdų savininkus arba kitus sklypų naudotojus. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą - Ignalinos rajono savivaldybę, Dūkšto seniūnijos seniūną apie numatomus darbus bei jų seką.

21.3. krūmų šalinimo darbus vykdyti pagal MTR 1.12.01:2008 reikalavimus. Krūmai ir nukirstų medžių kelmai nuo griovio šlaitų neraunami, nes taip smarkiai gadinami šlaitai ir sunku atstatyti buvusio griovio parametrus. Krūmai ir menkaverčiai medžiai šlaituose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais, paliekant ne aukštesnius kaip 5 cm kelmus nuo žemės paviršiaus.

21.4. Pakeisti senas drenažo žiotis (pagal parengtą techninį darbo projektą), naujomis plastikinėmis žiotimis. Valant griovius, prie esamų drenažo žiočių, darbus atlikti – 2 m atstumu nuo jų rankiniu būdu

21.5. Suremontuoti gelžbetonines vandens pralaidas (pagal parengtą techninį darbo projektą).

22. Reikalavimai statybai. Remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Jie atliekami pagal parengtą techninį – darbo projektą. Darbai atliekami  vadovaujantis  melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.“ ir kitais galiojančiais dokumentais.

23. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.

24. Atlikus darbus privaloma parengti objekto kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką (toliau – nuotrauka), kuri pateikiama CD laikmenoje shp formatu. Suremontuotų griovių ir jų statinių išpildomoji nuotrauka melioracijos grioviams ir ir kt. statiniams: pralaidoms bei žiotims – privaloma. Už nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas, jis užsako geodezinės nuotraukos parengimą ir savo lėšomis sumoka nuotraukos parengimo paslaugas. Išpildomoji nuotrauka (planinė ir skaitmeninė versija)  pateikiama Užsakovui.

V. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

25. Atliekamas žaliasis pirkimas. Tiekėjai, vykdydami melioracijos statinių statybos darbus, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausomų objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką)“.

Perkančiajai organizacijai pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjai laikosi standarto LST EN ISO 14001 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

VI. KITOS SĄLYGOS

26. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinančios reikiamą objekto funkcinę paskirtį privalo būti numatytos pasiūlymo kainoje, net jeigu tai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

Kontaktinis asmuo – Jonas Rakita, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus hidrotechnikos statinių statybos inžinierius, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, 42 kabinetas, tel. (8 386) 39 142.

Schemos pridedamos atskirais failais.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ignalinos  rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

# I  Pirkimo dalis

Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Kaniūkų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 melioracijos griovio D-1-7-3 ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto

parengimu

___________Nr. ____

(Data)

________________

(Sudarymo vieta)

| 1 lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 2 lentelė. / Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| 3 lentelė Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą. |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |
| 4 lentelė Kvazisubtiekėjas (t. y. kvalifikacija) remiamasi pavadinimas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam kvazisubtiekėjui |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Vertė be PVM, Eur | PVM vertė, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | 1 vnt. | nurodyti | nurodyti | nurodyti |
| 2. | Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Kaniūkų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 melioracijos griovio D-1- 7-3 ir jo statinių remontas | komplektas | nurodyti | nurodyti | nurodyti |
| 3. | Iš viso |  | nurodyti | nurodyti | nurodyti |

Bendra pasiūlymo kaina yra ....................................................................................................... Eur

(nurodoma pasiūlymo kaina   žodžiais)

Į šią sumą įeina visos su darbų atlikimu ir paslaugų teikimu   susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM ___ proc., kuris sudaro ............................................................................................................. Eur.

(nurodoma kaina   žodžiais)

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________

5.  Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jam nėra paskirta ir neatlikta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

6. Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 9. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: |  |  |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ignalinos rajono centrinės perkančioji organizacija

PASIŪLYMAS

# II  Pirkimo dalis

Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Dūkštelių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 melioracijos griovio D ir jo statinių remontas su techninio darbo projekto

parengimu

___________Nr. ____

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| 1 lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 2 lentelė. / Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| 3 lentelė Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą. |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |
| 4 lentelė Kvazisubtiekėjas (t. y. kvalifikacija) remiamasi pavadinimas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam kvazisubtiekėjui |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Vertė be PVM, Eur | PVM vertė, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | 1 vnt. | nurodyti | nurodyti | nurodyti |
| 2. | Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos Dūkštelių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 melioracijos griovio D ir jo statinių remontas | komplektas | nurodyti | nurodyti | nurodyti |
| Iš viso |  |  | nurodyti | nurodyti | nurodyti |

Bendra pasiūlymo kaina yra ....................................................................................................... Eur

(nurodoma pasiūlymo kaina   žodžiais)

Į šią sumą įeina visos su darbų atlikimu ir paslaugų teikimu   susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM ___ proc., kuris sudaro ............................................................................................................. Eur.

(nurodoma kaina   žodžiais)

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________

5.  Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jam nėra paskirta ir neatlikta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

6. Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 9. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: |  |  |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

________________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, kuriuos jis privalo būti įsigijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas privalo turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje atlikti melioracijos statinių statybos darbus | Pateikiamas galiojantis melioracijos darbų atestatas. Jeigu duomenys apie galiojantį atestatą yra įkelti į interneto svetainę www.licencijavimas.lt, galiojančio melioracijos darbų atestato pateikti nereikia. Duomenys bus tikrinami paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; - subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |

2 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |

| 2.1. | Tiekėjas (kiekvienas iš tiekėjų grupės partnerių, kitas ūkio subjektas, subtiekėjas atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti)“ atlikdami melioracijos statinių projektavimo paslaugas ir melioracijos statinių statybos darbus, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjai laikosi standarto LST EN ISO 14001 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. CVP IS priemonėmis pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. Pastabos: – jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; – tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; – subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| --- | --- | --- |

Perkančioji organizacija atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina, dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

_________________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

_____________________

(tiekėjo pavadinimas)

____________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jei taikoma))

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________

(Data)

___________________

(Sudarymo vieta)

Aš,  ____________________________________________________________________________,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________________,

(tiekėjo pavadinimas)

Dalyvaujantis  (-i) _____________________________________________________________________ ,

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame _________________________________________, atliekamame skelbiamos apklausos  būdu,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

|  | tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (1 lentelės 1.1 pirkimo dokumentų punktas) |
| --- | --- |

|  | tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus (2 lentelės 2.1. punktas) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos  nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija  pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos  prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pridedamas atskiru failu.

____________________

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.