Klausimas: Norime paprašyti paaiškinti dėl santvarų tvirtinimo.
Pagal gautas nuotraukas matome, kad objektyviai nelogiška montavimui naudoti punktuose 1.9, 1.10 ir 2.9, 2.10 numatytus priedus.
Specifikacijoje nurodomas medžiaginių apraišų kartu su tvirtinimo kilpomis naudojimas yra neskirtas stacionariam naudojimui.
Tokios medžiagos naudojamos laikinam konstrukcijų tvirtinimui renginių metu, bet ne stacionariai montuojamom santvarom.
Taip pritvirtinta konstrukcija turi judėjimo, kas nėra tinkama esamoms stogo perdangoms.
Stacionariam montavimui naudojami standartiniai arba gaminami pagal faktą tvirti metaliniai elementai su vamzdžio apkabomis.
Pridedama tokių elementų pavyzdžius.
Todėl norime paklausti ar Perkančioji organizacija gali panaikinti arba performuluoti punktuose 1.9, 1.10 ir 2.9, 2.10 numatytus reikalavimus taip, kad tiekėjai galėtų siūlyti ir montavimo priedus skirtus stacionariam stabiliam naudojimui.

Atsakymas: Kadangi detalaus projekto nerengta, nes tam nebuvo numatyta projekto lėšų, tiekėjas gali pasiūlyti ir kitus (arba kitus lygiaverčius) tinkamus santvarų tvirtinimo sprendimus, kurie užtikrina saugų jų montavimą.