1 Klausimas. Prašome pateikite prisijungiamų buitinių nuotekų šulinių korteles arba šulinių gylius;

Atsakymas. Pievų g. 4 gylis 2,15 m, Ilgoji g. gylis 1,95 m

2 Klausimas. Prašome pateikite prisijungiamų vandentiekio tinklų šulinių korteles;

Atsakymas. Pievų g. 4 gylis 1,90 m, Ilgoji g. gylis 2,5 m (planas pridedamas)

3 Klausimas. Ar šiuo projekto etapu bus projektuojami hidrantai?

Atsakymas. Hidrantai projektuojami pagal STR.

4 Klausimas. Nurodykite konkrečiai kuriems adresams turi būti numatytos atšakos.

Atsakymas. Vadovautis pateikta schema, kurioje nurodomi adresatai ir žemės sklypai.

5 Klausimas. Prašome patikslinti naujos magistralės ir atšakų kiekį metrais.

Atsakymas. Magistralė ir atšakos projektuojamos, kiekiai metrais nustatomi projektavimo metu.

6 klausimas. Prašome pateikti esamų nuotekų šulinių korteles, į kuriuos reikės pasijungti. Jeigu kortelių nėra, prašome nurodyti šulinių gylius.

Atsakymas. Pievų g. 4 gylis 2,15 m, Ilgoji g. gylis 1,95 m

7 klausimas. Prašome nurodyti esamų abonementų skaičių, kuriuos reikės perjungti.

Atsakymas. Esamų abonentų naujai projektuojamoje atkarpoje nėra.

8 klausimas. Prašome nurodyti naujai jungiamų abonementų skaičių.

Atsakymas. Vadovautis pateikta schema, kurioje nurodomi adresatai ir žemės sklypai.

9 klausimas. Gatvė, kurioje planuojama kloti nuotekų tinklus, turi kalną. Jeigu projektavimo metu paaiškės, kad neužtenka nuolydžių, reikės statyti nuotekų siurblinę. Prašome atsakyti ar šiuo pirkimu yra perkama nuotekų siurblinė.

Atsakymas. Spręsti projektavimo metu, jei bus poreikis bus vykdoma šiuo pirkimu.

10 klausimas. Jeigu nuotekų siurblinė perkama šiuo pirkimu, prašome nurodyti nuotekų siurblinės technines specifikacijas.

Atsakymas. Pridedame nuotekų siurblinės technines specifikacijas.

11 klausimas. Prašome atsakyti, ar šiuo pirkimu perkami hidrantai.

Atsakymas. Hidrantai projektuojami pagal STR. Esant poreikiui numatomas pirkimas.

12 klausimas. Prašome atsakyti, kokio diametro šulinėliais užbaigti išvadus prie sklypų ribų.

Atsakymas. KF d425 mm, VN kapa (požeminė sklendė, DN pagal projektinius sprendinius)

13 Klausimas. Ar Statytojas apmokės servitutines – notarines išlaidas?

Atsakymas. Apmokės bendrovė (Statytojas).

14 Klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad vandentiekio tinklai, prie kurių reikia prisijungti, yra privačiame sklype, kuriame yra daugiau nei 22 savininkai bei 13 hipotekų, o servituto nustatymui reikėtų visų bendraturčių sutikimo pas notarą (kas gali būti neįmanoma dėl galimų nesutikimų), kaip tokiu atveju numatoma užtikrinti projekto įgyvendinimą?

Atsakymas. Prašome patikslinti ties kuriuo sklypu susiduriame su šiuo klausimu, Planuoti tinklus valstybinėje žemėje. Projektuojant įvertinti jau vykdomą Kauno rajono savivaldybės projektą. L nuotekų tinklų statyba.

15 Klausimas. Prisijungimai numatomi prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie nėra UAB Giraitės vandenų nuosavybė. Nuosavybė priklauso UAB Litasta ir UAB Statybos investicija. Todėl reikės gauti sutikimus iš šių įmonių. Prašome patvirtinti, kad Užsakovas padės gauti šių įmonių sutikimus.

Atsakymas. Patvirtiname, kad Užsakovas padės gauti šių įmonių sutikimus.