Skaičiuojant lietaus nuotekų dalį Perlojos g. lietaus vandens infiltracijos šuliniai žiniaraštyje nurodyti 1,0 m skersmens. Plane šių šulinių diametras nepažymėtas. Išilginiame profilyje matome, kad šie šuliniai (L1-12, L1-13, L1-14) yra 1,5 m skersmens. Projektuojamų gatvių skersiniam pjūvyje (projekto 30 psl.) infiltracijos šuliniai vėlgi nurodyti 1,0 m skersmens.

Prašome patikslinti kokio diametro infiltracijos šulinius reikės pastatyti Perlojos g. (3 vnt.), Lavyso g. (8 vnt.), Grūdos g. (12 vnt.), Gatvės g. (14 vnt.).

Infiltracinius šulinius turėtumėte numatyti 1,0 m skersmens, kadangi tokie yra projekto sąnaudų žiniaraštyje, pjūvyje, plane, kuris yra suderintas.

Profilyje keleto šulinių nurodytas skersmuo 1,5 m yra neteisingas.