UAB “ZARASŲ BŪSTAS”

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ

NEPRIKLAUSOMYBĖS A., VILNIAUS G., DUSETŲ M., VYTAUTO STRIOGOS G., PADUSTĖLIO K., DUSETŲ SEN., ZARASŲ R. SAV. STATYBA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

2025

Turinys

1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos	3

1.1. Žiniaraščių pildymas	3

1.2. Darbų kiekis	3

1.3. Atliktų darbų įvertinimas	4

1.4 Kainų nustatymas	4

2 skirsnis. Darbų kainų žiniaraščiai	4

1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos

1.1. Žiniaraščių pildymas

Darbų kainų žiniaraščiuose (toliau „žiniaraščiai“) konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno Darbo kainą (nelygu kaip nurodyta žiniaraščiuose) apimančią visus pirkimo dokumentuose nurodytu darbus. Privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes.

Jei dėl Rangovo siūlymo specifikos atskiros eilutės kaina negali būti nurodyta, turi būti pateikta nuoroda į kitas kainas, kurios įvertina nurodytus darbus. Visi skaičiavimams naudojami įkainiai turi būti nurodomi dvejų skaičių po kablelio tikslumu.

Žiniaraščiai turi būti skaitomi su visais kitais sutarties dokumentais, tame tarpe – konkrečiomis ir bendrosiomis sutarties sąlygomis, Užsakovo reikalavimais ir brėžiniais, o Rangovas turi būti nuodugniai susipažinęs su išsamiais atliktinų darbų aprašymais ir darbų atlikimo būdais.

Pasiūlyme pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos kainos turi, išskyrus atvejus, kai Sutartyje konkrečiai nurodyta kitaip, apimti visą Rangovo įrangą, darbo jėgą, medžiagas, statybą, laikinus darbus/įrengimus, išbandymą, pelną, mokesčius ir rinkliavas, kartu su visais bendrais rizikos faktoriais, įsipareigojimais ir prievolėmis apibrėžtais Sutartyje ar atsirandančiais ją vykdant.

Pasiūlyme nurodytos vieneto kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Rangovas privalo pateikdamas pasiūlymą Perkančiajam subjektui pateikti ir užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.

1.2. Darbų kiekis

Darbų kiekių žiniaraščiuose prie vienetų nurodomi kiekiai parodo įvertintą kiekvienos rūšies darbų, tikėtinų atlikti pagal Sutartį, kiekį (apimtį) ir yra pateikti kaip pagrindas pasiūlymo kainai nustatyti. Rangovui nėra garantijos, kad jo bus prašoma atlikti tokias darbų apimtis, kokios nurodytos prie bet kokio konkretaus punkto Darbų kiekių žiniaraštyje arba kad šie kiekiai savo dydžiu nesiskirs nuo nurodytųjų.

Rangovas pateikdamas pasiūlymą neturi teisės keisti Pirkimo dokumentų žiniaraščiuose pateiktų darbų kiekių, išbraukti žiniaraščiuose nurodytus arba papildyti naujais darbais be raštiško Perkančiojo subjekto pranešimo statybos darbų pirkimo konkurso metu. Jeigu Rangovas rengdamas Pasiūlymą suranda Darbą, kuris nėra įtrauktas į Žiniaraščius jis turi apie tai pranešti Perkančiajam subjektui konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

Nurodant vieneto kainas būtina atsižvelgti į Sutarties sąlygas, specifikacijas ir atitinkamus brėžinius, reikalingų darbų ir medžiagų aprašymus. Jei specifikacijose ar darbų kiekių žiniaraščiuose aiškiai ir konkrečiai nenurodyta kitaip, kiekio vertinimai atliekami tik nuolatiniams darbams. Vertinamas netto darbų kiekis pagal įkainuotų darbų kiekių žiniaraščių struktūrą.

Jeigu žiniaraštyje darbui nurodyta bendra suma, Rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o Užsakovas sumažinti. Tokio darbo kiekis neturi būti matuojamas.

1.3. Atliktų darbų įvertinimas

Pabaigtų darbų kiekiai nebus matuojami ir tikrinami Inžinieriaus.

Atliktų darbų kiekiai nebus matuojami Inžinieriaus. Kiekvienas žiniaraštyje nurodytas darbas turi būti apmokėtas pagal mokėjimų grafiką, kuris turi atitikti faktinę darbų eigą.

Atliktų darbų kiekiai bus matuojami ir tikrinami Inžinieriaus kaip numatyta sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje prieš patvirtinant Rangovo pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.3 punktą pateiktus mokėjimams atlikti būtinus dokumentus. Atliktų darbų matavimai atliekami ant išpildomųjų brėžinių ir/arba statybos aikštelėje.

Kiekvienas žiniaraščio punktas, kuris įkainuotas bendra suma ir kuriam nėra numatytas mokėjimo grafikas, turi būti apmokamas dalimis (t.y. X %) . Paskutinė dalis sumokama tik pilnai užbaigus darbą ir atlikus numatytus bandymus.

1.4 Kainų nustatymas

Sutarties žiniaraščiuose nurodytos vienetų kainos ir bendros sumos turi galioti visą sutarties vykdymo laiką, įskaitant sutarties patęsimus dėl nenumatomų fizinių sąlygų, jeigu tokie pasitaiko, išskyrus tuos atvejus, kuriems taikomos sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto nuostatos.

Papildomų arba keičiamų darbų kaina bus nustatoma pagal konkrečių sąlygų 13.2 punkto nuostatas.

2 skirsnis. Darbų kainų žiniaraščiai

Pridedama bendros pasiūlymo kainos išskirstymas (žiniaraščiai excell formatu).