## Ziniarastis
Sutarties pavadinimas: |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinkle Nepriklausomybės a., Vilniaus g., Dusetų m., Vytauto Striogos g., Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. sav. statyba
Užsakovas: |  | UAB "Zarasų būstas"
Rangovas:
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Darbo projektas | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | Išpildomieji brėžiniai ir statinių kadastriniai matavimai | kompl. | 1 |  | 0
1.3 | Mokymai | kompl. | 1 |  | 0
1.4 | Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
2 | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
2.1 | Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø200 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 1395 |  | 0
2.2 | Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø160 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 84 |  | 0
2.3 | Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 359 |  | 0
2.4 | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø315 mm ir jo įrengimas (H = 1,01÷2,00 m) | kompl. | 19 |  | 0
2.5 | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø315 mm ir jo įrengimas (H = 2,01÷3,00 m) | kompl. | 40 |  | 0
2.6 | G/b ka nalizacijos Ø1000 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 1,01÷2,00 m) | kompl. | 5 |  | 0
2.7 | G/b ka nalizacijos Ø1000 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 2,01÷3,35 m) | kompl. | 52 |  | 0
2.8 | G/b ka nalizacijos Ø1500 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 3,01÷4,00 m | kompl. | 1 |  | 0
2.9 | G/b ka nalizacijos Ø1500 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 4,01÷5,00 m) | kompl. | 2 |  | 0
2.10 | G/b Ø1000-1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – B125 dangčiai) | vnt. | 60 |  | 0
2.11 | PP Ø315 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – B125 dangčiai) | vnt. | 62 |  | 0
2.12 | Buitini ų nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika) | m | 1838 |  | 0
2.13 | G/b ka nalizacijos Ø1500 mm šulinyje vidinio kritimo vamzdinio stovo įrengimas (trišakis 1vnt, stovas 1vnt, alkūnė 90˚ 1vnt) | kompl. | 1 |  | 0
2.14 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | vnt. | 119 |  | 0
2.15 | Buitinių nuotekų tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija | kompl. | 60 |  | 0
2.16 | Projektuojamo tinklo prijungimas prie esamo šulinio | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Buitinių nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
3 | SLĖGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
3.1 | Buitinių nuotekų siurblinė NS1, Ø1500, su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, ir jos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø90 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 365 |  | 0
3.3 | Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø63 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 52 |  | 0
3.4 | Projektuojamo tinklo prijungimas prie esamo projektuojamo šulinio įrengiant slėgio gesinimą | kompl. | 2 |  | 0
3.5 | Vamzdynų Ø90 mm hidraulinis bandymas | m | 365 |  | 0
3.6 | Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas | m | 52 |  | 0
| Viso (Slėginiai buitinių nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
4 | VANDENTIEKIO TINKLAI
4.1 | Vandentiekio tinklo iš PE100 PN10 RC Ø110 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 803 |  | 0
4.2 | Vandentiekio tinklo iš PE100 PN10 RC Ø63 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 217 |  | 0
4.3 | Vandentiekio tinklo iš PE100 PN10 RC Ø32 mm vamzdžių, jungiamų sandūriniu būdu įrengimas uždaru būdu | m | 227 |  | 0
4.4 | Vandentiekio tinklo iš PE100 PN10 Ø32 mm vamzdžių, jungiamų elektromoviniu būdu įrengimas atviru būdu | m | 227 |  | 0
4.5 | G/b vandentiekio Ø1500 mm šulinys ir jo įrengimas (H = 2,15÷2,60 m) | kompl. | 9 |  | 0
4.6 | Vandentiekio šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir ketinėmis fasoninėmis dalimis | kompl. | 9 |  | 0
4.7 | G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – B125 dangčiai) | vnt. | 9 |  | 0
4.8 | Vandentiekio tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija | kompl. | 9 |  | 0
4.9 | Flanšinis keturšakis dN100x100 | vnt. | 1 |  | 0
4.10 | Flanšinis trišakis dN200x100 | vnt. | 1 |  | 0
4.11 | Flanšinis trišakis dN100x100 | vnt. | 1 |  | 0
4.12 | Flanšinis trišakis dN100x50 | vnt. | 2 |  | 0
4.13 | Flanšinis trišakis dN50x50 | vnt. | 4 |  | 0
4.14 | Trumpa flanšinė sklendė dN100 | vnt. | 6 |  | 0
4.15 | Trumpa flanšinė sklendė dN50 | vnt. | 9 |  | 0
4.16 | Universalus temp. atspr. adapteris dN200x200 PE vamzdžiui | vnt. | 1 |  | 0
4.17 | Universalus temp. atspr. adapteris dN100x110 PE vamzdžiui | vnt. | 8 |  | 0
4.18 | Universalus temp. atspr. adapteris dN50x63 PE vamzdžiui | vnt. | 7 |  | 0
4.19 | Flanšinė aklė dN200 | vnt. | 1 |  | 0
4.20 | Flanšas-vidinis sriegis dN50x1"1/4 | vnt. | 2 |  | 0
4.21 | Flanšas-vidinis sriegis dN100x1"1/4 | vnt. | 2 |  | 0
4.22 | Įvadinė pož.sklendė dN32x1"1/4, mova - išorinis sriegis | vnt. | 48 |  | 0
4.23 | Teleskopinis prailginimo velenas požeminei sklendei su kapa | vnt. | 44 |  | 0
4.24 | Balnas dN110x32 kieta apkaba | vnt. | 30 |  | 0
4.25 | Balnas dN63x32 kieta apkaba | vnt. | 10 |  | 0
4.26 | Mova - išorinis sriegis dN32x1"1/4 | vnt. | 40 |  | 0
4.27 | Aklė dN32 | vnt. | 44 |  | 0
4.28 | Universalus temp. atspr. adapteris dN50x50 PE vamzdžiui | vnt. | 1 |  | 0
4.29 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 53 |  | 0
4.30 | Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija | m | 803 |  | 0
4.31 | Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija | m | 217 |  | 0
4.32 | Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija | m | 454 |  | 0
| Viso (Vandentiekio tinklai) |  |  |  | 0
ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS, APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS
5 | AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS
5.1 | Elektros ir automatikos skydas | vnt. | 1 |  | 0
5.2 | Apsauginis skydas su apskardintu rėmu | vnt. | 1 |  | 0
5.3 | Programuojamas valdiklis (DI12, DO4, AI4) | vnt. | 1 |  | 0
5.4 | Operatoriaus pultelis 3‘‘ | vnt. | 1 |  | 0
5.5 | GSM/GPRS modemas su antena | kompl. | 1 |  | 0
5.6 | Plūdinis lygio jungiklis | vnt. | 2 |  | 0
5.7 | Hidrostatinis lygio jutiklis | vnt. | 1 |  | 0
5.8 | Padėties jungiklis | vnt. | 1 |  | 0
5.9 | Esamos SCADA plėtimo licenzija | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Automatizavimo priemonės) |  |  |  | 0
6 | KABELIAI
6.1 | Kabelis (klojimui grunte), Cu 5x4,0 | m | 15 |  | 0
6.2 | Kabelis, Cu 2x1,5 | m | 15 |  | 0
6.3 | Įžeminimo g/ž laidas, Cu 1x10,0 | m | 15 |  | 0
| Viso (Kabeliai) |  |  |  | 0
7 | MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS
7.1 | Kabelio apsauginis vamzdis klojimui po žeme PE D50 | m | 25 |  | 0
7.2 | Kabelio signalinė juosta | m | 15 |  | 0
7.3 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
7.4 | Įžeminimo kontūro elementai | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Montažinės medžiagos) |  |  |  | 0
8 | DARBAI
8.1 | Tranšėjos kabeliui kloti kasimas/užkasimas | m | 15 |  | 0
8.2 | Kabelių ir juostos paklojimas, prijungimas | kompl. | 1 |  | 0
8.3 | Įžeminimo kontūrų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
8.4 | Skydų, jungiklių, jutiklių sumontavimas ir prijungimas | kompl. | 1 |  | 0
8.5 | Valdiklio ir SCADA programavimas | kompl. | 1 |  | 0
8.6 | Įrengimas, instaliavimas, varžų matavimai | kompl. | 1 |  | 0
8.7 | Paleidimas, suderinimas, išbandymas, pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Automatizavimo priemonės) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO su PVM |  |  |  | 0
Pastabos:
1 | Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose (Statinio projekte).
2 | Kiekiai nurodyti be nuotekų atšakų Vilniaus g. 7 ir 21 bei vandnetiekio atšakos Vilniaus g. 21.
3 | Į darbų kainą turi būti įvertinti žemės darbai, dangų ardymas ir atstatymas ir įrengimas kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose (Statinio projekte).
4 | Rangovas per 10 d.d. po sutarties įsigaliojimo turės pateikti kiekių ir kainų išskaidymą pagal gyvenamasias vietoves (Dusetų mstl. ir Padustėlio k.). Žiniaraščio 4 skyriaus "Kiti darbai" kiekiai turės būti išskirti ir pagal tinklų paskirtį (nuotekų tinklai ir vandentiekio tinklai).