Pirkimo dokumentų

1 priedas

PERKAMŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Perkančioji organizacija UAB „Kauno vandenys“:

- UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas

Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos viršininko pavaduotojas Vytautas Vitkus

Vytautas.Vitkus@kaunovandenys.lt

- UAB „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyrius, Aukštaičių g. 43, Kaunas

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto priežiūros darbų vadovas Gediminas Jonas Lašas .

Gediminas-Jonas.Lasas@kaunovandenys.lt

- UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyrius, Chemijos g. 21, Kaunas

Kontaktinis asmuo: Gamybos skyriaus, inžinierius (technologinių įrenginių priežiūrai ir remontui) Nerijus Marozas. Nerijus.Marozas@kaunovandenys.lt

- UAB „Kauno vandenys“ Vandens tyrimų  laboratorija, Kleboniškio g. 1F, Kaunas

Kontaktinis asmuo: Vandens tyrimų laboratorijos vedėja Diana Naujelė

Diana.Naujele@kaunovandenys.lt

1.1.  Pirkimo objektai:

1.1.1. AAS ACETILENAS 2.6 (C2H2)

| Skyriaus pavadinimas | Preliminarus kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Laboratorija | 4 vnt | 1 vnt. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiagos būsena balione | Skysta; |
|  | Dujų grynumas | - Ne mažiau 2.6 (99,6 %), galimos priemaišos: - Vandenilio ne daugiau 10 ppm, - Drėgmės ne daugiau 100 ppm. - Dujos turi būti tinkamos AAS įrenginiui. |
|  | Baliono naudinga talpa | 40-41 l |
|  | Baliono užpildymo dujomis slėgis | ≥12 - 15 bar |
|  | Sriegis | G3/4“ RH INT DIN 477 nr. 12 |
|  | Baliono tipas | Turi atitinki EN standartą |
|  | Taros nuoma | Nuomuojamame specialiųjų dujų balione |
|  | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dujų atitikties sertifikatą nurodantį atitikimą reikalavimams. |  |

1.1.2. VANDENILIS 5.0

| Skyriaus pavadinimas | Preliminarus kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Laboratorija | 2 vnt. po 50 l arba 4 po 10 l | 1 vnt. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Dujinė |
| 2 | Dujų grynumas | ≥ 99,999% |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 10 l (1,73m3) arba 50 l (8,9m3) |
| 4 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | 200 bar |
| 5 | Esamas prijungimas prie sistemos | - Sistemos tarp vidaus ir lauko ¼ colio Swagelok. - Acetileno veržlė su išoriniu sriegiu G3/4 colio. - Argono veržlė su vidiniu sriegiu DIN 10 24,7 x 1,14 colio - Vandenilio išėjimo sriegis: W 21,80 x 1/14 '' LH, išorinis. |
| 6 | Kita | Jei balionų jungtys ir kiti pajungimo elementai neatitiks jau esamas dujų sistemos jungtis, jas tiekėjas savo lėšomis turi pritaikyti, sumontuoti ir prijungti balioną. |
| 7 | Dokumentai | Kartu su įsigytomis dujomis turi būti pateikiami kokybės sertifikatai ir saugos duomenų lapai (saugos duomenų lapai - lietuvių kalba) |

    - TECHNINIS ARGONAS

| Skyriaus pavadinimas | Dujų kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Laboratorija | 3 vnt. po 50l | 1 vnt. |
| IŠ VISO | 3vnt. po 50l | 1 vnt |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Dujinė |
| 2 | Dujų grynumas | - ≥99,995 %; H2O ≤20 ppm; 02 ≤20: - Deguonies ne daugiau nei 20 ppm, - Drėgmės ne daugiau nei 20 ppm. |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 50l |
| 4 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 200 bar. |
| 5 | Sriegis* | DIN 477 Nr. 9 |
| 6 | Baliono tipas | Turi atitikti EN standartą |
| 7 | Taros nuoma | Nuomuojamame techninių dujų balione |
| 8 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dujų atitikties sertifikatą nurodantį atitikimą reikalavimams. |  |

1.1.4. TECHNINIS AZOTAS

| Skyriaus pavadinimas | Dujų kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Nuotekų valykla | 2 kompl. | 2 kompl. |
| IŠ VISO | 2 kompl. | 2 kompl. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Dujinė |
| 2 | Dujų grynumas | - Ne mažiau 4.0 (99,99 %), galimos priemaišos: - Drėgmės ne daugiau nei 40 ppm. |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 50 l. x 12 bal. ryšulys |
| 4 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | 200 bar. |
| 5 | Sriegis* | DIN 477 Nr. 9 |
| 6 | Baliono tipas | Turi atitikti EN standartą |
| 7 | Taros nuoma | Nuomuojamame techninių dujų balionų ryšulyje |
| 8 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dujų atitikties sertifikatą nurodantį atitikimą reikalavimams. |  |

1.1.5. PROPANO – BUTANO DUJOS

| Skyriaus pavadinimas | Dujų kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Eksploatacijos skyrius | 3 vnt. (50 l) | 0 vnt. |
| Turto valdymo skyrius | 6 vnt. (50 l) | 0 vnt. |
| IŠ VISO | 9 vnt. | 0vnt. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Skysta |
| 2 | Dujų grynumas | Propano koncentracija ne mažesnė kaip 40 % |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 50l |
| 4 | Dujų kiekis balione | 21 kg |
| 5 | Sriegis* | DIN 477 Nr. 1 |
| 6 | Baliono tipas | GOST standarto |
| 7 | Taros nuoma | Balionas keičiamas tuščias į pilną. |

1.1.6. PROPANO – BUTANO DUJOS

| Skyriaus pavadinimas | Dujų kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Energetikos skyrius | 1 vnt. (27 l) | 0 vnt. |
| IŠ VISO | 1vnt. | 0vnt. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Skysta |
| 2 | Dujų grynumas | Propano koncentracija ne mažesnė kaip 40 % |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 27l |
| 4 | Dujų kiekis balione | 12 kg |
| 5 | Sriegis* | DIN 477 Nr. 1 |
| 6 | Baliono tipas | GOST standarto |
| 7 | Taros nuoma | Balionas keičiamas tuščias į pilną. |

1.1.7. TECHNINIS ANGLIES DIOKSIDAS

| Skyriaus pavadinimas | Dujų kiekis balionais | Nuomojamų balionų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Turto valdymo skyrius | 1 vnt. (20 l) | 1 vnt. |
| IŠ VISO | 1 vnt. | 1 vnt. |

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiagos būsena balione | Skysta |
| 2 | Dujų grynumas | Ne mažiau 2.5 (99,5 %) Galimos priemaišos: Drėgmės ne daugiau 100 ppm. |
| 3 | Baliono naudinga talpa | 20 L |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 14 kg |
| 5 | Sriegis* | DIN 477 Nr. 6 |
| 6 | Baliono tipas | Turi atitikti EN standartą |
| 7 | Taros nuoma | Nuomuojamame techninių dujų balione |
| 8 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dujų atitikties sertifikatą nurodantį atitikimą reikalavimams. |  |

  - Prekės perkamos pagal poreikį. UAB „Kauno vandenys neįsipareigoja nupirkto viso techninėje specifikacijoje nurodyto kiekio.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1. Netaikoma

3. Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1. Netaikoma

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Netaikoma

5. Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Standartinė gamyklinė nepažeista pakuotė.

5.2. Talpos ir uždarymo, prijungimo mechanizmai nepažeisti.

5.3. Pristatoma į UAB „Kauno vandenys“ struktūrinius padalinius Kauno mieste.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Sutartinių įsipareigojimų vieta – UAB „Kauno vandenys“ struktūriniai padaliniai.

6.2. Prekė pristatoma per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo termino.

6.3. Prekės pristatomos UAB „Kauno vandenys“ darbo valandomis I-IV 7:00 – 16:00, V- 7:00 – 14:30. Pietų pertrauka 11:00 – 11:45.

6.4. Tiekėjas pristatęs dujas, talpą turi pastatyti į saugos spintą ir pajungti balioną prie dujų sistemos, patikrinant pajungimo sandarumą.

6.5. Tuščius balionus ar balionų ryšulius tiekėjas surenka ir  išsiveža savu transportu.

6.6. Jei balionų jungtys ir kiti pajungimo elementai neatitiks jau esamų dujų sistemos jungčių, jas tiekėjas savo lėšomis turi pritaikyti, sumontuoti ir prijungti balioną.

7. Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

8. Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Prekės naudojimo instrukcijas.

8.2. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas.

8.3. Saugos duomenų lapas.

8.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dujų atitikties sertifikatą nurodantį atitikimą reikalavimams.

8.5. Prekės bei pilnos ir / ar tuščios taros priėmimo perdavimo aktai.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Netaikoma

10. Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Netaikoma

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1 Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

12. Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

13. Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

13.1. Pristatant prekes pasirašomas Priėmimo – perdavimo aktas (forma tiekėjo)

13.2. Kartu su priėmimo – perdavimo aktu pateikiami 8 punkte nurodyti dokumentai.

13.3. Apmokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kurioje privalo būti nurodyta atskirai įrangos kaina ir atskirai taros nuomos kaina, nurodytas UAB „Kauno vandenys“ struktūrinis padalinys kuriam buvo perduotos prekės.