## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIEMONĖS HISTOLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Bendra kaina € be PVM | PVM, procento dydis | Bendra kaina € su PVM | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Konteineriai imunohistochemijos reagentams | 50 | vnt.
1.1.1. | Skirtas visiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu.
1.1.2. | Konteineris turi būti suderinamas su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema Biogenex i6000. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad priemonė yra išbandyta ir suderinta su sistema Biogenex i6000.
1.1.3. | Konteineris turi būti sudarytas iš 3 dalių: 1) dangtelio, reikalingo, kad reagentas neišsipiltų, 2) laikiklio, reikalingo įsistatyti buteliuką su reagentu į dažymo sistemą, 3) buteliuko, reikalingo reagento laikymui, kurio dugne yra nuolydis reagentams subėgti tam, kad užtikrinti viso reagento sunaudojimą per tyrimą.
1.1.4. | Matmenys (plotis x aukštis x storis) 40 x 55 x 17 mm.
1.1.5. | Talpa: 20 ml.
1.1.6. | Fasuotė: siūlomų konteinerių kiekis turi būti ne mažesnis nei 20 vienetų.
1.2. | Dozavimo sistemos antgaliai | 25000 | vnt.
1.2.1. | Antgaliai turi būti skirti visiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu.
1.2.2. | Darbinio tūrio intervalas nuo 100 iki 1000 µl; antgaliai ne sterilūs.
1.2.3. | Antgaliai turi būti suderinami su ligoninės turimos automatizuotos audinių patologijos tyrimų sistemos Biogenex i6000 dozavimo sistema. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad priemonė yra išbandyta ir suderinta su sistema Biogenex i6000.
1.2.4. | Fasuotė: ne daugiau kaip 1000 antgalių.
1.3. | Teigiamai įkrauti imunohistocheminiai objektiniai stiklai | 17280 | vnt.
1.3.1. | Stiklelių viename krašte turi būti baltai dažytas matinis laukelis, iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklelių žymėjimo automatu abiejose matinio lauko pusėse).
1.3.2. | Stiklelių matmenys: dydis 75x25 mm, storis 1 mm, su 90º kampais, neperdengti popierėliais.
1.3.3. | Privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO2 ≥72%; Na2O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe2O3 ≤0,03%.
1.3.4. | Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio.
1.3.5. | Pakuotė ne mažiau nei po 50 vnt.
1.3.6. | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
1.4. | Objektyvininių stiklelių laikikliai su juodomis sklendėmis su magnetu (histologiniams mėginiams) | 5 | vnt.
1.4.1. | Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue.
1.4.2. | Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm, storis: 0,95-1,05mm; 75x25mm, storis: 0,95-1,05mm.)
1.4.3. | Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių.
1.4.4. | Pakuotė 5 vnt.
1.5. | Objektinių stiklelių laikikliai baltomis sklendėmis su magnetu (citologiniams mėginiams) | 10 | vnt.
1.5.1. | Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue.
1.5.2. | Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm, storis: 0,95-1,05mm; 75x25mm, storis: 0,95-1,05mm.)
1.5.3. | Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių.
1.5.4. | Pakuotė 5 vnt.
1.6. | Dengiamieji stikleliai II | 22000 | vnt.
1.6.1. | Tinkami automatizuotam dengimo procesoriui ClearVue.
1.6.2. | Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti.
1.6.3. | Matmenys 24 x 50 mm, storis 0,16 – 0,19mm.
1.6.4. | Medžiaga: pagaminti iš D263 TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai.
1.6.5. | Stikleliai turi būti supakuoti specialiuose laikikliuose, kurie yra statomi tiesiai į automatizuotą dengimo procesorių.
1.6.6. | Fasuotė 2 x 500 vnt.
1.6.7. | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
1.7. | Dengiamieji stikleliai III | 75000 | vnt.
1.7.1. | Tinkami automatizuotam dengimo procesoriui ClearVue.
1.7.2. | Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti.
1.7.3. | Matmenys 24 x 55 mm, storis 0,16 – 0,19mm.
1.7.4. | Medžiaga: pagaminti iš D263 TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescencinei mikroskopijai.
1.7.5. | Stikleliai turi būti supakuoti specialiuose laikikliuose, kurie yra statomi tiesiai į automatizuotą dengimo procesorių. Fasuotė 2 x 500vnt.
1.7.6. | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
Iš viso pasiūlymo kaina:

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2168 2025-10-01 14:32:34